Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy

ul. Narutowicza 80, 05-400 Otwock, tel. (22)  344 64 00, 344 64 71,  FAX  (22)  344-64-74,  centr. (22) 344 62 00

A/ZP/26.18.ZO.3.2020

Otwock, dn. 20.07.2020

Dot. Zapytania ofertowego na dostawę:

Odczynniki, materiały zużywalne, kontrolne i inne wraz z dzierżawą analizatora hematologicznego typu 3DIFF

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie analizatora 5 diff?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza analizatora 5 diff.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający może doprecyzować, czy podana ilość oznaczeń uwzględnia oznaczenia kontrolne, czy należy je doliczyć?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak Zamawiający uwzględnia oznaczenia  kontrolne.

Pytanie nr 3

Dotyczy pozycji nr 3. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie analizatora 5diff, który różnicuje krwinki białe na 5 grup?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza analizatora 5DIFF.

Pytanie nr 4

Dotyczy pozycji nr 4. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie analizatora, którego wydajność wynosi 60 analiza na godzinę?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający  nie dopuszcza zmian parametrów analizatora.

Pytanie nr 5

Dotyczy pozycji nr 9. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie analizatora 5 diff, który nie wykonuje oznaczenia tzw. „dużych płytek” (P-LCR)?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza analizatora 5DIFF.

Pytanie nr 6

Dotyczy pozycji nr 10. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie analizatora 5 diff, w którym nie ma trybu kapilarnego?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza analizatora 5 DIFF.

Pytanie nr 7

Dotyczy pozycji nr 17. Prosimy o podanie przez Zamawiającego do jakiej sieci szpitalnej należy podłączyć analizator?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający  informuje że analizator należy podłączyć do systemu informatycznego     Marcel

Pytanie nr 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zawarcie umowy w formie elektronicznej przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez Wykonawcę?

Uzasadnienie:

W obecnej sytuacji epidemii Urząd Zamówień Publicznych zachęca zamawiających do komunikowania się z wykonawcami za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Kwalifikowany podpis elektroniczny ma skutek prawny równoważny podpisowi odręcznemu. Potwierdzenie tej zasady znajduje się w art. 78(1) kodeksu cywilnego, który zrównuje kwalifikowany podpis elektroniczny z podpisem własnoręcznym.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie elektronicznej przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.