Załącznik 25

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

- Meble typu kuchennego wykonane na wymiar

Nazwa producenta:		.......................................................

Nazwa i typ:	         .......................................................

| L.p. | - Parametr / warunek wymagany | - parametr oferowany – podać |
| --- | --- | --- |
|  | Korpusy mebli z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o gr. 18 mm, oklejonej obrzeżem ABS/PCV dobranym pod kolor płyty gr 2mm mm |  |
|  | Fronty z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o gr. 18 mm, oklejonej obrzeżem ABS/PCV dobranym pod kolor płyty gr 2mm mm |  |
|  | blaty postforming o grubości 38 mm z listwą przyblatową – w pomieszczeniach kuchennych i socjalnych. W innych wypadkach blat min 25mm z płyty meblowej. |  |
|  | Uchwyty metalowe o rozstawie 128 mm. Meble posadowione na nóżkach o H min. 100mm |  |
|  | Szuflady typu Tandembox lub równoważna, zawiasy typu Blum z cichym domykiem lub równoważne |  |
|  | Szafki górne na zawieszkach, montowane na listwie montażowej |  |
|  | Głębokość górnych szafek min. 400 mm z drzwiami |  |
|  | Meble dopasowane wymiarami indywidualnie do pomieszczeń. Projekt należy przedstawić po podpisaniu umowy i dokonaniu szczegółowych pomiarów |  |
|  | W zabudowach socjalnych i kuchennych należy zróżnicować rodzaj szafek – szuflady i szafki. |  |
|  | Tam gdzie to przewidziano należy uwzględnić zlewy, umywalki i baterie do zabudowy |  |

UWAGI:

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty. Parametry muszą być potwierdzone folderami lub karatami katalogowymi oferowanego wyrobu.

- Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

…………………………….

Podpis Wykonawcy