Załącznik 38

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

- Parawany

Nazwa producenta:		.......................................................

Nazwa i typ:	         .......................................................

| L.p. | - Parametr / warunek wymagany | - parametr oferowany – podać |
| --- | --- | --- |
|  | Sposób wykonania i materiały - parawany: |  |
|  | wykonane w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, składające się z dopasowanych do siebie, nierozłącznych i wysuwanych teleskopowo czterech elementów rurowych. |  |
|  | Mocowanie wysięgnika do ściany. |  |
|  | Wymiary teleskopu: – długość w stanie złożonym: 600 - 700 mm – długość w stanie rozłożonym: min. 2000 mm |  |
|  | Wyposażony w zaczepy ( wieszaki) do zasłonek ( stalowe jw.) |  |
|  | Zasłony z PCV – zmywalne, odporne na środki dezynfekcyjne, dostępne w różnych kolorach ( do wyboru przez Zamawiającego po wyborze oferty min. żółty, niebieski, zielony, biały) |  |
|  | Producent musi posiadać certyfikat ISO 14001:2005. Dokumenty potwierdzające należy dołączyć na etapie składania oferty. |  |
|  | Producent musi posiadać certyfikat PN-EN ISO 9001:2009. Dokumenty potwierdzające należy dołączyć na etapie składania oferty. |  |
|  | W celu potwierdzenia na etapie oferty należy dołączyć folder lub kartę katalogową potwierdzającą parametry. |  |
|  | Pozostałe wymagania |  |
|  | Firmowe materiały informacyjne producenta lub autoryzowanego dystrybutora w języku polskim potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów oferowanego wyrobu – dołączyć do oferty W przypadku wątpliwości co do zaoferowanych parametrów, Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania oferenta do prezentacji oferowanego wyrobu |  |

UWAGI:

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty. Parametry muszą być potwierdzone folderami lub karatami katalogowymi oferowanego wyrobu.

- Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

…………………………….

Podpis Wykonawcy