# Załącznik nr 33

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

Nazwa z tabeli      Szafa na leki  wysokiego składowania

Nazwa producenta:

Nazwa i typ:

Kraj pochodzenia:

Rok produkcji:

| L.p. | - Parametr / warunek wymagany | - parametr oferowany – podać |
| --- | --- | --- |
|  | Modułowa szafa apteczna wyposażona: szuflady o wysokościach ok. 125 [mm], ok. 250 [mm] oraz u góry szuflady pionowe 970 [mm] *trójpolowa szuflada pozioma normalna *dwupolowa szuflada pozioma duża *4 tace polistyrenowe na każdą pionową wysuwaną szufladę *w jednym regale wszystkie szuflady (poziome i pionowe) zamykane na zamki *nośność szuflad poziomych 60 kg, a pionowych 30 kg na każdą szufladę |  |
|  | Szafa o stalowej konstrukcji nośnej przystosowanej do zamontowania prowadnic szufladowych o dowolnej konfiguracji, obudowa wykonana z płyt meblowych laminowanych ; wymiary szafy (szerokość x głębokość x wysokość): 560 [mm] x 800 [mm] x 2010 [mm] ± 100 [mm] *w celu zapewnienia bezpieczeństwa szafy mocowane do podłogi lub ściany opcja konfiguracji: każda szafa wolnostojąca i blok kilku szaf z możliwością jej zmiany w razie potrzeb użytkownika |  |
|  | Szafa wyposażona w specjalistyczne szuflady pracujące na prowadnicach pełnego wysuwu z systemem przegród przestawnych porządkujących segregację, |  |
|  | Szuflady wykonane ze stali nierdzewnej malowanej proszkowo jako skrzynkowe, dna szuflad wykonane jako pełne o zwiększonej nośności, Fronty szuflad wyposażone w ramki opisowe |  |
|  | Firmowe materiały producenta potwierdzające powyższe parametry – dołączyć do oferty |  |

UWAGA:       Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty. Parametry muszą być potwierdzone folderami lub kartami katalogowymi oferowanego wyrobu.

Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte 
w SIWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów 
i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów 
i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

…………………………….

Podpis Wykonawcy