Załącznik nr 30

Wózek wanna 3 sztuki

Producent :

Nazwa i typ :

| LP | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wózek przeznaczony do mycia pacjentów | TAK |  |
|  | Wózek zbudowany z podstawy jezdnej, kolumny regulującej wysokość leża z tworzywową wanną | TAK |  |
|  | Wózek wykonany ze stali nierdzewnej OH18N9 | TAK |  |
|  | Stabilna podstawa wyposażona w 4 koła jezdne o średnicy min. 100mm z których co najmniej 2 posiadają blokadę | TAK |  |
|  | Kolumna pozwalająca na regulację wysokości w zakresie min od 600 do 900 mm | TAK |  |
|  | Leże wózka jednosegmentowe wyposażone w odchylane poręcze boczne | TAK |  |
|  | Leże zabezpieczone w rogach krążkami odbojowymi | TAK |  |
|  | Na leżu umieszczona wanna z elastycznego nieprzemakającego materiału | TAK |  |
|  | Elastyczna, tworzywowa wanienka do napełniania wodą. Możliwość odjęcia wanny od leża | TAK |  |
|  | Pozycja pozioma leża do mycia pacjenta oraz pochylona do usuwania wody z wanny | TAK |  |
|  | Wymiary zewnętrzne wózka: długość x szerokość min.1900x600mm, Wysokość wanny min. 200mm | TAK |  |
|  | Masa całkowita max 60 kg | TAK |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie min 180 kg | TAK |  |
|  | Wyposażenia wózka: - odłączany wąż spustowy - podgłówek | TAK |  |
|  | Deklaracja zgodności CE lub zgłoszenie/wpis do rejestru wyrobów medycznych ( jeżeli dotyczy)- dołączyć do oferty | TAK |  |

UWAGA

Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty. Do oferty należy dołączyć firmowe materiały informacyjne z wyżej określonymi, wymaganymi parametrami technicznymi. Oferent gwarantuje, że urządzenia są nowe, kompletne a do ich uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów.

…………………………….

Podpis Wykonawcy