# Załącznik 36

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

Przedmiot zamówienia: Zestaw mebli metalowych do kuchenki brudnej i czystej III piętro

Trzy zestawy: kuchnia czysta, brudna oraz szafa przelotowa.

Producent :

Nazwa i typ :

| LP | Parametry i funkcje wymagane | Potwierdzenie spełnienia parametrów | Parametry i funkcje oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wszystkie oferowane meble i wyposażenie – nowe, wyprodukowane w roku, w którym będą dostarczane lub w roku poprzedzającym, nieuszkodzone, niebędące uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw, wykonane profesjonalnie, z zachowaniem wysokiej jakości, estetyki i trwałości wykonania, dostarczone kompletne i w całości, po zamontowaniu gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.. | TAK |  |
|  | Zestaw mebli metalowych z zlewem 1-komorowym plus meble z umywalką - do kuchenki czystej ( w cenie baterie i podłączenia hydrauliczne) –Zestaw 1 | TAK |  |
|  | Szafa przelotowa pomiędzy kuchenkami na czyste naczynia – zestaw 2 | TAK |  |
|  | Zestaw mebli metalowych ze zlewem 2-komorowym plus meble metalowych z umywalką – do kuchenki brudnej. W cenie baterie oraz podłączenia hydrauliczne zestaw 3 | TAK |  |
|  | Powierzchnie mebli łatwo zmywalne, odporne na działanie środków dezynfekcyjnych.. | TAK |  |
|  | Mocowanie szafek wiszących do ścian wykonane w sposób pewny i bezpieczny, zapewniający regulację i właściwe wypoziomowanie, uniemożliwiający zerwanie się obciążonych szafek z zawieszek w trakcie użytkowania. | TAK |  |
|  | Blaty robocze o grubości min. 38 mm typu postforming. Krawędzie styku blatu ze ścianą wykończone listwą blatową | TAK |  |
|  | Wymiary pomieszczeń i mebli wymagają pomiarów z natury na wyposażanym obiekcie w czasie wizji lokalnej po podpisaniu umowy. Konstrukcja mebli powinna umożliwiać wykonanie mebli i zabudów na wymiar z zachowaniem oczekiwanych funkcji i warunków technicznych poszczególnych pomieszczeń. Zamawiający dopuszcza odchyłki wymiarowe w zakresie ± 10%. Meble należy rozpatrywać łącznie z projektem technologii. | TAK |  |
|  | Materiały producenta lub dystrybutora potwierdzające spełnienie powyższych parametrów | TAK |  |

UWAGA : Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków oraz pozostawienie pustej rubryki spowoduje odrzucenie oferty.

…………………………….

Podpis Wykonawcy