Załącznik nr 44

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

- Chłodziarka profesjonalna  - sztuk 4

Nazwa producenta:		.......................................................

Nazwa i typ:	         .......................................................

| L.p. | - Parametr / warunek wymagany | - parametr oferowany – podać |
| --- | --- | --- |
|  | Pojemność min – 290 l |  |
|  | Temp. Wewnętrzna min – 0- 10 st C |  |
|  | Zuzycie energii – poniżej 2,5 kWh/dobę |  |
|  | Jednodrzwiowa, wolnostojąca |  |
|  | Ilość półek – min 5 |  |
|  | Możliwość zamontowania organizerów – 2+1 pólka |  |
|  | Wysokość – do 1500mm |  |
|  | Automatyczne odszranianie |  |
|  | System wentylacji |  |
|  | Wewnętrzne oświetlenie LED |  |
|  | Automatyczny system odparowania wody |  |
|  | Regulowane nóżki |  |
|  | Płynna regulacja temperatury |  |
|  | Zamek drzwiowy |  |
|  | Klasa klimatyczna N |  |
|  | Organizer farmaceutyczny dedykowany do chłodziarki - cztery szuflady z systemem organizacyjnym na wspólnym stelażu |  |
|  | Rejestrator temperatury i wilgotności dedykowany do chłodziarki - dwupolowy wyświetlacz LCD - bateria o długim czasie działania - wskazania wilgotności/temperatury, daty i czasu - rejestracja w pamięci min 30.000 rekordów pomiarowych - współpraca z komputerem poprzez port USB - czas próbkowania ustawiany w zakresie od 1s do 24 godz. - możliwość ustawienia progów alarmowych przez użytkownika - funkcja MIN/MAX – odczyt wartości minimalnych i maksymalnych wskazań - sygnalizacja optyczna przekroczenia progów alarmowych dla temp i wilgotności - sygnalizacja niskiego stanu naładowania baterii - uchwyt montażowy z zabezpieczeniem antykradzieżowym |  |
|  | Dokumenty potwierdzające legalizację sprzętu i wyposażenia, certyfikaty |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące |  |
|  | Firmowe materiały informacyjne producenta lub autoryzowanego dystrybutora w języku polskim potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów oferowanego wyrobu – dołączyć do oferty |  |
|  | Zapewnienie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o dostępności części zamiennych przez okres minimum 8 lat – informację dołączyć do oferty |  |
|  | Zapewnienie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o zapewnieniu serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego – informację dołączyć do oferty |  |
|  | Reakcja serwisu – 2 dni robocze |  |
|  | W przypadku naprawy powyżej 5 dni – sprzęt zastępczy |  |
|  | Zapewnienie wymaganych przeglądów w okresie gwarancyjnym – ostatni w ostatnim miesiącu gwarancji ( jeśli dotyczy) |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim z określeniem zasad czyszczenia i dezynfekcji |  |

UWAGI:

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty. Parametry muszą być potwierdzone folderami lub kartami katalogowymi oferowanego wyrobu.

- Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

…………………………….

Podpis Wykonawcy