Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy

ul. Narutowicza 80, 05-400 Otwock, tel. (22)  344 64 00, 344 64 71,  FAX  (22)  344-64-74,  centr. (22) 344 62 00

http://www.otwock-szpital.pl         e-mail:sekretariat.otw@otwock-szpital.pl

A/ ZP.26.17 ZO.2.2019                                    			Otwock, dn. 19. 07.2019r.

Dotyczy Zapytania ofertowego na : Odczynniki, materiały zużywalne, kontrolne i inne wraz z dzierżawą analizatora hematologicznego typu 3DIFF .

Od Wykonawców wpłynęły następujące zapytania i wnioski :

Punkt 3:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie analizatora hematologicznego typu 5 diff z różnicowaniem krwinek białych na min 5 grup (limfocyty, monocyty, neutrofile, eozynofile, bazofile) ?

Punkt 2:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie analizatora hematologicznego typu 5 diff z systemem flagowania oraz wydrukiem wyniku wraz z histogramami dla RBC i PLT oraz skatergramem dla WBC?

Punkt 4:

Czy Zamawiający dopuści analizator typu 5 diff o wydajności 60 oznaczeń/h z podajnikiem na 30  probówek?

Punkt 9:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie analizatora hematologicznego typu 5 diff bez funkcji oceny dużych płytek krwi? Oferowany analizator posiada możliwość oceny PDW (wskaźnik zróżnicowania objętości płytek krwi) .

Punkt 16:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie krwi kontrolnej 5 Diff do codziennej kontroli na 3 poziomach (L, H, N) dla  23 parametrów wraz ze sprawdzianem międzynarodowym?

Odpowiedź Zamawiającego dot. punktów nr 3,2,4,9 i 16 :

Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy, wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Dotyczy Wzoru Umowy:

§2 ust. 4:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie czasu realizacji zamówienia poprzez dodanie zapisu „w dni robocze”?

Odpowiedź Zamawiającego :

Tak .

§5 ust. 4:

Prosimy zatem o uzupełnienie zapisu  poprzez dodanie zdania:

„W przypadku zmiany przepisów dotyczących wysokości podatku VAT ceny brutto ulegną zmianie stosownie do tych przepisów, natomiast ceny netto pozostają nie zmienione. Zmiana ta nie wymaga dokonywania zmian w treści niniejszej umowy w formie aneksu”.

Odpowiedź Zamawiającego :

Tak, Zamawiający     uzupełnienia zapis  poprzez dodanie zdania:

„W przypadku zmiany przepisów dotyczących wysokości podatku VAT ceny brutto ulegną zmianie stosownie do tych przepisów, natomiast ceny netto pozostają nie zmienione. Zmiana ta nie wymaga dokonywania zmian w treści niniejszej umowy w formie aneksu”.

§6 ust. 6:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin płatności wynosił 30 dni i był liczony od daty wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę?

Warto pamiętać, że nadmierne wydłużanie terminów płatności jest kosztowne, a koszty te muszą być przerzucane na klientów przedsiębiorcy, wśród których jest i Zamawiający. Jako że przyjętą praktyką jest regulowanie faktur w terminie 2 tygodni, odstępować od tej zasady winno się tylko z ważnych powodów.

Odpowiedź Zamawiającego :

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy .

- Dotyczy Wzoru Umowy:

Z uwagi na wejście w życie nowych przepisów o ochronie danych osobowych, celem właściwego zabezpieczenia dokumentacji przez obie Strony, prosimy o dołączenie do umowy głównej - umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Dostęp do danych osobowych przez Wykonawcę może nastąpić w sytuacji serwisowania dzierżawionych urządzeń. Inżynier serwisu może mieć wówczas potencjalnie dostęp do danych pacjenta.

Odpowiedź Zamawiającego :

Zamawiający dopuszcza dołączenie przez Wykonawcę do oferty projektu umowy przetwarzania danych osobowych .

- Dotyczy Załącznika nr 1/A poz.1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie czasu naprawy poprzez dodanie zapisu „w dni robocze”?

Odpowiedź Zamawiającego :

Tak.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów z czasu naprawy „powyżej 24  godzin” na  „ powyżej 48 godzin”.

Odpowiedź Zamawiającego :

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy .

Prosimy Zamawiającego o uzupełnienie zapisu poprzez dodanie „lub zapewni na czas niezbędny do wykonania naprawy, możliwość przeprowadzenia badań w innym laboratorium”.

Odpowiedź Zamawiającego :

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy .

Dotyczy Załącznika nr 2/B, Tabela B,

Jednocześnie Zamawiający poprawia omyłkę pisarską   z „Liczba potrzebnych opakowań na 36 miesięcy”   na „Liczba potrzebnych opakowań na 12 miesięcy”.

W załączeniu poprawiony projekt umowy .

UMOWA nr   /17 ZO/2019

NA    DOSTAWĘ

zawarta w dniu …..............2019 r. .             pomiędzy:

Mazowieckim Centrum Leczenia  Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku, ul. Narutowicza 80

reprezentowanym przez:

Antoniego Błachnio 	-	Dyrektora Centrum

przy kontrasygnacie :

Marii Sierpińskiej 	-            Głównej Księgowej

zwanym dalej Zamawiającym

oraz

reprezentowanym przez:

zwanym dalej Wykonawcą

§  1

1. Umowa zawarta zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie „Zapytania ofertowego” .

2 .Przedmiotem Umowy są dostawy  Odczynniki, materiały zużywalne, kontrolne i inne wraz z dzierżawą analizatora hematologicznego typu 3DIFF Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku .

3. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy określa formularz cenowy Wykonawcy  stanowiący załącznik nr 1 do Umowy.

§  2

- Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia towaru, o którym mowa w § 1 sukcesywnie przez okres 12 miesięcy , począwszy od momentu udzielenia zamówienia według zapotrzebowania sporządzonego przez Zamawiającego  w terminie 48 godzin w dni robocze od złożenia zamówienia .

- Zamawiający w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności , zastrzega sobie możliwość niezrealizowania do 20% wartości przedmiotu umowy

§  3

Wykonawca zobowiązany jest do  dostawy do godz. 14:00, (w  innym przypadku Wykonawca zobowiązany jest każdorazowego uzgadniania z Zamawiającym terminu i godziny )

§  4

Towar dostarczany będzie Zamawiającemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 5

1. 	Strony postanawiają że za dostarczony towar Zamawiający zapłaci kwotę  ustaloną na

podstawie cen jednostkowych, wyszczególnionych w formularzu cenowym Wykonawcy  (załącznik nr 1) zaakceptowanym przez Zamawiającego.

2. Wartość kwoty wymienionej w ust.1  ustala się  na podstawie cen jednostkowych, według zasad określonych w formularzu cenowym i wynosi ona netto  :.........................zł / słownie : …............. zł., plus  ..  %  podatku VAT w kwocie  : …..........zł, co stanowi wartość oferty brutto : …........zł./ słownie : ….............................................................  złotych

3. Przez cały okres trwania Umowy obowiązują stałe ceny wyszczególnione w formularzu ofertowym Wykonawcy.

4. W przypadku zmiany stawki podatku VAT, w  ramach niniejszej umowy zmiana ta następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę podatku VAT.

W przypadku zmiany przepisów dotyczących wysokości podatku VAT ceny brutto ulegną zmianie stosownie do tych przepisów, natomiast ceny netto pozostają nie zmienione. Zmiana ta nie wymaga dokonywania zmian w treści niniejszej umowy w formie aneksu.

§ 6

1.	Strony postanawiają ,że rozliczenie za dostarczony towar odbywać się będzie w postaci faktur częściowych, z których każda płatna będzie po zrealizowaniu przez Wykonawcę odpowiedniej części zamówienia i dokonaniu jej odbioru przez Zamawiającego.

- Należność za poszczególne partie towaru regulowana będzie przelewem na konto Wykonawcy w terminie :60 dni od daty dostarczenia i potwierdzenia faktury..

3. 	Nie dokonanie lub opóźnienie zapłaty należności za dostarczony towar nie upoważnia Wykonawcy do wstrzymania wydania kolejnej partii towaru o ile opóźnienie to, nie jest dłuższe niż 14 dni licząc od ostatniego dnia wymaganej płatności .

4.  Zakazuje się dokonywania cesji długów Zakładu, wynikających z realizacji przedmiotowej umowy na rzecz innych podmiotów.

5. Zamawiający informuje, iż znajduje się w trudnej sytuacji finansowej i możliwe są opóźnienia w zapłacie .

§7

- Strony ustalają że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy obowiązywać je będzie odszkodowanie w formie kar umownych.

2.	Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną :

a)	w wysokości 0,2 % wartości partii towaru za każdy dzień zwłoki, jeżeli towar nie       został dostarczony w terminie z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,

b) w wysokości 0,2% wartości partii towaru za dostarczenie towaru w ilości nie    odpowiadającej zamówieniu (braki ilościowe).

3.	Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,2 % wartości partii towaru    za każdy dzień zwłoki w odbiorze towaru.

4.Strony  zastrzegają  sobie  prawo  dochodzenie  odszkodowania  uzupełniającego    przenoszącego wysokość kar umownych.

§ 8

1.	Zmiana postanowień niniejszej Umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem  nieważności.

- Niedopuszczalne są takie zmiany postanowień zawartej Umowy oraz wprowadzanie do niej nowych postanowień, niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy.

§9

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie jednego miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenie należnego mu z tytułu wykonania części Umowy.

§10

W sprawach spornych strony mogą zwrócić się do Sądu Powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego

§11

Umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy , tj. od …................ 2019 r do ….......... 2020 r.

§12

W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych .

§13

Umowa jest zawarta i obowiązuje z chwila podpisania przez obie strony.

§14

Umowa sporządzona została w dwóch egzemplarzach  po jednym dla każdej ze stron.

Załączniki:

1. Oferta Wykonawcy

Zamawiający	Wykonawca