## Sheet1
ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH I WENTYLACYJNYCH MCLCHPIG W OTWOCKU
| UL. NARUTOWICZA 80 | Urządzenie |  | lokalizacja |  | Częstotliwość przeglądu w roku | uwagi
l.p. | budynek | rodzaj | nazwa | miejsce (nr pom) | ilość szt.
1 | Budynek Administracyjny – Dyrekcji | klimatyzator ścienny | DAREL typ NB2 M 180EB 05INU | pokój informatyków | 1
2 | Laboratorium Mikrobiologiczne | klimatyzator stacjonarny – przenośny | AKAI typ AIR CONDITIONER model PORTABLE | pracownia | 1
3 | Laboratorium Mikrobiologiczne | klimatyzator ścienny | 3,5-5,5kW AUX | pracownia | 1 |  | sprzęt firmy zew.
4 | Bakteriologia | wentylacja nawiewno-wywiewna | Prowent, nagrzewnice kanałowe EKA Salda, (system kanałowy z wentylatorami i nagrzewnicami) | pracownie | 1
5 | Pracownia Patomorfologii | klimatyzator ścienny | Haier | pracownia główna | 1
6 | Pracownia Patomorfologii | klimatyzator przenośny |  | pokój formalinowy
7 | Pracownia Patomorfologii | wentylacja NW | (system kanałowy z wentylatorami i nagrzewnicami) | pracownia | 1
8 | Hospicjum | klimatyzator ścienny | klimatyzator ścienny typu split DAIKIN typ ATY25-71FMV1B/ ATY25-60FMV1B | Pro morte | 1
UL. REYMONTA 83/91
1 | Pawilon główny – remont 2017 | wentylacja | trzy centrale wentylacyjne Juwent (NW4, NW7, N6) |  | 3
NW4
NW7
N6
|  | klimatyzator ścienny | Midea | Oddz IV stołówka | 1
2 | Pawilon główny „Kostka” | wentylacja | siedem central wentylacyjnych Clima Produkt (nr NW1, NW1.1, NW2, NW3, NW5, NW5.1, NWTN) |  | 7
NW1
NW1.1
NW2
NW3
NW5
NW5.1
|  |  | NWTN |  |  |  | Niewykorzystywana
|  | klimatyzator ścienny | Mistral | Pompy próżniowe | 1
|  | klimatyzator ścienny | Mistral | Sprężarki | 1
|  | klimatyzator ścienny | Mistral | Rozdzielnia elektryczna | 1
|  | klimatyzator ścienny | Fuji | Serwerownia nowa | 1
|  | klimatyzator ścienny | Mitsubishi | OddzVI zabiegowy | 1
|  | klimatyzator ścienny | Mitsubishi | Oddz VI lekarski | 1
|  | klimatyzator ścienny | Midea | Oddz VIII zabiegowy | 1 |  | Połamany
|  | klimatyzator ścienny | LG | Oddz VIII rehabilitacja | 1
|  | klimatyzator ścienny | Midea | Oddz X zabiegowy | 1
3 | Pawilon Główny | klimatyzator ścienny | LENNOX SPILIT typ AIR CONDITIONER model GHM18 NLA | Serwerownia stara/centrala | 1
|  | wentylacja | centrala wentylacyjna SYSTEMAIR model RB 60/35/27 | Archiwum – dla RTG | 1
|  | klimatyzator ścienny | Mitsubishi | Prac. Tomografii | 2
|  | klimatyzator przenośny |  | Oddz IV zabiegowy | 1
|  | klimatyzator przenośny |  | Oddz VIII lekarski | 1
|  | klimatyzator przenośny |  | Oddz X pok. Oddziałowej | 1
4 | Pawilon A | wentylacja | centrala wentylacyjna nawiewna IWF | RTG | 1
|  | wentylacja | wentylator wyciągowy SILENT 300CZ | RTG | 1
|  | wentylacja | wentylator dachowy wyciągowy | Prac bronchoskopii | 1
|  | klimtyzator ścienny | Mitsubishi | Prac bronchoskopii | 1
|  | wentylacja | wentylacja mechaniczna nawiewno wywiewna OTA/SALDA | Nowa pracownia bronchoskopii – urządzenia w piwnicy | 1
|  | klimatyzator przenośny |  | OIOM | 1
|  | wentylacja | wentylator wyciągowyVents TT Silent -M 315 | Sprężarki | 1
5 | Pawilon A – Blok operacyjny | wentylacja/klimatyzacja
|  | wentylacja | centrala wentylacyjna VTS z agregatem wody lodowej CLINT |  | 2
|  | Klimatyzacja VRF | klimatyzacja VRF Fujitsu – 3 jedn. Wew. |  | 3
6 | Pawilon B | wentylacja | centrala wentylacyjna higieniczna DOSPEL model AIR-MEDIC | Pracownia Leków Cytostatycznych | 1
|  | wentylacja | centrala wentylacyjna BERLUF model SELEN500 |  | 2
|  |  | agregat skraplający AREA |  | 1
|  | klimatyzacja | klimatyzator ścienny FUJITSU model ASY12WSLCW |  | 2
|  | klimatyzacja | klimatyzator ścienny Daikin | Pokoje lekarskie | 3
|  | klimatyzacja | klimatyzator ścienny Samsung | ordynator | 1
7 | Pawilon C | wentylacja |  |  |  |  | Od 09.2023
|  |  | N8W8 Optima |  | 1
|  |  | N7W7 Optima kryształ |  | 1
|  |  | N6W6 Optima kryształ |  | 1
|  |  | N5W5 Optima kryształ |  | 1
|  |  | N4W4 Optima |  | 1
|  |  | N3W3 Optima |  | 1
|  |  | N2W2 Optima kryształ |  | 1
|  |  | N1W1 Optima kryształ |  | 1
|  | klimatyzator ścienny | osiem klimatyzatorów ściennych Midea |  | 8
wentylacja
NW9/WC1 VTS
WC1 VTS
N10WI VTS
NW11 VTS
NW12 VTS
|  | klimatyzacja | Klimtyzator ścienny Fujitsu |  | 4
8 | Magazyn odpadów | Wentylacja mechaniczna |  |  | 1
9 | Pawilon D | wentylacja | centrala wentylacyjna VTS Ventus compact |  | 1
|  | Klimatyzacja VRF | VRF LG – 11 jednostek wewnętrznych |  | 11