|  |  |  |  |  |  |  |  | Załącznik nr 3 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wykaz odczynników i materiałów zużywalnych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tabela asortymentowo-cenowa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. Odczynniki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tabela A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Nazwa odczynnika | Nr katalogowy |  | Wielkość opakowania | Liczba potrzebnych opakowań na 12m-cy | Cena jednostkowa opakowania netto PLN | Wartość netto PLN | Podatek VAT |  | Wartość brutto PLN |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | % | PLN |  |  |  |  |  |
| 1 | Panel dolne drogi oddechowe |  |  | 30 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Panel górne drogi oddechowe |  |  | 30 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Panel krew |  |  | 30 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Panel do kału |  |  | 30 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | miejscowość, dnia.......... |  |  |  |  | ................................................ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | podpis i pieczęć przedstawiciela Wykonawcy |  |  |  |  |  |  |  |  |

| II. kalibratory, materiały kontrolne, odczynniki dodatkowe, materiały zużywalne oraz inne materiały eksploatacyjne konieczne do wykonania oznaczeń wymienionych w tabeli A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tabela B |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Nazwa | Nr katalogowy | Liczba potrzebnych opakowań na 12m-cy | Cena jednostkowa opakowania netto PLN | Wartość netto PLN | Podatek VAT |  | Wartość brutto PLN |  |
|  |  |  |  |  |  | % | PLN |  |  |
|  |  |  |  | Razem: |  |  |  |  |  |
| miejscowość, dnia.......... |  |  |  |  | ................................................ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | podpis i pieczęć przedstawiciela Wykonawcy |  |  |  |  |

| III. Dzierżawa analizatora do badań biochemicznych |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tabela C |  |  |  |  |  |  |  |
| Przedmiot dzierżawy (nazwa) |  | Jednostka miary | Czynsz miesięczny | Liczba miesięcy | Wartość netto zł | Podatek VAT % | Wartość brutto zł |  |
|  |  | 1 miesiąc |  | 12 |  |  |  |  |
| Razem wartość oferty netto (suma I + II + III ) : .................. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Słownie: .............................. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem wartość oferty brutto(suma I + II + III) : ..................... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Słownie: .................................. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| miejscowość, ............. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Parametry odczynników i części zużywalnych wraz z obsługą serwisową

aparatu do  testów multipleks PCR

- 1. Panel do wykrywania bakterii atypowych i wirusów z górnych dróg oddechowych

- 2. Pobranie panelu przez wymaz z nosogardzieli

- 3. Panel górne drogi oddechowe wykrywa : SARS-CoV-2 : Influenza A,B: Wirusa RSV , HMPV, Parainfluenzae, Rino/Enteriwirusy, Bordetella pertusis, i bakterie atypowe

- 4. Panel z dolnych dróg oddechowych wykonywany z plwociny lub materiału z bronchofibroskopii

- 5. Oznaczenie ilościowe drobnoustrojów

- 6. Panel płucny wykrywa bakterie typowe, atypowe i wirusy wywołujące zakażenia w obrębie płuc: Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Moraxella cattarhalis, Legionella sp. , Mycoplazma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae i inne . Wykrywa geny oporności na antybiotyki

- 7. Panel do wykrywania patogenów zakażeń krwi i genów oporności na antybiotyki z dodatnich hodowli

- 8. Analizator w pełni zautomatyzowany do wieloparametrowego oznaczania drobnoustrojów PCR w systemie zamkniętym wraz z zestawem komputerowym z oprogramowaniem,czytnikiem kodów kreskowych, UPS i stacją roboczą do przygotowania próbek

- 9. Aparat pracuje w oparciu o system zapewniający zintegrowaną izolację DNA/RNA,  amplifikację i detekcję w jednym procesie bez konieczności przenoszenia próbki w obrębie aparatu lub /i do innych urządzeń

- 10. System wykorzystuję technologię Nested multipleks PCR

- 11. Odczynniki gotowe do użycia w zamkniętym układzie reakcyjnym, posiadają zabezpieczenie przed uszkodzeniem i kontaminacją

- 12. Testy wykrywają równocześnie wiele patogenów i mechanizmów oporności na antybiotyki, z wykorzystaniem techniki multipleks

- 13. Możliwość wykonania badania bezpośrednio z próbki pobranej od pacjenta, bez konieczności dodatkowych działań

- 14. Testy panelowe posiadają kontrolę wewnętrzną, z możliwością monitorowania poprawności wykonania badania na każdym etapie

- 15. Cza wykonania badania do 70 minut

- 16. Aparat wydaje wynik gotowy do interpretacji

- 17. Aparat nie wymaga spełniania kryteriów pracowni biologii molekularnej

- 18. Aparat może być rozbudowany do 12 modułów

- 19. Odczynniki multipleks PCR kompatybilne z aparatem , zestawione w panelach . Umożliwiają detekcję patogenów i mechanizmów oporności na antybiotyki

- 20.  Wszystkie instrukcje w języku polskim

- 21. W przypadku zmiany odczynnika lub numeru katalogowego lub wprowadzenia nowego odczynnika możliwy jest aneks do umowy zmieniający odczynnik ale nie zmieniający ogólnej wartości umowy.

- 22.  Czas reakcji serwisu od przyjęcia zgłoszenia do podjętej naprawy maksimum 48 godz

- 23.  W przypadku awarii bez możliwości naprawy producent zapewni zastępczy aparat

- 24. Aparat posiada obowiązujące certyfikaty

- 25.  Instrukcja obsługi w języku polskim, wraz z dostawą aparatu

- 26. Szkolenie personelu w zakresie obsługi aparatu w siedzibie zamawiającego.

- 27.  Wykonawca gwaratuje bezpłatny serwis w okresie umowy dzierżawnej

- 28. Termin ważności paneli minimum 6 miesięcy od momentu otrzymania opakowania przez laboratorium

- 29. Możliwe jest wykorzystanie odczynników +/- 20% ceny w umowie