**PAKIET : Dostawa odczynników do diagnostyki Mycobacterium tuberculosis complex**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.P.** | **Produkt** | **Jedn.** | **Poj. Jedn. /w opakowaniu** | **Ilość opakowań** | **Stawka VAT** | **Cena netto** | **Wartość netto**  | **Kwota VAT** | **Wartość brutto** |
| 1 | Podłoże Loewensteina - Jensena | szt | szt | 24000 |  |  |  |  |  |
| 2 | Probówki do pobierania wymazów z nosa  | szt | szt |  500 |  |  |  |  |  |

Parametry graniczne

Dotyczy punktu 1

-Termin ważności podłoża 3 miesiące

-Podłoże posiada certyfikat żyzności

-Otwieranie i zamykanie probówek nie sprawiające trudności

- Po posianiu materiału , podłoże w czasie 70 dni inkubacji nie ulega łatwo kontaminacji

- Skos podłoża w probówce (minimum 5 cm) umożliwia łatwą ocenę wzrostu

- Na każdej probówce znajduje się wyraźnie zaznaczone pole do jej opisu

Dotyczy punktu 2

- probówki firmy COPAN kompatybilne z aparatami w wyposażeniu pracownii

- probówki zawierają bulion zapewniający przeżycie kultur bakteryjnych

- probówki nadają się do pobierania wymazów z nosa u dzieci