PAKIET : Dostawa odczynników do diagnostyki Mycobacterium tuberculosis complex

| L.P. | Produkt | Jedn. | Poj. Jedn. /w opakowaniu | Ilość opakowań | Stawka VAT | Cena netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Podłoże Loewensteina - Jensena | szt | szt | 24000 |  |  |  |  |  |
| 2 | Probówki do pobierania wymazów z nosa | szt | szt | 500 |  |  |  |  |  |

Parametry graniczne

Dotyczy punktu 1

-Termin ważności podłoża 3 miesiące

-Podłoże posiada certyfikat żyzności

-Otwieranie i zamykanie probówek nie sprawiające trudności

- Po posianiu materiału , podłoże w czasie 70 dni inkubacji nie ulega łatwo kontaminacji

- Skos podłoża w probówce (minimum 5 cm)  umożliwia łatwą ocenę wzrostu

- Na każdej probówce znajduje się wyraźnie zaznaczone pole do jej opisu

Dotyczy punktu 2

- probówki firmy COPAN kompatybilne z aparatami w wyposażeniu pracownii

- probówki zawierają bulion zapewniający przeżycie kultur bakteryjnych

- probówki nadają się do pobierania wymazów z nosa u dzieci