Dostawa odczynników do diagnostyki Mycobacterium tuberculosis complex wraa z dzierżawą 2 aparatów

L.P.	Produkt	Jedn.
	Poj. Jedn. /w opakowaniu	Ilość jedn.	Stawka VAT	Cena netto	Wartość netto 	Kwota VAT	Wartość brutto	 Numer katalogowy 	
1	Zestaw z suplementem antybiotykowym i wzrostowym	Zestaw	100	50							
2	Probówki z podłożem płynnym do hodowli prątków i lekowrażliwości ( z tworzywa zakręcane)	Opakowanie	100	70							
3	Zestaw do ozn wrażliwości na: izoniazyd, rifampicynę, etambutol, streptomycyna	Zestaw  (na 4 leki)	1	12							
4	Zestaw do ozn wrażliwości na: pirazynamid 	Zestaw	1	12							
5	Probówki z podłożem do oznaczania wrażliwości na pyrazynamid	Opakowanie	1	40							
6	Test do identyfikacji prątka z hodowli na podłożu płynnym	Opakowanie	25	27							
7	Saneczki do lekooporności  PZA w wyposażeniu aparatów	szt		20							
8	Materiały zużywalne  do aparatów										
9	 Dzierżawa aparatów do hodowli i oznaczania wrażliwości Mycobacterium	szt		2							
	Razem :										

PARAMETRY GRANICZNE

Automatyczny system przeznaczony do hodowli i określania lekowrażliwości prątków 
Ilość miejsc pomiarowych 900 lub mniej w jednym aparacie
Systemy muszą wykonywać testy lekooporności na podstawowe leki: streptomycynę, izoniazyd, rifampicynę, etambutol, pyrazynamid.
W analizie lekooporności łączenie probówek z dowolną konfiguracją leków (SIRE lub/i PZA lub inne konfiguracje) w pakiety dla poszczególnych pacjentów z wykorzystaniem statywów z kodami paskowymi
Wbudowane w aparaty ekrany ciekłokrystaliczne umożliwiające komunikację z użytkownikiem
Wizualne i dzwiękowe alarmy przekroczenia ustalonych/prawidłowych parametrów procesu
Wbudowany czytnik kodów paskowych oprogramowanie umożliwiające identyfikację próbek na podstawie kodów
Aparaty wyposażone w drukarki , możliwość wydruku raportu badania
Aparaty wyposażone w UPS
Wykonawca gwarantuje bezpłatny serwis do zaoferowanego aparatu w okresie umowy dzierżawnej
Czas reakcji serwisu od przyjęcia zgłoszenia do podjętej naprawy maksimum 2 dni robocze
W przypadku awarii bez możliwości naprawy producent zapewni zastępczy aparat
W trakcie realizacji umowy strony dopuszczają zmiany asortymentowe oraz ilościowe w porównaniu do załączonej umowy z uwzględnieniem poniższych zastrzeżeń:
-Zmiany będą wynikać z rozszerzenia działalności laboratorium lub mozliwości unowocześnienia techniki badawczej
-Nie zostanie przekroczona ogólna kwota umowy
-Zmiany asortymentowe wymagają podpisania przez strony aneksu obejmującego nazwę produktu oraz jego cenę jednostkową
Aparat posiada obowiązujące certyfikaty
Analizator posiada możliwość dwustronnej komunikacji z systemem informatycznym laboratorium MARCEL
W razie konieczności zapewnienie pomocy przy integracji systemu z istniejącym systemem szpitalnym
Terminy ważności odczynników minimum  6 miesięcy od daty dostarczenia
Każda probówka musi posiadać etykietę z nazwą, datą ważności i numerem serii
Szkolenie  personelu laboratorium w gmachu szpitala lub poza obejmujące aktualne  tematy  mikrobiologii grużlicy