Kotłownie ul. Reymonta 83/91

Pawilon Główny                   3 szt. kotły o mocy każdy		285 kw Viessmann

Pawilon A                              3 szt.     kotły o mocy każdy               170 kw Viessmann

Pawilon B                              2 szt.     kotły o mocy każdy               140 kw Buderus

Pawilon C                              1 szt.     kotły o mocy każdy           510 kw Buderus Logano Plus

Laboratorium                          1 szt.     kocioł o mocy każdy                 63 kw ACV

Pawilon D			1 szt.     kocioł o mocy każdy                 De Dietrich 55AMC

Kotłownie ul. Narutowicza 80

Administracja                        1 szt. kotły o mocy każdy		 80 kw Buderus

Apteka                                    1 szt.   kotły o mocy każdy                 80 kw Buderus

Hospicjum                              2 szt.  kotły o mocy każdy                 140 kw+ 110 Buderus

Zasobniki c.w.u.                     9 szt.

Przegląd i czyszczenie 1 palnika         15 szt.            …........................

Przegląd i czyszczenie 1 kotła             15 szt.           ….........................

Przegląd automatyki i zabezp.             15 szt.           ….........................

Przegląd serwisowy zasobnika cwu      9 szt.           …..........................

RAZEM netto.               …..........................