  Załącznik nr 3 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zakup sprzętu medycznego w ramach zadania pt.
"Zakup i dostawa niezbędnego sprzętu medycznego dla oddziałów szpitalnych”
Załącznik A – spis załączników
 szczegółowej specyfikacji 
DOTYCZY WSZYSTKICH URZĄDZEŃ, ZAMAWIANEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA:
- Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane wcześniej do prezentacji, z bieżącej produkcji,
   nie rekondycjonowane.
- montaż i podłączenie w zakresie oferty.
- Przeglądy okresowe w okresie gwarancji wliczone w cenę oferty. 
- Zagwarantowanie dostępności serwisu i części zamiennych, przez co najmniej 8 lat( chyba że w specyfikacji szczegółowej zaznaczono inaczej)
- Zapewnione szkolenie personelu w zakresie obsługi i bezpiecznej eksploatacji urządzenia, potwierdzone certyfikatem w cenie oferty ( jeśli dotyczy)
- Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej 
- Okres gwarancji nie krótszy niż 24 miesiące, jeśli w specyfikacji szczegółowej dotyczącej produktu nie podano inaczej.  
- Serwis ( podać adres i dane kontaktowe), czas reakcji serwisu do 2 dni roboczych. 

UWAGA!  - W celu potwierdzenia, że oferowane produkty odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w SIWZ do oferty należy dołączyć katalogi, ulotki, materiały informacyjne producenta, opisy w języku polskim zawierające informacje niezbędne dla oceny oferowanego asortymentu potwierdzające w sposób jednoznaczny jego zgodność z wymaganiami SIWZ . Dokumenty sporządzone w języku obcym będą składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
ZADANIA I PAKIETY:
Zadanie nr  1. załącznik nr 1 
UWAGA:  Oferent-dostawca zapewnia specjalistyczny montaż zamówionego sprzętu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

Zadanie nr 1 . Załącznik nr – 1 – Stół formalinowy 1 szt.

Nazwa producenta:
.......................................................

Nazwa i typ:
.......................................................

	Lp.
	PARAMETR / WARUNEK WYMAGANY
	parametr oferowany – podać

	1.
	wykonane w całości ze stali nierdzewnej urządzenie medyczne (posiada certyfikat CE )
	

	2.
	wymiary stołu: szerokość - 1650 mm głębokość - 850 mm wysokość - 1700/2200 mm
	

	3.
	wymiary przestrzeni roboczej:szerokość - 1000 mm głębokość - 600 mm wysokość - 900 mm
	

	4.
	zlew o wymiarach 340 x 400 x 200 mm z możliwością umiejscowienia po lewej bądź prawej stronie stołu
	

	5.
	blat roboczy z perforowanych płyt - łatwy do demontażu i czyszczenia
	

	6.
	wyciąg oparów spod blatu roboczego - przystosowany do pracy z formaliną (wbudowany wentylator)
	

	7.
	wanna ociekowa ze zintegrowanym systemem zraszania
	

	8.
	bateria umywalkowa z wyciąganą wylewką umożliwiającą łatwe czyszczenie stołu
	

	9.
	cztery niezależne półki do własnej aranżacji
	

	10.
	podkładka PE do przykrawania materiału o wymiarach 400 x 250 mm
	

	11.
	młynek do odpadów materiału
	

	12.
	Gwarancja 24 miesiące
	


