UMOWA nr ………/ Projekt

Zawarta w Otwocku, w dniu ……….. roku w pomiędzy:

Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy” ul. Narutowicza 80, 05-400 Otwock; wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzony przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000080790, posiadającym NIP: 5321664002, REGON: 000676714;

reprezentowanym przez:

Annę Kamińską - Dyrektora Centrum

przy kontrasygnacie:

Pani Beaty Grochowskiej-Rokickiej - Głównej Księgowej

zwanym dalej „Zamawiającym”,

a

…………………………., …………………………………………..

reprezentowanym przez:

.................................................................................................................................................

zwanym dalej „Wykonawcą”

Zamawiający oświadcza, że jest beneficjentem środków z Krajowego Planu Odbudowy, które przeznaczone zostaną na realizację przedsięwzięcia Modernizacja, przebudowa i adaptacja infrastruktury szpitalnej wraz z zakupem wyposażenia w celu poprawy efektywności, jakości i dostępności do szybkiej diagnostyki i leczenia onkologicznego w MCLChPiG w Otwocku realizowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności:

Komponent D „Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia”

Inwestycja D1.1.1 „Rozwój i modernizacja infrastruktury centrów opieki wysokospecjalistycznej i innych podmiotów leczniczych.

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

- Niniejsza umowa, zwana dalej „Umową”, zostaje zawarta w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu …………………. na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo Zamówień Publicznych, ogłoszonego w ………… dnia ……………. r.,

- Przedmiotem Umowy jest dostawa i montaż sprzętu medycznego wraz z jego wyposażeniem do Bloku Operacyjnego w Pawilonie A, zwanego dalej „Sprzętem”, zgodnie ze złożoną ofertą.

- Wykonawca gwarantuje, że dostarczony Sprzęt jest nowy, kompletny, zgodny ze złożoną ofertą, nie ma żadnego uszczerbku, jest wolny od wad fizycznych i prawnych oraz gwarantuje, że Sprzęt zostanie przekazany Zamawiającemu ze wszystkimi niezbędnymi pozwoleniami i dokumentami umożliwiającymi jego użytkowanie.

- Wykonawca jest zobowiązany zapewnić niezbędną integrację Sprzętu z oprogramowaniem/systemem szpitalnym (HIS) oraz infrastrukturą szpitala.

- Załącznik nr 1 (Opis Przedmiotu Zamówienia), Załącznik nr 2 (Oferta wykonawcy) i Załącznik nr 3 (Wzór Protokołu odbioru) do Umowy, stanowią jej integralną część.

§ 2

OŚWIADCZENIA STRON

- Zamawiający i Wykonawca wybrany w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zobowiązani są współdziałać przy wykonaniu Umowy w celu należytej realizacji zamówienia.

- Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie, potencjał ekonomiczny oraz techniczny, jak również dysonuje zasobami ludzkimi niezbędnymi do należytego i terminowego wykonania przedmiotu Umowy oraz że nie istnieją żadne przeszkody prawne i faktyczne uniemożliwiające lub utrudniające realizację niniejszej Umowy.

- Wykonawca oświadcza, że posiada środki finansowe i pozostaje w odpowiedniej kondycji finansowej pozwalającej na wykonanie zobowiązań niniejszej Umowy.

- Wykonawca oświadcza, że nie wspiera ani nie prowadzi działalności gospodarczej, która naruszałaby zasadę „nie czyń poważnej szkody” [ang. „Do No Significant Harm” (DNSH)] w rozumieniu art. 17 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. Ponadto Wykonawca zapewnia, że przedmiot Umowy realizować będzie zgodnie z zasadą DNSH oraz będzie gromadził na bieżąco informacje, dane oraz dokumentację, która będzie stanowiła potwierdzenie realizacji przedmiotu Umowy zgodnie w zasadą DNSH i będzie przekazywał ją Zamawiającemu na jego wezwanie oraz na potrzeby kontroli. Dokumentacja powinna zostać przekazana Zamawiającemu wraz z opracowanym przez Wykonawcę sprawozdaniem informującym o realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z zasadą DNSH.

- Wykonawca zobowiązuje się przy realizacji przedmiotu Umowy uwzględnić środki służące zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. W celu realizacji zobowiązania Wykonawca obowiązany jest do zapoznania się i stosowania dokumentu pt.: „Standardy dostępności dla polityki spójności 2021-2027”.

- Wykonawca oświadcza, że nie podlega wykluczeniu w wyniku nałożenia sankcji wobec podmiotów i osób, które w bezpośredni lub pośredni sposób wspierają działania wojenne Federacji Rosyjskiej na Ukrainie lub są za nie odpowiedzialne.

- Umowa będzie realizowana z zachowaniem zgodności z zasadą równości szans i niedyskryminacji oraz zasadą równości szans kobiet i mężczyzn.

§ 3

WARUNKI I TERMIN REALIZACJI UMOWY

- Wykonawca zobowiązany jest do dostawy przedmiotu Umowy w terminie 12 tygodni od dnia zawarcia Umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do dostawy, montażu oraz uruchomienia Sprzętu, oraz przeszkolenia personelu z zakresu jego obsługi.

- Wykonawca dostarczy Sprzęt własnym staraniem i na własny koszt do siedziby Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest uprzednio uzgodnić z Zamawiającym dzień i sposób dostawy, jak i przeprowadzenie szkolenia.

- Za termin wykonania Umowy uważa się termin podpisania Protokołu odbioru bez uwag przez Zamawiającego.

- Podpisanie Protokołu odbioru przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za jakiekolwiek wady lub braki przedmiotu Umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się umożliwić Zamawiającemu odbiór Sprzętu od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 14.00.

- Wykonawca powiadomi Zamawiającego o terminie dostawy, z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem (dni robocze).

- Zamawiający przed podpisaniem Protokołu odbioru ma prawo zbadać dostarczony Sprzęt i może odmówić dokonania jego odbioru, jeśli jest on obciążony wadami/usterkami lub nie posiada pełnej dokumentacji.

- Zamawiający może odmówić odebrania Sprzętu, jeśli będzie on niezgodny z Umową oraz wyznaczyć termin dostarczenia zgodnego z Umową, nie dłuższy jednak niż 7 dni roboczych.

- Do protokołu odbioru Wykonawca załączy:

- gwarancję (kartę gwarancyjną wraz z zasadami świadczenia usług gwarancyjnych),

- instrukcję obsługi w języku polskim - 2 egz.,

- wypełniony paszport techniczny,

- wykaz autoryzowanych serwisów świadczących usługi w okresie gwarancji oraz usługi pogwarancyjne na terenie Polski (wraz z danymi teleadresowymi i kontaktowymi),

- informację o rodzajach i częstotliwości wymaganych lub zalecanych przez producenta przeglądów,

- aktualny dokument potwierdzający, że zaoferowany Sprzęt jest wyrobem medycznym i jest dopuszczony do obrotu i używania na terenie Polski zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

- aktualny certyfikat CE (deklaracja zgodności z CE).

- Data podpisania Protokołu odbioru bez uwag oznaczać będzie:

- przekazanie Sprzętu do eksploatacji,

- rozpoczęcie biegu terminu gwarancji,

- uprawnienie Wykonawcy do wystawienia faktury w terminie określonym Umową.

- Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia personelu Zamawiającego w zakresie działania, obsługi, konserwacji Sprzętu oraz obsługi technicznej i jego eksploatacji. Szkolenie nastąpi najpóźniej w dniu podpisania Protokołu odbioru.

§ 4

CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI

- Wartość Umowy stanowi cena Sprzętu, zgodnie z ceną ofertową, która wynosi ……….. zł (słownie: …………… złotych) netto plus podatek VAT w kwocie: ………….  zł, (słownie: ………………………..), tj. ……………. zł brutto.

- Cena wskazana w ust. 1 jest ceną całkowitą, obejmującą wszystkie koszty, które Wykonawca zobowiązany jest ponieść w związku z realizacją Umowy, w szczególności koszt zakupu Sprzętu wraz z wyposażeniem umożliwiającym jego prawidłowe działanie, koszt dostarczenia, załadunku i rozładunku w miejscu odbioru, uruchomienia, a także należnych opłat i podatków wynikających z przepisów polskiego prawa podatkowego.

- Wykonawca uprawniony jest do wystawienia faktury na podstawie Protokołu odbioru przedmiotu Umowy, podpisanego przez Zamawiającego bez zastrzeżeń.

- Zamawiający zapłaci cenę za dostarczony przedmiot zamówienia przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, po prawidłowym zrealizowaniu dostawy, w terminie 60 dni od daty otrzymania i potwierdzenia przez Zamawiającego faktury.

- Zapłata nastąpi przelewem na konto Wykonawcy wskazane w fakturze.

- Za termin dokonania płatności uważa się datę wystawienia dyspozycji zapłaty faktury, tj. dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Zamawiający ma prawo potrącić kary umowne z należnego Wykonawcy wynagrodzenia, wskazanego w ust. 1 powyżej, na co Wykonawca wyraża zgodę.

§ 5

RĘKOJMIA I GWARANCJA

- Przedmiot zamówienia objęty Umową podlega rękojmi na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

- Strony postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady zostanie rozszerzona poprzez udzielenie gwarancji.

- Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia pełnej gwarancji na Sprzęt na okres minimum 36 miesięcy (3 lata), licząc od daty odbioru wskazanej w Protokole odbioru.

- W okresie gwarancyjnym Wykonawca zapewni bezpłatne przeglądy okresowe, zgodnie z harmonogramem producenta Sprzętu, wliczone w cenę oferty.

- Wraz ze Sprzętem Wykonawca przekaże harmonogram przeglądów oraz warunki gwarancji.

- W przypadku zaistnienia jakiejkolwiek awarii Zamawiający zgłasza Wykonawcy awarię oraz konieczność wykonania naprawy telefonicznie i potwierdza to poprzez wysłanie do Wykonawcy zgłoszenia na adres mailowy: …………………………..W przypadku wysłania zgłoszenia mailem między godz. 8:00 a 16:00 w danym dniu roboczym, zgłoszenie uznane jest za doręczone w tym dniu roboczym, natomiast w przypadku wysłania go po godz. 16:00 lub w dniu nie będącym dniem roboczym, zgłoszenie uznane jest za doręczone w następnym dniu roboczym.

- Wykonawca zapewni dostępność autoryzowanego serwisu na terenie Polski oraz czas reakcji serwisowej (przystąpienie do usuwania awarii) nie dłuższy niż 48 godziny (2 dni) od momentu zgłoszenia określonego w ust. 6 powyżej.

- W przypadku zaistnienia poważniejszych awarii Sprzętu, których naprawa nie jest możliwa do wykonania w siedzibie Zamawiającego, Zamawiający dostarczy Sprzęt do naprawy do serwisu wskazanego przez Wykonawcę, na koszt Wykonawcy.

- Wykonawca gwarantuje, że po upływie okresu gwarancji Sprzęt będzie pozbawiony wszelkich blokad itp., w tym w szczególności kodów serwisowych, które po upływie gwarancji uniemożliwiałyby lub utrudniałyby Zamawiającemu dostęp do opcji serwisowych lub naprawy Sprzętu przez inny niż Wykonawca podmiot, w przypadku niekorzystania przez Zamawiającego z serwisu pogwarancyjnego Wykonawcy – na ryzyko Wykonawcy.

- Wykonawca najpóźniej w ostatnim dniu okresu gwarancji udostępni Zamawiającemu wszelkie kody serwisowe lub odblokuje Sprzęt, umożliwiając Zamawiającemu dostęp do opcji serwisowych i naprawę. Dotyczy również aktualizacji oprogramowania i zmiany kodów serwisowych.

§ 6

KARY UMOWNE

- Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kar umownych za:

- zwłokę w dostarczeniu przedmiotu Umowy, w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki po terminie określonym w § 3 ust. 1 Umowy,

- zwłokę w przystąpieniu do usuwania awarii stwierdzonych w okresie rękojmi i gwarancji w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 Umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony od daty określonej w § 5 ust. 6 Umowy.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od Umowy z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający w wysokości 10% wynagrodzenia netto określonego w § 4 ust. 1 Umowy.

- Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy.

- Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych w razie zaistnienia szkody przewyższającej wartość naliczonych kar umownych.

§ 7

DANE OSOBOWE

- Każda ze Stron oświadcza, że jest administratorem (dalej również jako „Administrator”) w rozumieniu art. 4 pkt. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, „RODO”) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.), danych osobowych swoich reprezentantów i przedstawicieli określonych w Umowie.

- Zamawiający oświadcza, że przed zawarciem Umowy spełnił obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 13 RODO wobec każdej osoby, o której mowa w ust. 1 powyżej.

- Strona otrzymująca dane osobowe, których administratorem jest druga Strona będzie je przetwarzać wyłącznie w celu realizacji Umowy, w szczególności w celu prowadzenia kontaktów operacyjnych pomiędzy Stronami. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie dla potrzeb wykonywania Umowy, przez okres jej trwania, z uwzględnieniem ustawowych terminów przechowywania dokumentacji dla celów podatkowych.

- Każda ze Stron zobowiązuje się przetwarzać dane zgodnie z przepisami RODO oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj.: Dz. U. 2019 poz. 1781).

- Każda ze Stron zobowiązuje się poinformować osoby, o których mowa w ust. 1 powyżej, o przekazaniu ich danych drugiej Stronie w zakresie i celach opisanych powyżej, w szczególności wskazując informacje wymagane na podstawie art. 13 i 14 RODO. Zamawiający realizuje obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 14 RODO; stosowna klauzula informacyjna stanowi Załącznik Nr 4 do Umowy.

§ 7

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Poza przypadkami określonymi w kodeksie cywilnym oraz w ustawie Prawo zamówień publicznych, Zamawiającemu przysługuje również prawo do odstąpienia od Umowy w sytuacji, gdy:

- zostanie zgłoszona likwidacja Wykonawcy,

- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

- wystąpi inne rażące naruszenie obowiązków wynikających z Umowy lub przepisów prawa,

w terminie do 30 dni od powzięcia wiadomości o zdarzeniu stanowiącym podstawę odstąpienia.

§ 8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

        - W sprawach nieuregulowanych w Umowie zastosowanie mają odpowiednie, obowiązujące przepisy prawa, w szczególności ustawy Kodeks cywilny.

        - Zmiana postanowień Umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

        - Strona nie może przenieść wierzytelności wynikających z Umowy na stronę trzecią bez pisemnej zgody drugiej strony.

        - Spory powstałe na tle realizacji Umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

        - Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

Załączniki:

- Opis przedmiotu zamówienia

- Oferta wykonawcy

- Protokół odbioru

- Informacja w zakresie ochrony danych osobowych

...................................................                                      ......................................................

WYKONAWCA                                                                   ZAMAWIAJĄCY

Załącznik nr 1

do Umowy Nr . . . . . .

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego wraz z jego wyposażeniem

do Bloku Operacyjnego w Pawilonie A, zgodnego z poniższą specyfikacją techniczną (zał. nr 1, 2, 3 i 4 do OPZ), jego montaż i uruchomienie oraz poinstruowanie personelu dot. obsługi tego sprzętu, w ramach przedsięwzięcia pn. „Modernizacja, przebudowa i adaptacja infrastruktury szpitalnej wraz z zakupem wyposażenia w celu poprawy efektywności, jakości i dostępności do szybkiej diagnostyki i leczenia onkologicznego w MCLChPiG w Otwocku” – Zakup, dostawa i montaż sprzętu medycznego do Bloku operacyjnego w Pawilonie A :

1) Tor wizyjny ICG – szt. 1 (Pakiet 1, poz. nr 122 Wykazu wyposażenia),

2) Videomediatinoskop – szt. 1 (Pakiet 2, poz. nr 123 Wykazu wyposażenia),

3) Bronchoskop sztywny – szt. 1 (Pakiet 3, poz. nr 124 Wykazu wyposażenia),

4) Videobronchoskop giętki – szt. 1 (Pakiet 4, poz. nr 125 Wykazu wyposażenia).

Wymagania ogólne Zamawiającego dotyczące wszystkich w/w urządzeń przedmiotu zamówienia :

- urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane wcześniej do prezentacji, z bieżącej produkcji,

nie rekondycjonowane,

- integracja urządzeń z oprogramowaniem/systemem szpitalnym HIS oraz infrastrukturą Szpitala, w tym kompatybilność z istniejącymi urządzeniami medycznymi na Bloku Operacyjnym,

- poinstruowanie personelu w miejscu instalacji w zakresie obsługi i bezpiecznej eksploatacji

urządzeń, potwierdzone certyfikatem w cenie oferty (jeśli dotyczy),

- okres gwarancji nie krótszy niż 36 miesięcy (3 lata), licząc od daty odbioru końcowego przez Zamawiającego,

- przeglądy okresowe w okresie gwarancji wliczone w cenę oferty,

- zagwarantowanie dostępności serwisu i części zamiennych, przez co najmniej 8 lat (chyba, że w specyfikacji szczegółowej zaznaczono inaczej),

- specjalistyczny montaż i kompletne podłączenie sprzętu medycznego w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w zakresie oferty,

- serwis bezpłatny na okres 3 lat (podać adres i dane kontaktowe), czas reakcji serwisu do 2 dni roboczych,

- sprzęt zastępczy na czas naprawy powyżej 5 dni roboczych,

- Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej,

- kolorystyka urządzenia do uzgodnienia z Zamawiającym.

UWAGA! - W celu potwierdzenia, że oferowane produkty odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w SIWZ do oferty należy dołączyć dokumentację techniczną i jakościową urządzeń, katalogi, ulotki, materiały informacyjne producenta, opisy w języku polskim zawierające informacje niezbędne dla oceny oferowanego asortymentu potwierdzające w sposób jednoznaczny jego zgodność z wymaganiami SIWZ . Dokumenty sporządzone w języku obcym będą składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

Szczegółowa specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia zawarta jest w załącznikach nr 1, 2, 3 i 4 do OPZ.

Kryteria oceny ofert :

- 90% - cena,

- 10 % - gwarancja na kolejny rok kalendarzowy (po 3 latach użytkowania)

Zał. nr 1 do OPZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

(ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH)

Pakiet 1 - Tor wizyjny ICG – szt.1

Nazwa producenta : .......................................................

Nazwa i typ urządzenia : ....................................................…

| L.p. | # Parametr / warunek wymagany | ## parametr oferowany – podać |
| --- | --- | --- |
|  | Tor wizyjny ICG |  |
|  | Urządzenie skonstruowane w sposób umożliwiający mobilność zestawu pomiędzy salami operacyjnymi. |  |
|  | Sterownik kamery – 1 zestaw |  |
|  | Sterownik kamery kompatybilny z technologią 4K, umożliwiający podłączenie oferowanej głowicy kamery 4K NIR/ICG. |  |
|  | Sterownik kamery wyposażony w min. 2 wyjścia wideo Display Port (3840 x 2160p, 50/60 Hz) |  |
|  | Sterownik kamery wyposażony w min. 1 wyjście wideo 12G-SDI (3840 x 2160p, 50/60 Hz) |  |
| 7 | Sterownik kamery wyposażony w min. 1 wyjście wideo DVI-D (1920 x 1080p, 50/60 Hz) |  |
| 8 | Sterownik kamery wyposażony w min. 3 gniazda USB umożliwiające podłączenie urządzeń peryferyjnych takich jak np.: pamięć PenDrive, zewnętrzna klawiatura, dedykowana drukarka |  |
| 9 | Min. 1 gniazdo USB umieszczone na panelu przednim sterownika kamery |  |
| 10 | Sterownik kamery wyposażony w zintegrowane gniazdo do komunikacji z oferowanym źródłem światła LED z technologią NIR/ICG w celu realizacji włączania / wyłączania światła, zmiany ustawień intensywności światła - bezpośrednio poprzez menu obsługowe sterownika kamery |  |
| 11 | Sterownik kamery wyposażony w menu obsługowe wyświetlane w postaci ikon na ekranie monitora operacyjnego |  |
| 12 | Konstrukcja sterownika kamery umożliwiająca po rozbudowie funkcjonalność jednoczesnego podłączenia wideocholedochoskopu i laparoskopu w celu wykonywania operacji łączonych z jednoczesnym wyświetlaniem dwóch obrazów na ekranie monitora operacyjnego |  |
| 13 | Menu obsługowe wywoływane poprzez przycisk głowicy kamery i poprzez zewnętrzną klawiaturę w przypadku obsługi ze strefy "brudnej" pola operacyjnego |  |
| 14 | Możliwość przypisania po dwóch funkcji do każdego z programowanych przycisków głowicy kamery, uruchamianie poprzez krótkie i długie wciśnięcie przycisku |  |
| 15 | Funkcje zapisu zdjęć i filmów w pamięci PenDrive, uruchamianie zapisu poprzez menu sterownika kamery |  |
| 16 | Możliwość zaprogramowania funkcji uruchomienia zapisu zdjęcia i filmu wideo (start/stop) pod jednym przyciskiem głowicy kamery |  |
| 17 | Zapis zdjęć w formacie: JPEG |  |
| 18 | Zapis filmów w formacie: MPEG4 |  |
| 19 | Funkcja regulacji jasności poprzez menu sterownika kamery, dostępne min. 4 poziomy regulacji jasności |  |
| 20 | Funkcja zoom'u cyfrowego ustawiana poprzez menu obsługowe sterownika kamery, dostępnych min. 6 poziomów regulacji zoom'u |  |
| 21 | Funkcja obrotu obrazu o 180° ustawiana poprzez menu obsługowe sterownika kamery |  |  |
| 22 | Funkcja wyświetlania wirtualnego wskaźnika punktowego na ekranie monitora operacyjnego do precyzyjnego wskazywania określonego punktu pola operacyjnego |  |  |
| 23 | Funkcja wyświetlania wirtualnej siatki na ekranie monitora operacyjnego do precyzyjnego wskazywania określonego obszaru pola operacyjnego |  |  |
| 24 | Tryb ręcznej regulacji intensywności światła oferowanego źródła światła LED NIR/ICG poprzez menu obsługowe sterownika kamery |  |  |
| 25 | Tryb automatycznej regulacji intensywności światła oferowanego źródła światła LED NIR/ICG włączany poprzez menu obsługowe sterownika kamery |  |  |
| 26 | Funkcjonalność wyświetlania poziomu intensywności światła oferowanego źródła światła LED NIR/ICG na ekranie monitora operacyjnego |  |  |
| 27 | Zintegrowany tryb wizualizacji wykorzystujący cyfrowe odfiltrowanie koloru czerwonego z obrazu wyświetlanego na ekranie monitora operacyjnego w celu poprawy różnicowania struktur tkankowych i unaczynienia |  |  |
| 28 | Wykorzystanie trybu wizualizacji wykorzystującego cyfrowe odfiltrowanie koloru czerwonego niezależne od zastosowanego źródła światła |  |  |
| 29 | Funkcja jednoczesnego wyświetlania dwóch obrazów obok siebie na ekranie monitora operacyjnego tj. obrazu rzeczywistego i obrazu z włączonym trybem wizualizacji |  |  |
| 30 | Funkcja tworzenia i zapisu w pamięci wewnętrznej sterownika kamery profili użytkowników z indywidualnymi ustawieniami sterownika obejmującymi: - indywidualną konfigurację menu sterownika kamery, - indywidualne przypisanie funkcji dostępnych bezpośrednio pod przyciskami głowicy kamery. Zapis min. 20 indywidualnych profili użytkowników |  |  |
| 31 | Funkcja importu / eksportu profili użytkowników z / do pamięci PenDrive |  |  |
| 32 | Konstrukcja sterownika kamery otwarta na rozbudowę o możliwość podłączenia kamery do obrazowania endoskopowego i egzoskopowego 3D |  |  |
| 33 | Zakres pracy sterownika kamery umożliwiający obrazowanie efektu fluorescencji zieleni indocyjaninowej (ICG) w zakresie bliskiej podczerwieni (NIR) z wykorzystaniem oferowanej głowicy kamery 4K |  |  |
| 34 | Stopień ochrony min. CF |  |  |
| 35 | Głowica kamery 4K – 1 szt. |  |  |
| 36 | Głowica kamery wyposażona w 2-chipy, kompatybilna z oferowanym sterownikiem kamery |  |  |
| 37 | Praca głowicy kamery w standardzie rozdzielczości min. 4K UHD, rozdzielczość min. 3840 × 2160 pikseli, 50/60 Hz, skanowanie progresywne |  |  |
| 38 | Zakres pracy głowicy kamery umożliwiający obrazowanie efektu fluorescencji zieleni indocyjaninowej (ICG) w zakresie bliskiej podczerwieni (NIR) |  |  |
| 39 | Głowica kamery wyposażona w min. 3 przyciski sterujące funkcjami sterownika kamery w tym 2 programowalne |  |  |
| 40 | Głowica kamery 4K UHD umożliwiająca podłączenie opcjonalnego egzoskopu NIR/ICG 90° |  |  |
| 41 | Stopień ochrony min. CF |  |  |
| 42 | Monitor operacyjny 4K – 1 szt. |  |  |
| 43 | Przekątna ekranu min. 31" |  |  |
| 44 | Rozdzielczość ekranu min. 3840 x 2160 pikseli |  |  |
| 45 | Wejścia wideo min.: 1x DisplayPort 1.2, 1x 12G-SDI, 1x DVI-D, HDMI 2.0, 3G-SDI |  |  |
| 46 | Wyjścia wideo min.: 1x 12G-SDI, 1x DVI-D |  |  |
| 47 | Możliwość mocowania VESA |  |  |
| 48 | Format obrazu 16:9 |  |  |
| 49 | Waga monitora nie większa niż 13,5kg |  |  |
| 50 | Monitor operacyjny 4K – 1 szt. |  |  |
| 51 | Przekątna ekranu 43" |  |  |
| 52 | Rozdzielczość ekranu 3840 x 2160 pikseli |  |  |
| 53 | Wejścia wideo: 1 x display port, 2 x 12G SDI, 2 x HDMI |  |  |
| 54 | Wyjścia wideo: 1 x display port, 1 x 12G SDI, 2 x HDMI |  |  |
| 55 | Możliwość mocowania VESA |  |  |
| 56 | Format obrazu 16:9 |  |  |
| 57 | Waga monitora 19,8 kg |  |  |
| 58 | Źródło światła LED – 1 zestaw |  |  |
| 59 | Źródło światła LED NIR/ICG kompatybilne ze oferowanym sterownikiem kamery |  |  |
| 60 | Źródło światła wyposażone w ekran dotykowy |  |  |
| 61 | Źródło światła wyposażone w tryb światła białego i tryby światła w bliskiej podczerwieni (NIR) przeznaczone do obrazowania fluorescencyjnego z użyciem odczynnika ICG |  |  |
| 62 | Dostępne tryby światła bliskiej podczerwieni przy zastosowaniu oferowanego sterownika kamery i głowicy kamery 4K/NIR ICG - tryb monochromatyczny - obraz uzyskany z fluorescencji - nałożony (overlay) - obraz w świetle białym z nałożonym obrazem fluorescencyjnym - mapa intensywności - obraz w świetle białym z nałożonym obrazem fluorescencyjnym z nałożoną kolorystyką w zależności od natężenia fluorescencji |  |  |
| 63 | Źródło światła LED NIR/ICG, emitujące światło białe oraz światło w zakresie podczerwieni bez zastosowania wiązki lasera |  |  |
| 64 | Źródło światła wyposażone w zintegrowane gniazdo do komunikacji z oferowanym sterownikiem kamery w celu realizacji wyświetlania parametrów pracy na ekranie monitora operacyjnego i zmiany ustawień oraz trybów pracy bezpośrednio poprzez menu obsługowe sterownika kamery |  |  |
| 65 | Stopień ochrony min. CF |  |  |
| 66 | Zestaw do bezprzewodowej transmisji obrazu - 1 zestaw |  |  |
| 67 | Zestaw do bezprzewodowej transmisji obrazu pozwalający uzyskać obraz na dwóch monitorach bez konieczności użycia przewodów. |  |  |
| 68 | Zestaw optyk sztywnych |  |  |
| 69 | Optyka laparoskopowa umożliwiająca obrazowanie efektu fluorescencji zieleni indocyjaninowej (ICG) w zakresie bliskiej podczerwieni (NIR), średnica 10 mm, długość 31 cm, kąt patrzenia 30°, autoklawowalna, umieszczone na obudowie optyki oznakowanie kodem Data-Matrix z zakodowanym nr katalogowym oraz nr seryjnym optyki; oznakowanie średnicy kompatybilnego światłowodu w postaci cyfrowej lub graficznej umieszczone obok przyłącza światłowodu – 1 szt. |  |  |
| 70 | Światłowód, osłona nieprzeźroczysta, średnica 4,8 mm, długość min. 250 cm - 1 szt. |  |  |
| 71 | Kosz do sterylizacji i przechowywania oferowanej optyki- 1 szt. |  |  |
| 72 | Optyka laparoskopowa, średnica 10 mm, długość 31 cm, kąt patrzenia 30°, autoklawowalna, umieszczone na obudowie optyki oznakowanie kodem Data-Matrix z zakodowanym nr katalogowym oraz nr seryjnym optyki; oznakowanie średnicy kompatybilnego światłowodu w postaci cyfrowej lub graficznej umieszczone obok przyłącza światłowodu –4 szt. |  |  |
| 73 | Światłowód, osłona nieprzeźroczysta, średnica 4,8 mm, długość min. 250 cm - 4 szt. |  |  |
| 74 | Kosz/pojemnik do sterylizacji i przechowywania oferowanych optyk- 4 szt. |  |  |
| 75 | Optyka laparoskopowa, średnica 10 mm, długość 31 cm, o zmiennym kierunku patrzenia w zakresie 0-90 stopni. – 1 szt. |  |  |
| 76 | Światłowód, osłona nieprzeźroczysta, średnica 4,8 mm, długość min. 250 cm - 1 szt. |  |  |
| 77 | Kosz/pojemnik do sterylizacji i przechowywania oferowanej optyki- 1 szt. |  |  |
| 78 | Optyka laparoskopowa, średnica 5 mm, długość 29 cm, kąt patrzenia 30°, autoklawowalna, umieszczone na obudowie optyki oznakowanie kodem Data-Matrix z zakodowanym nr katalogowym oraz nr seryjnym optyki; oznakowanie średnicy kompatybilnego światłowodu w postaci cyfrowej lub graficznej umieszczone obok przyłącza światłowodu –3 szt. |  |  |
| 79 | Światłowód, osłona nieprzeźroczysta, średnica 3,5 mm, długość min. 230 cm - 3 szt. |  |  |
| 80 | Kosz do sterylizacji i przechowywania oferowanych optyk- 3 szt. |  |  |
| 81 | Optyka laparoskopowa umożliwiająca obrazowanie efektu fluorescencji zieleni indocyjaninowej (ICG) w zakresie bliskiej podczerwieni (NIR), średnica 5 mm, długość 29 cm, kąt patrzenia 30°, autoklawowalna, umieszczone na obudowie optyki oznakowanie kodem Data-Matrix z zakodowanym nr katalogowym oraz nr seryjnym optyki; oznakowanie średnicy kompatybilnego światłowodu w postaci cyfrowej lub graficznej umieszczone obok przyłącza światłowodu – 1 szt. |  |  |
| 82 | Światłowód, osłona nieprzeźroczysta, średnica 4,8 mm, długość min. 300 cm- 1 szt. |  |  |
| 83 | Kosz/pojemnik do sterylizacji i przechowywania oferowanej optyki- 1 szt. |  |  |
| 84 | Optyka laparoskopowa, średnica 5 mm, długość 29 cm, kąt patrzenia 0°, autoklawowalna, umieszczone na obudowie optyki oznakowanie kodem Data-Matrix z zakodowanym nr katalogowym oraz nr seryjnym optyki; oznakowanie średnicy kompatybilnego światłowodu w postaci cyfrowej lub graficznej umieszczone obok przyłącza światłowodu – 1 szt. |  |  |
| 85 | Światłowód, osłona nieprzeźroczysta, średnica 3,5 mm, długość min. 230 cm - 1 szt. |  |  |
| 86 | Kosz/pojemnik do sterylizacji i przechowywania oferowanej optyki- 1 szt. |  |  |
| 87 | Moduł do podłączenia sterownika kamery i monitora „Toru wizyjnego 4K ICG” wraz z urządzeniami opisanymi w pakietach „Wideomediastinoskop” oraz „Wideobronchoskop” pozwalający uzyskać obraz z tych urządzeń na ekranie monitora – 1 szt. |  |  |

Zał. nr 2 do OPZ

Pakiet 2 - Videomediatinoskop – szt.1

Nazwa producenta : .......................................................

Nazwa i typ urządzenia : ....................................................…

| L.p. | # Parametr / warunek wymagany | ## parametr oferowany – podać |
| --- | --- | --- |
|  | Wideomediastinoskop |  |
|  | Wideomediastinoskop wykorzystujący technologię wbudowanej kamery z przetwornikiem obrazu CMOS o jakości obrazu min. HD |  |
|  | Zintegrowane w wideomediastinoskopie źródło światła LED |  |
|  | Rękojeść wideomediastinoskopu wyposażona w przyciski sterujące |  |
|  | Łopatka wideomediastinoskopu z bocznym rozcięciem na całej długości roboczej w celu lepszego dopasowania do instrumentów |  |
|  | Zintegrowany z rękojeścią wideomediasitnoskopu przewód sygnałowy łączący z modułem sterownik kamery |  |
| 7 | Rurka koagulacyjno-ssąca, monopolarna, izolowana, śr. 5 mm, dł. 20 cm- 1 szt. |  |
| 8 | Nożyczki monopolarne, śr. 5 mm, dł. rob. 25 cm – 1 szt. |  |
| 9 | Kleszcze biopsyjne monopolarne, śr. 5 mm, dł. rob. 25 cm – 1 szt. |  |
| 10 | Kleszcze biopsyjne, bransze owalne 6 x 12 mm, rozm. 5 mm, dł. 21 cm- 1 szt. |  |
| 11 | Kleszcze „bransze preparacyjne, watotrzymacz, rozm. 5 mm, dł. 21 cm – 1 szt. |  |
| 12 | Kleszcze , bransze zagięte, preparacyjno-chwytające, rozm. 5 mm, dł. 21 cm – 1 szt. |  |
| 13 | Przewód w. cz., bipolarny, dł. 300 cm, do zast. z diatermią chirurgiczną – 1 szt. |  |
| 14 | Przewód w. cz., bipolarny, dł. 300 cm, do zast. z diatermią chirurgiczną – 1 szt. |  |
| 15 | Pojemnik lub kosz do mycia, sterylizacji i przechowywania oferowanego wideomediastinoskopu oraz narzędzi z wkładem silikonowym zapewniającym fiksację i bezpieczny transport |  |

Zał. nr 3 do OPZ

Pakiet 3 - Bronchoskop sztywny – szt.1

Nazwa producenta : .......................................................

Nazwa i typ urządzenia : ....................................................…

| L.p. | # Parametr / warunek wymagany | ## parametr oferowany – podać |
| --- | --- | --- |
|  | Bronchoskop sztywny – 1 zestaw |  |
|  | Optyka : średnica 5,5 mm, długość 50 cm, kąt patrzenia 0°, autoklawowalna, umieszczone na obudowie optyki oznakowanie kodem Data-Matrix z zakodowanym nr katalogowym oraz nr seryjnym optyki; oznakowanie średnicy kompatybilnego światłowodu w postaci cyfrowej lub graficznej umieszczone obok przyłącza światłowodu- 1 szt. |  |
|  | Bronchoskop sztywny uniwersalny, rozm. 8,5, dł. 43 cm – 1 szt. |  |
|  | Bronchoskop sztywny uniwersalny, rozm. 7,5, dł. 43 cm – 1 szt. |  |
|  | Bronchoskop sztywny uniwersalny, rozm. 6,5, dł. 43 cm – 1 szt. |  |
|  | Adapter - nasadka zamykająca przesuwana, z okienkiem szklanym i otwartym i z uszczelką gumową – 1 szt. |  |
| 7 | Adapter do podłączenia respiracji – 1 szt. |  |
| 8 | Nasadka do wprowadzania cewników, do zast. z bronchoskopami – 1 szt. |  |
| 9 | Kaniula iniekcyjna do wentylacji wspomaganej ciśnieniowo, śr. 3,5 mm, do zast. z bronchoskopami – 1 szt. |  |
| 10 | Kleszcze optyczne typu krokodylki, do twardych ciał obcych, do zast. z oferowaną optyką – 1 szt. |  |
| 11 | Kleszcze optyczne, do orzeszków i miękkich ciał obcych, do zast. z oferowaną optyką – 1 szt. |  |
| 12 | Kleszcze biopsyjne optyczne, miseczki okrągłe, do zast. z oferowaną optyką – 1 szt. |  |
| 13 | Aplikator do wacików, dł. rob. 50 cm – 1 szt. |  |
| 14 | Watotrzymacz, uchwyt sprężynowy, dł. rob. 50 cm – 1 szt. |  |
| 15 | Światłowód, w nieprzeziernej osłonie, śr. 4,8 mm, dł. 250 cm – 1 szt. |  |
| 16 | Rurka ssąca, śr. 4 mm, dł. rob. 45 cm – 1 szt. |  |
| 17 | Kosz druciany lub pojemnik plastikowy na oferowane instrumenty i akcesoria do ezofagoskopii i bronchoskopii – 1 szt. |  |
| 18 | Kosz druciany lub pojemnik plastikowy na oferowaną optykę – 1 szt. |  |

Zał. nr 4 do OPZ

Pakiet 4 - Videobronchoskop giętki – szt.1

Nazwa producenta : .......................................................

Nazwa i typ urządzenia : ....................................................…

| L.p. | # Parametr / warunek wymagany | ## parametr oferowany – podać |
| --- | --- | --- |
|  | Wideobronchoskop- 1 zestaw |  |
|  | Giętki wideobronchoskop o średnicy końcówki dystalnej 6,5mm z akcesoriami |  |
|  | Kanał roboczy o długości 60cm i średnicy min. 3,0x2,8mm, |  |
|  | Kąt wygięcia końcówki dystalnej wideobronchoskopu góra/dół: min. 180°/140° |  |
|  | Kierunek patrzenia 0° |  |
|  | Kąt widzenia min. 100° |  |
| 7 | Głębia widzenia min. 3-50mm |  |
| 8 | Min.3 programowalne przyciski funkcyjne |  |
| 9 | Automatyczna ostrość obrazu, procesor HDTV |  |
| 10 | Zintegrowane oświetlenie w technologii LED |  |
| 11 | Kompatybilny z przenośną endoskopową jednostką wizyjną oraz stacjonarną platformą obrazowania |  |
| 12 | Wodoszczelny, w pełni zanurzalny do mycia i dezynfekcji |  |
| 13 | Klasa wodoszczelności, min. IPX 8 |  |
| 14 | Waga max. 565g |  |
| 15 | W zestawie nasadka do kompensacji ciśnienia, tester szczelności, szczoteczka do czyszczenia |  |
| 16 | Kleszczyki jednorazowe chwytające, bronchoskopowe, dł. 120 cm, op. 10 szt. |  |
| 17 | Kleszczyki jednorazowe, biopsyjne, bronchoskopowe, dł. 120 cm, op. 10 szt. |  |
| 18 | Kontener do przechowywania i sterylizacji oferowanego wideobronchoskopu- 1 szt. |  |

Załącznik nr 3

do Umowy Nr . . . . . .

WZÓR

PROTOKÓŁ DOSTAWY, MONTAŻU, PIERWSZEGO URUCHOMIENIA, POINSTRUOWANIA PERSONELU I ODBIORU KOŃCOWEGO

DOTYCZY UMOWY NR (umowa z Wykonawcą) …………z dnia ………..(ze zm. - jeśli dotyczy*)

CZĘŚĆ A – DOSTAWA

W dniu ……… dostarczono do ……….. w …………….. nw. wyroby z niezbędnym oprzyrządowaniem :

| Nazwa wyrobu | Dostarczona ilość | Wartość brutto (zł) |
| --- | --- | --- |

CZĘŚĆ B – MONTAŻ I PIERWSZE URUCHOMIENIE

Opisane w części A wyroby wymagały*/nie wymagały* montażu. Stwierdzam, że dokonano prawidłowego montażu wyrobów, o których mowa w części A protokołu, zgodnie z poniższym postanowieniem:

| Miejsce montażu | Ilość zamontowanych urządzeń |
| --- | --- |

Opisane w części A wyroby wymagały*/nie wymagały* dokonania pierwszego uruchomienia. Stwierdzam, że wszystkie w/w urządzenia zostały uruchomione i działają bez zarzutu.

Dostarczono wszelką niezbędną dla w/w wyrobów dokumentację, w tym karty gwarancyjne,

w wymaganej ilości egzemplarzy.

CZĘŚĆ C – POINSTRUOWANIE PERSONELU

Opisane w części A wyroby wymagały*/nie wymagały* poinstruowania personelu.

Dostawca poinstruował personel w zakresie działania i obsługi wyrobu opisanego w części A.

| Nazwa wyrobu | Liczba poinstruowanych osób |
| --- | --- |

CZĘŚĆ B – ODBIÓR KOŃCOWY

Stwierdzono terminowe*/nieterminowe* wywiązanie się Dostawcy z postanowień zawartej z nim umowy w zakresie dostawy wyrobów opisanych w części A.

Opóźnienie Dostawcy podlegające naliczeniu kar umownych wynosi …. ...dni.

DOSTAWCA 							  ZAMAWIAJĄCY

…………….………………………..				            ………….………………………

Załącznik nr 4

do Umowy Nr . . . . . .

Informacja w zakresie ochrony danych osobowych

Wykonując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 i art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1) (dalej jako „RODO”), informujemy, iż:

- Administratorem danych osobowych jest Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku (dalej jako „Centrum”) z adresem przy ul. Narutowicza 80, 05-400 Otwock;

- w sprawach związanych z danymi należy się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem poczty elektronicznej: iod@otwock-szpital.pl

- zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje te dane, które zostały przekazane na potrzeby zawarcia z Centrum przedmiotowej Umowy (dalej jako „Umowa”) lub na potrzeby realizacji Umowy (imię nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, a w przypadku wykonawców będących osobami fizycznymi – nr PESEL);

- dane będą przetwarzane wyłącznie w celu zawarcia, wykonania Umowy, wykonania ciążących na Centrum obowiązków wynikających z przepisów prawa, jak również ewentualnego dochodzenia roszczeń, jeżeli ich źródłem będzie Umowa;

- podstawę prawną  przetwarzania danych osobowych stanowi:

- art. 6 ust. 1 lit. a  i b RODO (co dotyczy przetwarzania danych osobowych osób reprezentujących wykonawcę przy zawarciu Umowy);

- art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO (co dotyczy przetwarzania danych osobowych osób reprezentujących wykonawcę przy zawarciu Umowy oraz osób wyznaczonych przez Wykonawcę do kontaktów);

- dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom do tego uprawnionym na podstawie przepisów prawa;

- dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej;

- dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu czynności;

- dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania Umowy (w tym rękojmi lub gwarancji jakości, jeżeli ma to zastosowanie), a w przypadku powstania na tle Umowy roszczeń – do upływu terminu przedawnienia roszczenia lub prawomocnego zakończenia postępowania sądowego prowadzonego w celu ustalenia lub dochodzenia roszczenia;

- przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do usunięcia i przenoszenia danych;

- przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania do czasu wycofania zgody, w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody;

- przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest 
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.