## Arkusz1
Załącznik nr 3
Wykaz odczynników i materiałów zużywalnych
Tabela asortymentowo-cenowa
I. Odczynniki do oznaczeń z zakresu biochemii
W niniejszym Formularzu należy podać oprócz zapotrzebowanych odczynników, surowice kalibracyjne i kontrolne oraz wszystkie materiały zużywalne, a także ewentualne inne odczynniki potrzebne do przeprowadzenia w/w analiz. Należy podać także materiały potrzebne do czyszczenia, konserwacji i prawidłowej pracy całego systemu.
TABELA A
Lp. | Nazwa odczynnika | Nr katalogowy | Szacunkowa ilość oznaczeń 36 miesięcy | Ilość oznaczen z 1 opakowania | Ilość potrzebnych całych opakowąń na 36 miesięcy | Cena jednostkowa opakowania netto PLN | Wartość netto PLN | Podatek VAT |  | Wartość butto PLN
[8 empty] | % | PLN
1 | GLUKOZA |  | 36000 |  |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
2 | MOCZNIK |  | 36000 |  |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
3 | KREATYNINA |  | 45000 |  |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
4 | KWAS MOCZOWY |  | 9000 |  |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
5 | CHOLESTEROL CAŁK |  | 6000 |  |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
6 | CHOLESTEROL HDL |  | 6000 |  |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
7 | TRIGLICERYDY |  | 6000 |  |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
8 | BILIRUBINA CAŁ |  | 30000 |  |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
9 | BILIRUBINA BEZ |  | 900 |  |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
10 | ŻELAZO (w tym 400 TIBC) |  | 6000 |  |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
11 | BIAŁKO |  | 9000 |  |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
12 | WAPŃ |  | 9000 |  |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
13 | MAGNEZ |  | 15000 |  |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
14 | FOSFOR |  | 1800 |  |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
15 | LDHi |  | 9000 |  |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
16 | AMYLAZA |  | 1800 |  |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
17 | AST |  | 45000 |  |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
18 | ALT |  | 45000 |  |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
19 | FOSFARAZA ZASADOWA |  | 9000 |  |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
20 | CPK |  | 1800 |  |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
21 | GGTP |  | 3000 |  |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
22 | SÓD |  | 2500 |  |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
23 | POTAS |  | 2500 |  |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
24 | CHLORKI |  | 1000 |  |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
25 | CRP
|  |  | 32700 |  |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
26 | ALBUMINA |  | 6000 |  |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
27 | BIAŁKO W MOCZU |  | 1800 |  |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
| RAZEM |  | 376800 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Uwaga 1: podane powyżej liczby oznaczeń zawierają odczynniki potrzebne do wykonania badań kontrolnych kalibracji
Uwaga 2: należy podać całkowitą liczbę opakowań po zaokrągleniu w górę
Uwaga 3: dla 1 pacjenta w laboratorium wykonuje się średnio 4 badania
miejscowość, dnia..........
podpis i pieczęć przedstawiciela Wykonawcy
II. kalibratory, materiały kontrolne, odczynniki dodatkowe, materiały zużywalne oraz inne materiały eksploatacyjne konieczne do wykonania oznaczeń wymienionych w tabeli A
Tabela B
Kalibratory, kontrole, materiały
[7 empty] | 0 | 8% | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 8% | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 8% | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 8% | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 8% | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 8% | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 8% | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 23% | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 8% | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 23% | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 8% | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 8% | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 23% | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 23% | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 8% | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 8% | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 8% | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 23% | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 8% | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 8% | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 8% | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 8% | 0 | 0
| RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
III. Dzierżawa analizatora do badań biochemicznych
TABELA C
| Przedmiot dzierżawy (nazwa) | Jednostka miary | Czynsz miesięczny | Liczba miesięcy | Wartość netto zł | Podatek VAT % | Wartość brutto zł
|  | 1 miessiąc |  | 36 |  |  | 0
| Razem wartość oferty netto (suma I + II + III ) : |  |  | 0
Słownie: czterysta sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset czterdzieści złotych i zero groszy
| Razem wartość oferty brutto(suma I + II + III) : |  |  | 0
Słownie: pięćset osiem tysięcy dwieście osiemdziesiąt sześć złtych i siedemdziesiąt groszy
miejscowość, .............
IV. ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH APARATU
Lp. | /PARAMETR/ WARUNEK WYMAGANY | Bezwzględnie wymagany | Dodatkowo oferowany
1. | W pełni automatyczny, fabrycznie nowy wieloparametrowy analizator biochemiczny typu “random access” (swobodnego dostępu) dający możliwość wykonywania prób pilnych bez przerywania bieżącej pracy analizatora | TAK | TAK
2. | Aparat gotowy do pracy przez całą dobę (natychmiastowe przejście do pracy (max. 30 sekund) ze stanu “stand by” (spoczynku) | TAK | TAK
3. | Wydajność analizatora minimum 350 oznaczeń na godzinę, | TAK | TAK
4. | Aparat pracujący w technologii bezwodnej (nie zużywający wody i nie produkujący odpadów ciekłych) | TAK | TAK
5. | Analizator z systemem ciągłego ładowania próbek | TAK | TAK
6. | System ciągłego ładowania odczynników bez konieczności przerywania toku pracy analizatora | TAK | TAK
7. | System detekcji skrzepów i pęcherzyków powietrza w próbce | TAK | TAK
8. | Eliminacja kontaminacji próbek – zastosowanie jednorazowych końcówek do dozowania materiału badanego | TAK | TAK
9. | Oznaczanie kreatyniny wolne od interferencji ze strony bilirubiny przynajmniej do stężenia 20mg/dl bilirubiny w badanej próbce | TAK | TAK
10. | Oznaczenie bilirubiny wolne od interferencji ze strony lipemii przynajmniej do stężenia 800 mg/dl triglicerydów w badanej próbce | TAK | TAK
11. | Metodyka bezpośredniego pomiaru bilirubiny sprzężonej i niesprzężonej | TAK | TAK
12. | Analizator i odczynniki zapewniające stabilność kalibracji dla wszystkich oznaczeń minimum 6 miesięcy (dla jednej serii odczynnika) | TAK | TAK
13. | Analizator wyposażony w zewnętrzną drukarkę i UPS min 20 minut zasilania | TAK | TAK
14 | Zapewnienie podłączenia oferowanego systemu i dwustronnej komunikacji z zewnętrznym systemem Centrum Marcel bezpłatnie | TAK | TAK
15. | Dokumenty dopuszczające do obrotu na terenie RP dla analizatora i odczynników | TAK | TAK
16. | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK | TAK
17. | Bezpłatna instalacja , adaptacja do systemu i szkolenie w siedzibie Zamawiającego | TAK | TAK
18. | Zapewnienie autoryzowanego,bezpłatnego serwisu techniczny w przypadku awarii czas reakcji max 24 godz. wraz ze stałym dostępem do oryginalnych części zamiennych oraz zapewnienie wymaganych bezpłatnych przeglądów okresowych. W przypadku awarii trwającej pow. 72 godz. możliwość bezpłatnego wykonania badań w innym laboratorium Bezpłatny serwis techniczny okresie obowiązywania umowy dzierżawy | TAK | TAK
19. | Zapewnienie bezpłatnego udziału laboratorium w międzynarodowym programie kontroli jakości- 1 raz w roku dla wszystkich oferowanych parametrów | TAK | TAK
20 | Oznaczanie elektrolitów metodą bezpośrednią (bez rozcieńczania materiału badanego materiału), przy czym objętość materiału potrzebna do wykonania badania nie może przekraczać 80 μl (łącznie dla sodu i potasu) | TAK | TAK
21 | Zdalne połączenie między analizatorem a wsparciem technicznym, szybka reakcja serwisu on line na ewentualne nieprawidłowości w pracy aparatu | TAK | TAK
22 | Brak konieczności codziennego rozłądowywania i załądowywania odczynnikó na pokład aparatu – chłodzący moduł odczynnikowy | TAK | TAK
Powyższe parametry graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty.
………………………………………………………
miejscowość, ............ podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy