Załącznik nr 2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zakup sprzętu medycznego w ramach zadania pt.

" Zakup wanny kąpielowej z podnośnikiem do mycia pacjentów na potrzeby Hospicjum w Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy”

Załącznik A – spis załączników

szczegółowej specyfikacji

DOTYCZY WSZYSTKICH URZĄDZEŃ, ZAMAWIANEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA:

- Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane wcześniej do prezentacji, z bieżącej produkcji,

nie rekondycjonowane.

- montaż i podłączenie w zakresie oferty.

- Przeglądy okresowe w okresie gwarancji wliczone w cenę oferty.

- Zagwarantowanie dostępności serwisu i części zamiennych, przez co najmniej 8 lat( chyba że w specyfikacji szczegółowej zaznaczono inaczej)

- Zapewnione szkolenie personelu w zakresie obsługi i bezpiecznej eksploatacji urządzenia, potwierdzone certyfikatem w cenie oferty ( jeśli dotyczy)

- Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej

- Okres gwarancji nie krótszy niż 24 miesiące, jeśli w specyfikacji szczegółowej dotyczącej produktu nie podano inaczej.

- Serwis ( podać adres i dane kontaktowe), czas reakcji serwisu do 2 dni roboczych.

UWAGA!  - W celu potwierdzenia, że oferowane produkty odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w SIWZ do oferty należy dołączyć katalogi, ulotki, materiały informacyjne producenta, opisy w języku polskim zawierające informacje niezbędne dla oceny oferowanego asortymentu potwierdzające w sposób jednoznaczny jego zgodność z wymaganiami SIWZ . Dokumenty sporządzone w języku obcym będą składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

UWAGA:  Oferent-dostawca zapewnia specjalistyczny montaż zamówionego sprzętu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

- Zadanie nr 1 . Załącznik nr – 1 – Wanna kąpielowa z podnośnikiem do mycia pacjentów

- Nazwa producenta:		.......................................................

Nazwa i typ:	         .......................................................

|  | Niecka wanny prostokątna |  |
| --- | --- | --- |
|  | Elektryczna regulacja wysokości wanny |  |
|  | Słuchawka prysznicowa systemu dla pacjenta (słuchawka z opcją ciągłego strumienia wody) |  |
|  | System mycia i dezynfekcji wanny (zawiera dodatkowy prysznic do mycia i dezynfekcji, automatyczny dozownik płynu myjąco-dezynfekcyjnego, pojemnik 3-litrowy z płynem). Słuchawka do systemu dezynfekcji w kolorze żółtym wyraźnie odróżniająca się od słuchawki prysznicowej |  |
|  | Wodny mikser termostatyczny zapewniający ochronę przed poparzeniem |  |
|  | Wanna zasilana wodą ciepłą i zimną |  |
|  | Wanna wyposażona w poduszkę i regulowany w trzech pozycjach wspornik stóp dostosowujący wannę do pacjentów o różnym wzroście |  |
|  | Automatyczne wyłączenie prysznica po upływie 15 minut jako zabezpieczenie przed przypadkowym zalaniem |  |
|  | Wyświetlacz pokazujący aktualną temperaturę wody w wannie |  |
|  | Bezpieczne obciażenie robocze / udźwig wanny (pacjent + woda) 500 kg |  |
|  | Zasilanie 230V |  |
|  | Panel do wanny |  |
|  | Panel wyposażony w przyciski membranowe |  |
|  | Wskaźnik zasilania |  |
|  | Uruchomianie/wyłączanie prysznica |  |
|  | Regulacja wysokości wanny |  |
|  | Cyfrowy wyświetlacz temperatury wody w wannie |  |
|  | Regulacja temperatury wody wypływającej za pomocą pokrętła |  |
|  | Dwa czujniki ochrony przed oparzeniem |  |
|  | Uruchomianie/wyłączanie dezynfekcji jeżeli występuje jako opcja |  |
|  | Napełnienie (standard) lub Automatyczne napełnianie (opcja dodatkowa), jeden poziom automatycznego napełniania z możliwym uzupełnieniem |  |
|  | Podnośnik kąpielowy do kąpieli pacjentów w pozycji leżącej, półleżącej, półsiedzącej |  |
|  | Zakres podnoszenia 515-1015mm licząc od podłogi do górnej krawędzi leża (500mm) |  |
|  | Udźwig 136 kg |  |
|  | Długość leża 1970 mm |  |
|  | Hydrauliczna regulacja wysokości, sterowanie za pomocą ręcznej pompy do podnoszenia i przycisku opuszczania na kolumnie |  |
|  | Leże 3-częściowe |  |
|  | Możliwość wykorzystania obu skrajnych części leża jako oparcie pleców co pozwala na podjechanie podnośnikiem do łóżka z obu stron. Regulowane ustawienie skrajnych segmentów leżaka, minimum cztery różne pozycje w zakresie od 0 do 67 stopni |  |
|  | Poduszka pod głowę z możliwością dostosowania jej położenia do wzrostu pacjenta |  |
|  | Dwie składane poręcze do uchwytu dla pacjenta oraz dwa regulowane pasy bezpieczeństwa |  |
|  | Uchwyty do przemieszczania podnośnika na obu krańcach leża |  |
|  | Dwa koła z hamulcem |  |
|  | Możliwość składania leża w celu minimalizacji potrzebnego miejsca do przechowywania oraz łatwiejszego dostępu do czyszczenia spodniej części leża |  |