ZAŁĄCZNIK nr 2 do Formularza oferty

PAKIET  1   - Oferty częściowe na poszczególne pozycje  

	Lp.
	Nazwa  artykułu
	Jednostka opakowania
	Zamawiana ilość
	Cena jedn.

netto 
	Wartość netto


	Podatek  VAT
	Wartość  brutto

	1
	Pojemniki typu  FALCON

o objętości 50 ml, sterylne, stożkowa ,zakręcane, szczelne z wyraźną podziałką co 2,5 ml

  z polem do opisu
	op. 500


	70
	
	
	
	

	2
	Test na krew utajoną bez diety

Nie z GUAJAKOLEM


	1 test
	300
	
	
	
	

	3
	Cytrynian sodu uwodniony cz d a 
	1 kg
	3 op.


	
	
	
	

	4
	Wodorotlenek sodu  cz.

(granulat ) 
	1 kg
	3 op.


	
	
	
	

	5
	Kwas solny stężony
	1 kg
	1 kg
	
	
	
	

	6
	N-acetyl-L-cysteina
	500 g
	6 op.


	
	
	
	

	7
	Hematoksylina  Harrisa ( niezakwaszona)
	1 litr ( but. Plast.)


	15 l
	
	
	
	

	8
	Ksylen


	1 litr ( but. Szklane )


	120 l
	
	
	
	

	9
	Ksylen
	5l


	12 szt.
	
	
	
	

	10
	Formaldehyd 4% z buforem fosforanowym) o pH 7,2-7,4
	1 litr ( but. Szklane/plastikowe )


	120 l
	
	
	
	

	11
	Formaldehyd 4% z buforem fosforanowym) o pH 7,2-7,4

	5l
	12 szt.
	
	
	
	

	12
	Alkohol absolutny (skażony)
	1 litr (but .szklana/plastikowa)


	80 l
	
	
	
	

	13
	Alkohol absolutny (skażony)


	5 l
	12 szt.
	
	
	
	

	14
	Parafina Histosec
	10 kg


	30 op.
	
	
	
	

	15
	Eozyna
	25 g
	4 op.

	
	
	
	

	16
	Kasetki histopatologiczne z przykrywką bez zawiasów ze sprężystym zamknięciem z 62 kwadratowymi otworami o wym. 2x2 mm w obu częściach kasetki
	Szt.
	20 000
	
	
	
	

	17
	Kasetki histopatologiczne z przykrywką bez zawiasów ze sprężystym zamknięciem jedna komora wewnętrzna wyraźnie oddzielona od pozostałej części, kasetki z otworami o wymiarze 0,35mm 


	Szt.
	6 000
	
	
	
	

	18
	Torebki biopsyjne z  siateczki nylonowej o wymiarach :

 75mm x 45 mm ± 5 mm
	Szt.
	1200
	
	
	
	

	19
	Mucykarmin


	Opak 100 ml
	5 op.
	
	
	
	

	20
	Probówki Eppendorf 1,5 ml do zamrażania, jałowe DNA,RNA free stożkowe dno
	Szt.
	2 000


	
	
	
	

	21
	Kuleczki do homogenizacji zawiesiny bakteryjnej
	Szt.
	1 000


	
	
	
	


                                                                                                                                                                                         ( podpis upoważnionego przedstawiciela oferenta )    

PAKIET  2 - Drobny sprzęt laboratoryjny 

	Lp.
	Nazwa  artykułu
	Jednostka opak.
	Zamawiana ilość
	Cena  jedn. .netto
	Wartość netto
	Podatek VAT
	Wartość brutto
	Numer katalogowy

	1.
	Probówki wirownicze szklane okrągłodenne 14x15x100 lub 14x16x100


	Szt.
	2 000
	
	
	
	
	

	2.
	Probówki do morfologii na 1 ml krwi z napylonem K2 EDTA skalowane z etykietą lub polem do opisu- czerwony lub fioletowy  korek


	Szt.
	1000


	
	
	
	
	

	3.
	Pipetki Pasteura z poliestyrenu dł. 15,5 cm sterylna

Poj. 3-4 ml / pak.od5 do 20 szt./
	Szt.
	15 000


	
	
	
	
	

	4.
	Probówki do badań koagulologicznych 3,2 %  roztwór cytrynianu sodu na 1.8 ml krwi  z nadrukiem -niebieski korek


	Szt.
	1000


	
	
	
	
	

	5.
	Pojemniki na kał z łopatką zakręcane (niesterylne)

 o poj. 25-30 ml
	Szt.
	2 000


	
	
	
	
	

	6.
	Pojemniki do moczu z pokrywą zakręcaną poj. 120ml zwykłe


	Szt.
	35000


	
	
	
	
	

	7.
	Szkiełka nakrywkowe 22 x 22 mm
	Szt.
	7000


	
	
	
	
	

	8
	Szkiełka nakrywkowe 24 x 60
	Szt.
	25000


	
	
	
	
	

	9
	Szkiełka nakrywkowe 24 x 50
	Szt.


	5000


	
	
	
	
	

	10
	Szkiełka podstawowe 76x26 z matowym polem do napisu  szlifowane


	Szt.
	60 000


	
	
	
	
	

	11
	Końcówki do pipet o poj. Do 200µl (żółte ) Uniwersalne
	Szt.
	10000


	
	
	
	
	

	12
	Probówki do oznaczania poziomu cukru na 1 ml krwi zawierające roztwór fluorku sodu i 

K2 EDTA z nadrukiem - szary korek
	Szt.
	500


	
	
	
	
	

	13
	Probówki z PP okrągłodenne poj. 11 ml bez  korka
	Szt.
	1 000


	
	
	
	
	

	14
	Probówki z PP okrągłodenne poj. 11 ml z korkiem żółtym z granulatem i przyspieszaczem wykrzepiania
	Szt.
	1000


	
	
	
	
	

	15
	Probówki z PP okrągłodenne poj. 11 ml z korkiem czerwonym oraz granulatem i przyspieszaczem do  szybkiego wykrzepiania krwi i separacji surowicy
	Szt.
	1000


	
	
	
	
	

	16
	Sterylne wymazówki 1x użytku w probówkach z patykiem plastikowym wacikiem z wiskozy

(opak 100szt. )
	Szt.
	3000


	
	
	
	
	

	17
	Sterylne wymazówki 1x użytku transportowe z podłożem Stuarta pakowane pojedynczo, w opak. zbiorczym 100 szt.
	Szt.
	500


	
	
	
	
	

	   18
	Strzykawki do gazometrii   poj. 2ml

z heparyną litową- sterylne .
	Szt.
	7000


	
	
	
	
	

	19
	Kapilary zawierające heparynę sodową dł. 125 mm, poj. 220 µl

Do analizatorów gazowych Radiometer, Corning
	Szt.
	8000


	
	
	
	
	

	20
	Probówki  z PP z korkiem oraz granulatem i przyspieszaczem do szybkiego krzepnięcia i separacji surowicy poj. 4 ml
	Szt.
	2000


	
	
	
	
	

	21
	Probówki z PS

poj. 4 ml 12 x 75 okrągłodenne


	Szt.
	12000


	
	
	
	
	

	22
	Pałeczki do pobierania wymazów

 2,5 mm dł.160 mm pakowane pojedynczo


	Szt.
	2 000


	
	
	
	
	

	23
	Bagietka laboratoryjna z PP op. 100 szt.
	Szt.
	500


	
	
	
	
	

	24
	EZA 10 µ(sterylna ) op.20szt
	Szt.
	6 000


	
	
	
	
	

	25
	EZA 1 µ ( sterylna ) op. 20 szt.


	Szt.
	10 000


	
	
	
	
	

	26
	Probówki 11 ml z PS sterylne z korkiem 
	Szt.
	2500


	
	
	
	
	

	27
	Probówki z PS o pojemności 4 ml 12x75 okrągłodenne  sterylne z korkiem
	Szt.
	1000


	
	
	
	
	

	28
	Probówki z PS o pojemności 7ml 13x100 okrągłodenne  
	Szt.
	8000
	
	
	
	
	

	29
	Zatyczki do kapilar do gazometrii o poj. powyżej 100μ
	Szt.
	14 000


	
	
	
	
	

	30
	Mieszadełka do kapilar do gazometrii o poj. powyżej 100μ
	Szt.
	7 000


	
	
	
	
	

	31
	Probówki do hematologii na 100μ  krwi z EDTA i kapilarą typu CLICK-CLACK
	Szt.
	100


	
	
	
	
	

	32
	Końcówki do pipety automatycznej o poj. do 5000  µl


	Szt.
	500


	
	
	
	
	

	33
	Końcówki do pipety automatycznej o poj. do 1000 ul 
	Szt.
	1 500


	
	
	
	
	

	34
	Szalki Petriego  o średnicy 60 mm z wentylacją, sterylne w rękaw po 10 szt. zbiorczo po 500 szt.
	Op.500 szt.
	1
	
	
	
	
	

	35
	Probówki  z kapilarą na 200 ml krwi z przyspieszaczem krzepnięcia

typu CLICK-CLACK
	Szt.
	200


	
	
	
	
	

	36
	Końcówki do pipety automatycznej o poj. 100 µl

  sterylne z filtrem 
	op. 96 szt.
	50 op.


	
	
	
	
	

	37
	Końcówki do pipety automatycznej o poj. 200 µl sterylne z filtrem 
	op.96 szt.
	20 op.


	
	
	
	
	

	38
	Końcówki do pipety automatycznej o poj. 1 000 µl sterylne z filtrem


	 op. 96 szt.
	10 op.


	
	
	
	
	

	39
	Jednorazowe płyty do oznaczania grup krwi z 6 wgłębieniami ( 6 wgłębień x 5 rzędów ) przezroczysty, sztywne z rantem

pak po 100 szt
	Op. 100 szt.
	8  op.


	
	
	
	
	

	40
	Pipety automatyczne o stałej poj. 1000 µl
	Szt.
	1


	
	
	
	
	

	41
	Pipety automatyczne o stałej  poj. 100µl
	Szt.
	1
	
	
	
	
	

	42
	Pipety automatyczne o stałej  poj. 50µl
	Szt.
	1
	
	
	
	
	

	43
	Końcówka do pipety automatycznej 

o poj. 10 µl sterylne z filtrem


	op. 96 szt.
	10 op.


	
	
	
	
	

	44
	Probówki z PP poj. 7 ml stożkowe z kołnierzem
	Szt.
	2 000
	
	
	
	
	

	45
	Probówki Eppendorf  stożkowe, kolorowe, w tym :

niebieskie – 500 szt.
zielone      - 500 szt.
czerwone –  500 szt.

żółte         – 500 szt.
białe         – 500 szt.

	Szt. 
	2 500
	
	
	
	
	

	
	RAZEM ;


	
	
	
	
	
	
	


( podpis upoważnionego przedstawiciela oferenta )    

