OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia są kompleksowe usługi kominiarskie obejmujące czyszczenie oraz kontrolę instalacji:

· przewody wentylacyjne

· przewody spalinowego

Czyszczenie i kontrola instalacji odbywać się będzie z następującą częstotliwością:

	Przewody kominowe - rodzaj
	Ilość przewodów*


	Ilość kontroli w roku
	Czyszczenie w roku
	Rodzaj ogrzewania

	wentylacyjne
	616
	1
	1
	Gaz/olej

	wentylacyjne
	23
	1
	1
	Elektr.

	spalinowe
	15
	1
	2
	Gaz/olej

	Kontrola przed sezonem grzewczym
	8
	1
	
	Gaz/olej

	
	
	
	
	



*ilości orientacyjne
Oferta cenowa powinna być przygotowana wg poniższego wzoru.

Kontrola przewodów kominowych spalinowych i wentylacyjnych (art.62 Prawo Budowlane)

1. Kontrola jednego przewodu kominowego

2. Czyszczenie jednego przewodu kominowego spalinowego

3. Kontrola przed sezonem grzewczym

4. Czyszczenie jednego przewodu kominowego wentylacyjnego

5. Czyszczenie jednego przewodu kominowego dymowego

Otwock, dn. 10.12.2025r

