Załącznik nr 3

do SWZ . .

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego – witryn chłodniczych na leki

do Pawilonu A, o parametrach zgodnych z poniższą specyfikacją techniczną (zał. nr 1 do OPZ), jego montaż i uruchomienie oraz poinstruowanie personelu dot. obsługi tego sprzętu, w ramach Zadania nr 11 Przedsięwzięcia pn. „Modernizacja, przebudowa i adaptacja infrastruktury szpitalnej wraz z zakupem wyposażenia w celu poprawy efektywności, jakości i dostępności do szybkiej diagnostyki i leczenia onkologicznego w MCLChPiG w Otwocku”.

Ogólne wymagania Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia :

- urządzenia fabrycznie nowe, nieużywane wcześniej do prezentacji, z bieżącej produkcji,

nie rekondycjonowane,

- urządzenie ma zapewnić bezpieczne warunki przechowywania leków, preparatów i środków farmaceutycznych oraz materiałów medycznych wrażliwych na zmiany temperatury,

- integracja urządzenia z infrastrukturą Szpitala,

- zapewnione poinstruowanie personelu w miejscu instalacji w zakresie obsługi i bezpiecznej eksploatacji urządzenia, potwierdzone certyfikatem w cenie oferty (jeśli dotyczy),

- okres gwarancji nie krótszy niż 36 miesięcy (3 lata), licząc od daty odbioru końcowego przez

Zamawiającego,

- przeglądy okresowe w okresie gwarancji wliczone w cenę oferty,

- zagwarantowanie dostępności serwisu i części zamiennych, przez co najmniej 8 lat (chyba, że w specyfikacji szczegółowej zaznaczono inaczej),

- specjalistyczny montaż i kompletne podłączenie sprzętu medycznego w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w zakresie oferty,

- serwis bezpłatny na okres 3 lat (podać adres i dane kontaktowe), czas reakcji serwisu do 2 dni roboczych,

- sprzęt zastępczy na czas naprawy powyżej 5 dni roboczych,

- Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej,

- kolorystyka urządzenia do uzgodnienia z Zamawiającym.

UWAGA! - W celu potwierdzenia, że oferowane produkty odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w SIWZ do oferty należy dołączyć katalogi, ulotki, materiały informacyjne producenta, opisy w języku polskim zawierające informacje niezbędne dla oceny oferowanego asortymentu potwierdzające w sposób jednoznaczny jego zgodność z wymaganiami SIWZ .

Dokumenty sporządzone w języku obcym będą składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

Podanie nieprawdziwych informacji przez Oferenta spowoduje odrzucenie oferty.

Zamawiający wymaga zaoferowania rozwiązań istniejących na rynku. Niedopuszczalne są oferty,

w których Oferent proponuje spełnienie warunków SWZ „na zamówienie”.

Szczegółowa specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia zawarta jest w załączniku nr 1 do OPZ.

Zał. nr 1 do OPZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

(ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH)

Zadanie 11 – Witryny chłodnicze na leki – szt. 12

Nazwa producenta : .......................................................

Nazwa i typ urządzenia : ....................................................…

| L.p. | Parametr / warunek wymagany | parametr oferowany – podać |
| --- | --- | --- |
| 1. | Chłodziarki farmaceutyczne wolnostojące o pojemności 320 l (+/- 10l), zgodne z normą DIN 58345 |  |
| 2. | -wymiary zewnętrzne 595 x 603 x 1920cm (+-10 cm) |  |
| 3. | -przeszklone drzwi (szkło izolacyjne), |  |
| 4. | -zoptymalizowany ukłąd chłodzenia z wymuszonym obiegiem powietrza |  |
| 5. | -automatyczne odszranianie |  |
| 6. | -pomiar temperatury z dokładnością 0,1°C |  |
| 7. | - regulacja zakresu temperatury od +2°C do +8°C |  |
| 8. | -alarm za wysokiej i za niskiej temperatury |  |
| 9. | -alarm niedomkniętych drzwi |  |
| 10. | - wizualny i dźwiękowy alarm awarii zasilania, |  |
| 11. | -komora zamykana na klucz, |  |
| 12. | -zewnętrzny wyświetlacz (LED) temperatury panującej w komorze |  |
| 13. | -otwór do wprowadzenia zewnętrznego czujnika-otwór walidacyjny |  |
| 14. | - możliwość rejestracji temperaratury panującej wewnątrz |  |
| 15. | -5 półek drucianych |  |
| 16. | - moduł 4 szuflad drucianych |  |
| 17. | - odporność mechaniczna elementów wewnętrznych co najmniej 100 kg/m2 |  |
| 18. | - gwarancja 36 mies. |  |