UMOWA nr ………/ Projekt

Zawarta w Otwocku, w dniu ……….. roku w pomiędzy:

Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy” ul. Narutowicza 80, 05-400 Otwock; wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzony przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000080790, posiadającym NIP: 5321664002, REGON: 000676714;

reprezentowanym przez:

Annę Kamińską - Dyrektora Centrum

przy kontrasygnacie:

Pani Beaty Grochowskiej-Rokickiej - Głównej Księgowej

zwanym dalej „Zamawiającym”,

a

…………………………., …………………………………………..

reprezentowanym przez:

.................................................................................................................................................

zwanym dalej „Wykonawcą”

Zamawiający oświadcza, że jest beneficjentem środków z Krajowego Planu Odbudowy, które przeznaczone zostaną na realizację przedsięwzięcia Modernizacja, przebudowa i adaptacja infrastruktury szpitalnej wraz z zakupem wyposażenia w celu poprawy efektywności, jakości i dostępności do szybkiej diagnostyki i leczenia onkologicznego w MCLChPiG w Otwocku realizowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności:

Komponent D „Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia”

Inwestycja D1.1.1 „Rozwój i modernizacja infrastruktury centrów opieki wysokospecjalistycznej i innych podmiotów leczniczych.

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

- Niniejsza umowa, zwana dalej „Umową”, zostaje zawarta w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu …………………. na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo Zamówień Publicznych, ogłoszonego w ………… dnia ……………. r.,

Przedmiotem Umowy jest dostawa i montaż sprzętu medycznego - łóżek szpitalnych elektrycznych i łóżek do intensywnej terapii, zwanego dalej „Sprzętem”, zgodnie ze złożoną ofertą.

- Wykonawca gwarantuje, że dostarczony Sprzęt jest nowy, kompletny, zgodny ze złożoną ofertą, nie ma żadnego uszczerbku, jest wolny od wad fizycznych i prawnych oraz gwarantuje, że Sprzęt zostanie przekazany Zamawiającemu ze wszystkimi niezbędnymi pozwoleniami i dokumentami umożliwiającymi jego użytkowanie.

- Wykonawca jest zobowiązany zapewnić niezbędną integrację Sprzętu z infrastrukturą szpitala.

- Załącznik nr 1 (Opis Przedmiotu Zamówienia), Załącznik nr 2 (Oferta wykonawcy) i Załącznik nr 3 (Harmonogram dostaw), Załącznik nr 4 (Wzór Protokołu odbioru) do Umowy, stanowią jej integralną część.

§ 2

OŚWIADCZENIA STRON

- Zamawiający i Wykonawca wybrany w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zobowiązani są współdziałać przy wykonaniu Umowy w celu należytej realizacji zamówienia.

- Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie, potencjał ekonomiczny oraz techniczny, jak również dysonuje zasobami ludzkimi niezbędnymi do należytego i terminowego wykonania przedmiotu Umowy oraz że nie istnieją żadne przeszkody prawne i faktyczne uniemożliwiające lub utrudniające realizację niniejszej Umowy.

- Wykonawca oświadcza, że posiada środki finansowe i pozostaje w odpowiedniej kondycji finansowej pozwalającej na wykonanie zobowiązań niniejszej Umowy.

- Wykonawca oświadcza, że nie wspiera ani nie prowadzi działalności gospodarczej, która naruszałaby zasadę „nie czyń poważnej szkody” [ang. „Do No Significant Harm” (DNSH)] w rozumieniu art. 17 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. Ponadto Wykonawca zapewnia, że przedmiot Umowy realizować będzie zgodnie z zasadą DNSH oraz będzie gromadził na bieżąco informacje, dane oraz dokumentację, która będzie stanowiła potwierdzenie realizacji przedmiotu Umowy zgodnie w zasadą DNSH i będzie przekazywał ją Zamawiającemu na jego wezwanie oraz na potrzeby kontroli. Dokumentacja powinna zostać przekazana Zamawiającemu wraz z opracowanym przez Wykonawcę sprawozdaniem informującym o realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z zasadą DNSH.

- Wykonawca zobowiązuje się przy realizacji przedmiotu Umowy uwzględnić środki służące zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. W celu realizacji zobowiązania Wykonawca obowiązany jest do zapoznania się i stosowania dokumentu pt.: „Standardy dostępności dla polityki spójności 2021-2027”.

- Wykonawca oświadcza, że nie podlega wykluczeniu w wyniku nałożenia sankcji wobec podmiotów i osób, które w bezpośredni lub pośredni sposób wspierają działania wojenne Federacji Rosyjskiej na Ukrainie lub są za nie odpowiedzialne.

- Umowa będzie realizowana z zachowaniem zgodności z zasadą równości szans i niedyskryminacji oraz zasadą równości szans kobiet i mężczyzn.

§ 3

WARUNKI I TERMIN REALIZACJI UMOWY

- Wykonawca zobowiązany jest do dostawy przedmiotu Umowy w terminach wskazanych

w Harmonogramie dostaw (zał. nr 3 do Umowy). Zamawiający zastrzega sobie możliwość

dokonania korekty Harmonogramu w trakcie trwania Umowy. O każdej zmianie Zamawiający poinformuje Wykonawcę drogą mailową. Korekta Harmonogramu nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga jej aneksowania.

- Wykonawca zobowiązuje się do dostawy, montażu oraz uruchomienia Sprzętu, oraz przeszkolenia personelu z zakresu jego obsługi.

- Wykonawca dostarczy Sprzęt własnym staraniem i na własny koszt do siedziby Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest uprzednio uzgodnić z Zamawiającym dzień i sposób dostawy, jak i przeprowadzenie szkolenia.

- Za termin wykonania Umowy uważa się termin podpisania Protokołu odbioru bez uwag przez Zamawiającego.

- Podpisanie Protokołu odbioru przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za jakiekolwiek wady lub braki przedmiotu Umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się umożliwić Zamawiającemu odbiór Sprzętu od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 14.00.

- Wykonawca powiadomi Zamawiającego o terminie dostawy, z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem (dni robocze).

- Zamawiający przed podpisaniem Protokołu odbioru ma prawo zbadać dostarczony Sprzęt i może odmówić dokonania jego odbioru, jeśli jest on obciążony wadami/usterkami lub nie posiada pełnej dokumentacji.

- Zamawiający może odmówić odebrania Sprzętu, jeśli będzie on niezgodny z Umową oraz wyznaczyć termin dostarczenia zgodnego z Umową, nie dłuższy jednak niż 7 dni roboczych.

- Do protokołu odbioru Wykonawca załączy:

- gwarancję (kartę gwarancyjną wraz z zasadami świadczenia usług gwarancyjnych),

- instrukcję obsługi w języku polskim - 2 egz.,

- wypełniony paszport techniczny,

- wykaz autoryzowanych serwisów świadczących usługi w okresie gwarancji oraz usługi pogwarancyjne na terenie Polski (wraz z danymi teleadresowymi i kontaktowymi),

- informację o rodzajach i częstotliwości wymaganych lub zalecanych przez producenta przeglądów,

- aktualny dokument potwierdzający, że zaoferowany Sprzęt jest wyrobem medycznym i jest dopuszczony do obrotu i używania na terenie Polski zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

- aktualny certyfikat CE (deklaracja zgodności z CE).

- Data podpisania Protokołu odbioru bez uwag oznaczać będzie:

- przekazanie Sprzętu do eksploatacji,

- rozpoczęcie biegu terminu gwarancji,

- uprawnienie Wykonawcy do wystawienia faktury w terminie określonym Umową.

- Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia personelu Zamawiającego w zakresie działania, obsługi, konserwacji Sprzętu oraz obsługi technicznej i jego eksploatacji. Szkolenie nastąpi najpóźniej w dniu podpisania Protokołu odbioru.

§ 4

CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI

- Wartość Umowy stanowi cena Sprzętu, zgodnie z ceną ofertową, która wynosi ……….. zł (słownie: …………… złotych) netto plus podatek VAT w kwocie: ………….  zł, (słownie: ………………………..), tj. ……………. zł brutto.

- Cena wskazana w ust. 1 jest ceną całkowitą, obejmującą wszystkie koszty, które Wykonawca zobowiązany jest ponieść w związku z realizacją Umowy, w szczególności koszt zakupu Sprzętu wraz z wyposażeniem umożliwiającym jego prawidłowe działanie, koszt dostarczenia, załadunku i rozładunku w miejscu odbioru, uruchomienia, a także należnych opłat i podatków wynikających z przepisów polskiego prawa podatkowego.

- Wykonawca uprawniony jest do wystawienia faktury na podstawie Protokołu odbioru przedmiotu Umowy, podpisanego przez Zamawiającego bez zastrzeżeń.

- Zamawiający zapłaci cenę za dostarczony przedmiot zamówienia przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, po prawidłowym zrealizowaniu dostawy, w terminie 60 dni od daty otrzymania i potwierdzenia przez Zamawiającego faktury.

- Zapłata nastąpi przelewem na konto Wykonawcy wskazane w fakturze.

- Za termin dokonania płatności uważa się datę wystawienia dyspozycji zapłaty faktury, tj. dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Zamawiający ma prawo potrącić kary umowne z należnego Wykonawcy wynagrodzenia, wskazanego w ust. 1 powyżej, na co Wykonawca wyraża zgodę.

§ 5

RĘKOJMIA I GWARANCJA

- Przedmiot zamówienia objęty Umową podlega rękojmi na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

- Strony postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady zostanie rozszerzona poprzez udzielenie gwarancji.

- Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia pełnej gwarancji na Sprzęt na okres minimum 36 miesięcy (3 lata), licząc od daty odbioru wskazanej w Protokole odbioru.

- W okresie gwarancyjnym Wykonawca zapewni bezpłatne przeglądy okresowe, zgodnie z harmonogramem producenta Sprzętu, wliczone w cenę oferty.

- Wraz ze Sprzętem Wykonawca przekaże harmonogram przeglądów oraz warunki gwarancji.

- W przypadku zaistnienia jakiejkolwiek awarii Zamawiający zgłasza Wykonawcy awarię oraz konieczność wykonania naprawy telefonicznie i potwierdza to poprzez wysłanie do Wykonawcy zgłoszenia na adres mailowy: …………………………..W przypadku wysłania zgłoszenia mailem między godz. 8:00 a 16:00 w danym dniu roboczym, zgłoszenie uznane jest za doręczone w tym dniu roboczym, natomiast w przypadku wysłania go po godz. 16:00 lub w dniu nie będącym dniem roboczym, zgłoszenie uznane jest za doręczone w następnym dniu roboczym.

- Wykonawca zapewni dostępność autoryzowanego serwisu na terenie Polski oraz czas reakcji serwisowej (przystąpienie do usuwania awarii) nie dłuższy niż 48 godziny (2 dni) od momentu zgłoszenia określonego w ust. 6 powyżej.

- W przypadku zaistnienia poważniejszych awarii Sprzętu, których naprawa nie jest możliwa do wykonania w siedzibie Zamawiającego, Zamawiający dostarczy Sprzęt do naprawy do serwisu wskazanego przez Wykonawcę, na koszt Wykonawcy.

- Wykonawca gwarantuje, że po upływie okresu gwarancji Sprzęt będzie pozbawiony wszelkich blokad itp., w tym w szczególności kodów serwisowych, które po upływie gwarancji uniemożliwiałyby lub utrudniałyby Zamawiającemu dostęp do opcji serwisowych lub naprawy Sprzętu przez inny niż Wykonawca podmiot, w przypadku niekorzystania przez Zamawiającego z serwisu pogwarancyjnego Wykonawcy – na ryzyko Wykonawcy.

- Wykonawca najpóźniej w ostatnim dniu okresu gwarancji udostępni Zamawiającemu wszelkie kody serwisowe lub odblokuje Sprzęt, umożliwiając Zamawiającemu dostęp do opcji serwisowych i naprawę. Dotyczy również aktualizacji oprogramowania i zmiany kodów serwisowych.

§ 6

KARY UMOWNE

- Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kar umownych za:

- zwłokę w dostarczeniu przedmiotu Umowy, w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki po terminie określonym w § 3 ust. 1 Umowy,

- zwłokę w przystąpieniu do usuwania awarii stwierdzonych w okresie rękojmi i gwarancji w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 Umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony od daty określonej w § 5 ust. 6 Umowy.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od Umowy z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający w wysokości 10% wynagrodzenia netto określonego w § 4 ust. 1 Umowy.

- Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy.

- Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych w razie zaistnienia szkody przewyższającej wartość naliczonych kar umownych.

§ 7

DANE OSOBOWE

- Każda ze Stron oświadcza, że jest administratorem (dalej również jako „Administrator”) w rozumieniu art. 4 pkt. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, „RODO”) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.), danych osobowych swoich reprezentantów i przedstawicieli określonych w Umowie.

- Zamawiający oświadcza, że przed zawarciem Umowy spełnił obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 13 RODO wobec każdej osoby, o której mowa w ust. 1 powyżej.

- Strona otrzymująca dane osobowe, których administratorem jest druga Strona będzie je przetwarzać wyłącznie w celu realizacji Umowy, w szczególności w celu prowadzenia kontaktów operacyjnych pomiędzy Stronami. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie dla potrzeb wykonywania Umowy, przez okres jej trwania, z uwzględnieniem ustawowych terminów przechowywania dokumentacji dla celów podatkowych.

- Każda ze Stron zobowiązuje się przetwarzać dane zgodnie z przepisami RODO oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj.: Dz. U. 2019 poz. 1781).

- Każda ze Stron zobowiązuje się poinformować osoby, o których mowa w ust. 1 powyżej, o przekazaniu ich danych drugiej Stronie w zakresie i celach opisanych powyżej, w szczególności wskazując informacje wymagane na podstawie art. 13 i 14 RODO. Zamawiający realizuje obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 14 RODO; stosowna klauzula informacyjna stanowi Załącznik Nr 4 do Umowy.

§ 7

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Poza przypadkami określonymi w kodeksie cywilnym oraz w ustawie Prawo zamówień publicznych, Zamawiającemu przysługuje również prawo do odstąpienia od Umowy w sytuacji, gdy:

- zostanie zgłoszona likwidacja Wykonawcy,

- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

- wystąpi inne rażące naruszenie obowiązków wynikających z Umowy lub przepisów prawa,

w terminie do 30 dni od powzięcia wiadomości o zdarzeniu stanowiącym podstawę odstąpienia.

§ 8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

        - W sprawach nieuregulowanych w Umowie zastosowanie mają odpowiednie, obowiązujące przepisy prawa, w szczególności ustawy Kodeks cywilny.

        - Zmiana postanowień Umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

        - Strona nie może przenieść wierzytelności wynikających z Umowy na stronę trzecią bez pisemnej zgody drugiej strony.

        - Spory powstałe na tle realizacji Umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

        - Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

Załączniki:

- Opis przedmiotu zamówienia

- Oferta wykonawcy

- Harmonogram dostaw

- Protokół odbioru

- Informacja w zakresie ochrony danych osobowych

.......................................................                                      		    .........................................

WYKONAWCA                                                                            ZAMAWIAJĄCY

Załącznik nr 1

do Umowy Nr . . . . . .

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego - łóżek szpitalnych elektrycznych

i łóżek do intensywnej terapii, o parametrach zgodnych z poniższą specyfikacją techniczną

(zał. nr 1, 2 i 3 do OPZ), jego montaż i uruchomienie oraz poinstruowanie personelu dot. obsługi tego sprzętu, w ramach Zadania nr 11 Przedsięwzięcia pn. „Modernizacja, przebudowa i adaptacja infrastruktury szpitalnej wraz z zakupem wyposażenia w celu poprawy efektywności, jakości i dostępności do szybkiej diagnostyki i leczenia onkologicznego w MCLChPiG w Otwocku”.

Pakiet 1 - Łóżka szpitalne elektryczne do Oddz. XI Chirurgii Klatki Piersiowej (poz. 14 Wykazu wyposażenia) – szt. 21,

Pakiet 2 - Łóżka szpitalne elektryczne do Oddz. V Chorób płuc i gruźlicy i do Pododdziału diagnostyki bronchologicznej (poz. 53 i 58 Wykazu wyposażenia) – szt. 33,

Pakiet 3 - Łóżka do intensywnej terapii do Oddziału VII Anestezjologii i intensywnej terapii

i do Oddz.III Chorób płuc z pododdziałem onkologicznym. (poz. 23 i 92 Wykazu wyposażenia) – szt. 7.

Ogólne wymagania Zamawiającego dotyczące łóżek szpitalnych elektrycznych :

- łóżka powinny ułatwiać regulację pozycji pacjenta, co jest szczególnie istotne w przypadku osób

z ograniczoną mobilnością, urazami czy schorzeniami wymagającymi specjalistycznej opieki,

- dzięki funkcji regulacji wysokości oraz kąta nachylenia, personel powinien mieć możliwość  dostosowania łózka do indywidualnych potrzeb pacjenta,

- łóżko z elektroniczną regulacją wysokości, kąta nachylenia wezgłowia (min. 0° do max. 90°), kąta nachylenia nóg (min. 0° do max. 45°),

- łóżko wyposażone w barierki boczne, regulowane,

- łóżko łatwe do zabezpieczenia (z łatwym dostępem do hamulców w celu zapewnienia stabilności).

Ogólne wymagania Zamawiającego dotyczące łóżka do intensywnej terapii :

- czterosekcyjne łóżko (3 segmenty ruchome) do intensywnej opieki medycznej,

- łóżko wyposażone w elektryczną regulację : podparcia pleców, podparcia ud, sekcji łydki, wysokości łóżka, przechyłów Trendelenburga/ anty-Trendelenburga,

- konstrukcja dedykowanego materaca powinna umożliwiać przechylanie pacjenta na boki,

- 8 paneli sterujących (po 4 po każdej stronie łóżka), w tym 2 panele kontrolne pacjenta po wewnętrznej stronie barierek,

- główny panel kontrolny dla pielęgniarki, z możliwością blokady poszczególnych funkcji

łóżka po zewnętrznej stronie barierek zabezpieczających na wysokości sekcji uda,

- łóżko wyposażone w system ważenia pacjenta z funkcją wykrywania ruchów pacjenta.

Inne wymagania Zamawiającego :

- urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane wcześniej do prezentacji, z bieżącej produkcji,

nie rekondycjonowane,

- integracja urządzeń z infrastrukturą Szpitala,

- zapewnione poinstruowanie personelu w miejscu instalacji w zakresie obsługi i bezpiecznej eksploatacji urządzenia, potwierdzone certyfikatem w cenie oferty (jeśli dotyczy),

- okres gwarancji nie krótszy niż 36 miesięcy (3 lata), licząc od daty odbioru końcowego przez

Zamawiającego,

- przeglądy okresowe w okresie gwarancji wliczone w cenę oferty,

- zagwarantowanie dostępności serwisu i części zamiennych, przez co najmniej 8 lat (chyba, że w specyfikacji szczegółowej zaznaczono inaczej),

- specjalistyczny montaż i kompletne podłączenie sprzętu medycznego w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w zakresie oferty,

- serwis bezpłatny na okres 3 lat (podać adres i dane kontaktowe), czas reakcji serwisu do 2 dni roboczych,

- sprzęt zastępczy na czas naprawy powyżej 5 dni roboczych,

- Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej,

- kolorystyka urządzenia do uzgodnienia z Zamawiającym.

UWAGA! - W celu potwierdzenia, że oferowane produkty odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w SIWZ do oferty należy dołączyć katalogi, ulotki, materiały informacyjne producenta, opisy w języku polskim zawierające informacje niezbędne dla oceny oferowanego asortymentu potwierdzające w sposób jednoznaczny jego zgodność z wymaganiami SIWZ .

Dokumenty sporządzone w języku obcym będą składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

Podanie nieprawdziwych informacji przez Oferenta spowoduje odrzucenie oferty.

Zamawiający wymaga zaoferowania rozwiązań istniejących na rynku. Niedopuszczalne są oferty,

w których Oferent proponuje spełnienie warunków SWZ „na zamówienie”.

Szczegółowa specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia zawarta jest w załączniku nr 1, 2 i 3 do OPZ.

Zał. nr 1 do OPZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

(ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH)

Zadanie 11 - Pakiet 1 – Łóżko szpitalne elektryczne (do Oddz. XI Chirurgii Klatki Piersiowej) – szt. 21

Nazwa producenta : .......................................................

Nazwa i typ urządzenia : ....................................................…

| Lp. | PARAMETR / WARUNEK WYMAGANY | Parametr oferowany – podać |
| --- | --- | --- |
|  | Konstrukcja łóżka wykonana ze stali węglowej lakierowanej proszkowo oparta na tzw. systemie dwóch podwójnych ramion wznoszących dla zapewnienia maksymalnej stabilności leża przy maksymalnym obciążeniu i w trakcie transportu. Konstrukcja umożliwia skuteczne czyszczenie i dezynfekcję każdego elementu łóżka. Dodatkowo ułatwia i skraca czas prac konserwacyjno- serwisowych. Łóżko w pełni zgodnie z normą IEC 60601-2-52. |  |
|  | Nieruchomy szczyt górny |  |
|  | Długość łóżka 235 cm z możliwością skracania do 224 cm i wydłużania do 247cm |  |
|  | Wbudowany akumulator do zasilania podczas transportu lub w sytuacji zaniku prądu oraz dedykowaną pojemnością min. 10% dla elektrycznej funkcji CPR |  |
|  | Prześwit między ramą łóżka, a podłożem przy dostępnie bocznym pomiędzy kołami (przy kołach 125 mm) 162 mm |  |
|  | Szerokość zewnętrzna 103 cm |  |
|  | Cztery barierki boczne poruszające się wraz z segmentami leża, zgodne z normą dla łóżek szpitalnych (norma EN 60601-2-52), zapewniające ochronę pacjenta przed zakleszczeniem |  |
|  | Konstrukcja barierek bocznych umożliwiająca ich opuszczanie przy użyciu jednej ręki |  |
|  | Po zwolnieniu blokady każda z barierek powinna za pomocą dedykowanej sprężyny gazowej samoczynnie i w bezpieczny sposób opuścić się do pozycji dolnej. |  |
|  | Możliwość przedłużenia leża o 23 cm |  |
|  | Łóżko wyposażone w panel, który uzupełnia leże po jego wydłużeniu |  |
|  | Leże łóżka – 4-sekcyjne |  |
|  | Obustronne podświetlenie nocne ułatwiające pacjentowi opuszczenie łóżka - zmniejszenie ryzyka urazu |  |
|  | Liczba ruchomych segmentów leża - 3 |  |
|  | Centralny hamulec w formie drążka umożliwiającego zablokowanie i odblokowanie kół z dowolnego miejsca od strony szczytu dolnego oraz dodatkowych dźwigni zlokalizowanych od strony szczytu górnego |  |
|  | Szczyty tworzywowe, wyjmowane od strony nóg i głowy z akcentem kolorystycznym do wyboru UWAGA: możliwość ustaleń kolorystycznych na etapie zamówienia – wybór kolorów dotyczy „standardowej” palety kolorystycznej |  |
|  | Sterowanie elektryczne wybranych funkcji za pomocą co najmniej 4 paneli wbudowanych w barierki boczne - po obu (lewej i prawej) stronach łóżka |  |
|  | Dwa panele kontrolne pacjenta znajdujące się po wewnętrznej stronie barierek zabezpieczających przy wezgłowiu z ograniczoną ilością funkcji, które mogą być blokowane selektywnie |  |
|  | Łóżko wyposażone w system elektronicznej kontroli kąta nachylenia oparcia 30°, którego działanie polega na chwilowym zatrzymaniu segmentu oparcia w trakcie unoszenia |  |
|  | Przyciski elementów sterujących - membranowe, łatwe do utrzymania w czystości, wodoodporne |  |
|  | Łóżko wyposażone w obustronne dźwignie nożne regulacji wysokości z systemem zabezpieczającym przed przypadkowym uruchomieniem funkcji |  |
|  | Łóżko wyposażone w wyświetlacz ciekłokrystaliczny do obsługi np. funkcji pomiaru masy ciała pacjenta, sygnalizacji alarmów, itp. |  |
|  | Pojedyńcze koła o średnicy 125 mm |  |
|  | Regulacja elektryczna wysokości leża, z pozycją ekstra-niską mierzona od podłoża do górnej powierzchni leża przy kołach 125 mm w zakresie 34-78 cm |  |
|  | Leże wypełnione płaskimi płytami tworzywowymi, łatwymi do utrzymania w czystości i dezynfekcji |  |
|  | Płyta leża wyposażona w 2 uchwyty na pasy bezpieczeństwa oraz 1 miejsce zyznaczone do montowania pasów po każdej ze stron |  |
|  | Regulacja elektryczna części plecowej w zakresie 0-62° (max 90°) |  |
|  | Regulacja elektryczna części nożnej (dot. uda wraz z podudziem) w zakresie 0-36° (max. 45°) |  |
|  | Regulacja elektryczna segmentu uda w zakresie 0-20° |  |
|  | Regulacja elektryczna funkcji bio-contour, tj. jednoczesne podnoszenie/opuszczanie segmentu oparcia pleców wraz segmentem podparcia ud zapewniające pionową pozycję pacjenta. Funkcja ogranicza zsuwanie się pacjenta w dół łóżka. |  |
|  | W/w pozycja uzyskiwana za pomocą jednego przycisku. |  |
|  | Funkcja autoregresji |  |
|  | Regulacja elektryczna pozycji Trendelenburga 12° |  |
|  | Regulacja elektryczna pozycji anty- Trendelenburga 12° |  |
|  | Wszystkie funkcje regulacji elektrycznych zabezpieczone przed przypadkowym uruchomieniem dzięki selektywnej blokadzie funkcji elektrycznych łóżka |  |
|  | Regulacja elektryczna do położenia krzesła kardiologicznego |  |
|  | W/w pozycja uzyskiwana za pomocą jednego przycisku |  |
|  | Mechaniczna funkcja CPR |  |
|  | Dwie manualne dźwignie umożliwiające ustawienie łóżka w pozycji reanimacyjnej CPR po obu stronach łóżka |  |
|  | Elektryczna funkcja CPR. Łóżko wykonuje sekwencję ruchów, tj. poziomuje wszystkie segmenty leża oraz w razie potrzeby obniża je. Funkcja działa niezależnie od blokad, dostępna jest z jednego przycisku. |  |
|  | System ważenia pacjenta: - system autokompensacji – pozwala na dodawania/odejmowanie akcesoriów na leże bez wpływu na odczyt wagi pacjenta; - możliwość wyświetlania wagi pacjenta w zaokrągleniu do najbliższych 100g lub 500g - przycisk zerowania |  |
|  | System wykrywania ruchów pacjenta – z regulacją czułości, możliwość wyłączenia systemu |  |
|  | Bezpieczne obciążenie robocze dla wszystkich segmentów leża na poziomie 250 kg, pozwalające na wszystkie możliwe regulacje przy tym obciążeniu |  |
|  | Cztery odbojniki w narożnikach łóżka |  |
|  | Cztery gniazda na akcesoria w narożnikach łóżka od strony wezgłowia. Dwa gniazda umożliwiające montaż akcesoriów od strony nóg |  |
|  | System anty-zgnieceniowy – zapobiega zgnieceniu osoby/przedmiotu znajdujących się pomiędzy podstawą łóżka a platformą leża. Cztery czujniki na podczerwień emitują wiązkę światła, która jeżeli przerwana w trakcie obniżania leża łóżka, platforma przestanie się obniżać |  |
|  | Wbudowany napęd elektryczny ułatwiający transport wewnątrzszpitalny. Napęd aktywowany jest po dźwignią/dźwigniami blokady/odblokowania kół. System wyposażony w hamulec awaryjny zlokalizowany od strony głowy i nóg pacjenta. Dodatkowe oświetlenie po bokach łóżka sygnalizujące uruchomienie i stopień naładowania systemu sterującego. |  |
|  | Możliwość ustaleń kolorystycznych na etapie zamówienia |  |
|  | Pilot na przewodzie elastycznym dla pacjenta z podstawowymi funkcjami elektrycznymi łóżka |  |
|  | Dodatkowa szyny montowane obustronnie wykonane ze stali nierdzewnej do montażu akcesoriów w środkowej części łózka pod leżem typu DIN ( przekrój prostokątny) o dopuszczalnym obciążeniu 5 kg |  |
|  | Wysuwana półka na pościel |  |
|  | Statyw infuzyjny z regulacją wysokości |  |
|  | Materac zmiennociśnieniowy z pompą |  |
|  | Wentylowane komory powietrzne o niskim poziomie strat powietrza minimalizują wilgoć na skórze pacjenta, zwiększając poziom komfortu – zarządzanie mikroklimatem. |  |
|  | Podłączenie do pompy za pomocą szybkozłączki, po odłączeniu, przewód wyposażony w osłonkę na złącze chroniącą przed zabrudzeniem oraz zabezpieczająca materac przed utratą powietrza. |  |
|  | Możliwość zmiany trybu pracy pomiędzy trybem ciągłego niskiego ciśnienia, trybie statycznym, zmiennociśnieniowym oraz terapii obrotowej |  |
|  | Zmiana pozycji pacjenta o max. 30o realizowana za pomocą dwóch wzdłużnych komór powietrznych, które napełniając się powietrzem zmieniają pozycję pacjenta |  |
|  | Możliwość wyboru obrotu w lewo, obrotu w prawo lub obrotu w lewo-prawo. Kąt obrotu zależy od kierunku ułożenia pacjenta i jest pacjent utrzymywany w wybranej pozycji przez ustawiony czas oczekiwania. Górne komory powietrzne nie pracują naprzemiennie podczas procesu obracania i przechodzą w tryb naprzemienny, gdy osiągną pozycję żądanego kąta, a także gdy powrócą do pozycji leżącej na plecach. |  |
|  | Funkcja automatycznego obracania umożliwiająca ciągły obrót pacjenta o max. 30o |  |
|  | Możliwość ustawienia kąta obrotu 10o; 20o lub 30o |  |
|  | Materac wyposażony w podwyższone boczne krawędzie na wysokość min. 250 mm zapobiegające ześlizgiwaniu się pacjenta |  |
|  | Materac o wymiarach: min. 200x85x13 cm |  |
|  | Waga materaca max. 12 kg |  |
|  | Pokrowiec materaca zapinany na zamek błyskawiczny dwukierunkowy (pełny 360°) ze zgrzewanym szwem |  |
|  | Maksymalna obciążenie terapeutyczne min. 180 kg. |  |
|  | Pompa o wymiarach max. 35x17x26 cm |  |
|  | Pompa o wadze max. 5 kg. |  |
|  | Materiał obudowy pompy – ognioodporne tworzywo ABS |  |
|  | Pompa wyposażona w dwa kompresory, które pracują jednocześnie co wpływa na wydłużenie żywotności pompy oraz redukuje hałas podczas pracy |  |
|  | Wybór optymalnego czasu długości cyklu trybu |  |
|  | zmiennego niskiego ciśnienia. Możliwość zaprogramowania cyklu o długości 10, 15, 20 lub 25 minut |  |
|  | Możliwość zawieszenia pompy na szczycie łóżka - pompa posiada metalowy zaczep umiejscowiony w tylnej części jej obudowy, służący do zawieszania pompy na ramie łóżka. |  |
|  | Pompa posiada łatwy do wyjęcia, zewnętrzny filtr powietrza. |  |
|  | Stopień ochrony IP (stopień ochrony oprawy przed ciałami stałymi: pyłem, kurzem i częściami oraz stopień zabezpieczenia oprawy przed wnikaniem wody), minimum IP21. |  |
|  | Pompa o poziom hałasu max. 27 dBA (+/- 2 dBA) |  |
|  | Przewody w pokrowcu osłonowym |  |
|  | Pompa ze sterowaniem cyfrowym |  |
|  | Pompa o wydajności min. 10~13 l/min |  |
|  | Napełnienie początkowe materaca od zera do pełnego napełnienia realizowane w max. 30 min. |  |
| 80 | Zakres regulacji ciśnienia pompy min. 20~80 mmHg |  |
| 81 | Manualna regulacja wartości ciśnienia do wagi pacjenta, min. 10 poziomów regulacji. |  |
| 82 | Regulacja wagi pacjenta - w celu dostosowania wartości ciśnienia do wagi pacjenta, należy manualnie ustawić wagę pacjenta. |  |
| 83 | Pompa z możliwością ustawienia trybu pielęgnacyjnego, o czasie trwania trybu: max. 20 min. Po określonym limicie czasu, pompa automatycznie wraca do poprzednich ustawień. |  |
| 84 | (tryb ten uruchamia automatyczne maksymalne wypełnienie materaca. Służy do usztywnienia materaca na czas prowadzenia czynności pielęgnacyjnych i rehabilitacyjnych). |  |
| 85 | Pompa z możliwością pracy w Trybie oczekiwania – z maksymalnym napełnieniem materaca bez limitu czasowego. |  |
| 86 | (Tryb ten sygnalizowany jest przez jednostajne światło diody (dioda Trybu pielęgnacyjnego). Tryb ten należy wyłączyć manualnie - tryb działa przy napełnionym materacu) |  |
| 87 | Pompa pracująca w trybie zmiennociśnieniowym, w trybie stałego niskiego ciśnienia. |  |
| 88 | Dostępna praca w Tryb siedzenia, z ustawieniami manualnymi |  |
| 89 | (optymalne wypełnienie odpowiednich komór powietrzem w pozycji siedzącej pacjenta. Uniemożliwia nacisk częścią sacrum na podłoże oraz zsuwanie się pacjenta z materaca w pozycji siedzącej) |  |
| 90 | Pompa z alarmem niskiego ciśnienia (alarm wizualny) |  |
| 91 | Pompa z alarmem awarii zasilania (alarm dźwiękowy i wizualny) |  |
| 92 | Pompa wyposażona w alarm techniczny (alarm wizualny) - Alarm może pojawić się np. gdy ustawimy niewłaściwą wagę pacjenta względem faktycznej wagi. Jeśli jednak wprowadzone dane i ustawienia są poprawne, a alarm nie wyłącza się, może on wskazywać na problem z pompą. |  |
| 93 | Pompa posiada miernik zużycia |  |
| 94 | Pompa wyposażona w wyciszenie alarmu |  |
| 95 | Na panelu sterowania znajduje się przycisk Pauzy - umożliwiający opiekunom tymczasowe zatrzymanie pracy materaca w sytuacji awaryjnej. Opiekunowie mogą w tym czasie zmienić inne ustawienia, które automatycznie powrócą do poprzedniego trybu pracy po upływie max. 10 minut. |  |
| 96 | Na panelu sterowania znajduje się przycisk blokady panelu - Interfejs użytkownika jest automatycznie blokowany po max. 5 minutach od wykonania ostatniej operacji lub po naciśnięciu przycisku blokady panelu. Aby odblokować interfejs, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk blokady panelu przez min. 1 sekundę. |  |
| 97 | Interfejs pompy zapewnia natychmiastowy |  |
| 98 | dostęp do kontroli nad kątem obrotu i czasem trwania cyklu. |  |
| 99 | Materac posiadający w podstawie materaca paski mocujące materac do ramy łóżka, zapewniające nie przesuwanie się materaca. |  |
| 100 | Materac posiada funkcja odciążenia pięty, gdzie min. 5 ostatnich komór od strony stóp pacjenta, posiada złącza odciążające pięty. Opiekunowie mogą łatwo odłączyć złącze komory, dzięki czemu pięty można zawiesić w powietrzu, aby całkowicie wyeliminować nacisk wywierany na tę część ciała. |  |
| 101 | Długość przewodu zasilającego min. 480,00 cm |  |
| 102 | Materac może działać w ciągłym obrót oraz także w jednorazowy obrót do max. 30 stopni. Pompa może pracować naprzemiennie w pozycji skrętu bocznego w cyklach 10/20/30/60 min. |  |
| 103 | Rodzaj materiału pokrowca: Stretch o wysokim współczynniku (MVTR) - przenikania pary wodnej oraz rozciągliwy w 4 strony. |  |
| 104 | Rodzaj materiału komory: TPU (Polyether) o niskim współczynniku tarcia, obniża hałas podczas ruchu pacjenta i zwiększa komfort pacjenta. |  |
| 105 | Rodzaj materiału odłączanej podstawy (bazy) Nylon/PU (materac składa się z pokrowca, komór i bazy – łatwej do dezynfekcji). |  |
| 106 | Odłączana podstawa (baza) usprawniająca procesy demontażu, czyszczenia i dezynfekcji. |  |
| 107 | Ilość komór w materacy: min. 20 komór |  |
| 108 | Struktura komór: komory owalne oraz min. 8 komór o przekroju prostokątnym, zwiększającym powierzchnię terapeutyczną i podtrzymującą pacjenta. |  |
| 109 | Minimum 8 komór biorących udział w ruchu obrotowym. Komory muszą być umiejscowione w obszarze pleców i strefy siedziska pacjenta. |  |
| 110 | Materac posiada funkcję podgłówka (poduszki) – komory znajdujące się pod głową pacjenta pracujące w trybie statycznym. |  |
| 111 | Materac posiada odłączaną podstawę (bazę) wyposażoną w antypoślizgową warstwę od strony leża, zapobiegającą zsuwaniu się materaca z łóżka. |  |
| 112 | Materac wyposażony w zawór natychmiastowego opróżniania – CPR oznaczony wyraźnym napisem i wyróżniający się kolorem |  |
| 113 | Opróżnianie materaca przy użyciu zaworu CPR realizowane w mniej niż 21 sekund. |  |
| 114 | Materac z możliwością Funkcji transportowej, realizowanej przez min. 12 godzin. |  |
| 115 | Zarządzanie przewodem zasilającym |  |
| 116 | (materac posiada przelotki na przewód zasilający biegnące wzdłuż boku materaca) |  |
| 117 | Zasilane elektrycznie pokrycie materaca do zaawansowanego zarządzania mikroklimatem pacjenta, redukujące nadmierną potliwości oraz zmniejszające podatność tkanek na siły ścinające i tarcie. Pokrycie wspomagające zapobieganie oraz leczenie istniejących już odleżyn. Przepuszczalność pary wodnej na poziomie 171 (g/m2)/hr zapewniająca redukcję nadmiernej potliwości. Maksymalne obciążenie robocze 227 kg. System wyposażony w wentylator zasilany elektrycznie umieszczony po stronie stóp pacjenta. Pokrycie dostosowane do materacy o wymiarach: długość 203,2 cm - 213,4 cm, szerokość 88,9 - 91,4cm, wysokość 17,8-20,3cm. Pokrycie przenaczone dla wielu pacjentów. Zalecany czas użytkowania 1 rok lub 35 cykli prania, zależnie od tego co nastąpi pierwsze. |  |

Zał. nr 2 do OPZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

(ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH)

Zadanie 11 - Pakiet 2 – Łóżko szpitalne elektryczne (do Oddz. V Chorób płuc i gruźlicy

i do Pododdziału diagnostyki bronchologicznej) – szt. 33

Nazwa producenta : .......................................................

Nazwa i typ urządzenia : ....................................................…

| Lp. | PARAMETR / WARUNEK WYMAGANY | Parametr oferowany – podać |
| --- | --- | --- |
|  | Konstrukcja łóżka wykonana ze stali węglowej lakierowanej proszkowo, oparta na tzw. Systemie dwóch ramion wznoszących dla zapewnienia maksymalnej stabilności leża przy maksymalnym obciążeniu i trakcie transportu. Konstrukcja umożliwia skuteczne czyszczenie i dezynfekcję każdego elementu łóżka. Dodatkowo ułatwia i skraca czas prac konserwacyjno- serwisowych. |  |
|  | Łóżko w pełni zgodne z normą IEC 60601-2-52 |  |
|  | Nieruchomy szczyt górny |  |
|  | Długość łóżka 235 cm z możliwością skracania do 224 cm i wydłużania do 247cm |  |
|  | Bezpieczne obciążenie robocze dla każdej pozycji leża i segmentów 250kg |  |
|  | Leże łóżka 4 segmentowe, wypełnione lekkimi panelami z tworzywa. Wyjmowane panele leża. Łatwe w utrzymaniu czystości i dezynfekcji |  |
|  | Liczba ruchomych segmentów łóżka - 3 |  |
|  | Możliwość 3 stopniowej regulacji długości leża. Możliwość przedłużenia leża o 23 cm |  |
|  | Centralny hamulec |  |
|  | Dźwignie zlokalizowane przy kołach od strony szczytu dolnego |  |
|  | Łóżko wyposażone w panel uzupełniający leże po jego wydłużeniu. Przy krótkiej pozycji leża panel umieszczony na leżu łóżka bez wpływu ułożenie materaca. |  |
|  | Pojedyncze koła o średnicy 125 mm |  |
|  | Koło sterujące umieszczone od strony głowy pacjenta |  |
|  | Regulacja elektryczna wysokości leża, z pozycją ekstra-niską mierzona od podłoża do górnej powierzchni leża przy kołach 125 mm w zakresie 32-76 cm |  |
|  | Leże wypełnione zakrzywionymi płytami tworzywowymi wspomagającymi prawidłowe utrzymanie materaca niwelując ryzyko przypadkowego zakleszczenia |  |
|  | Szerokość zewnętrzna łóżka 103 cm |  |
|  | Szczyty tworzywowe, wyjmowane od strony nóg i głowy z akcentem kolorystycznym do wyboru |  |
|  | Główny panel kontrolny pielęgniarki na przewodzie (z możliwością blokady funkcji) znajdujący się przy nogach łóżka - wskaźnik informujący o podłączeniu łóżka do sieci, wskaźnik baterii, regulacja wysokości platformy leża, regulacja sekcji uda, regulacja sekcji oparcia pleców, funkcja krzesła, przechyły Trendelenburga/ anty-Trendelenburga, przycisk CPR, przycisk blokowania funkcji |  |
|  | Możliwa opcja sterowania podstawowymi funkcjami łóżka pilotem dla pacjenta, w tym regulacją wysokości |  |
|  | Możliwość uzyskania minimalnej wysokości krawędzi leża da opuszczającego łóżko pacjenta równą 32 cm |  |
|  | Regulacja elektryczna segmentu pleców 0-62⁰ |  |
|  | Regulacja elektryczna części nożnej (segmentu uda i podudzia) 0-36⁰ |  |
|  | Regulacja elektryczna segmentu uda 0-20⁰ |  |
|  | Funkcja autoregresji segmentów pleców i uda zapobiegająca powstawaniu odleżyn |  |
|  | Elektrycznie regulowana pozycja Trendelenburga 12⁰ |  |
|  | Elektrycznie regulowana pozycja anty-Trendelenburga 12⁰ |  |
|  | Funkcja autoregresji segmentów pleców i uda zapobiegająca powstawaniu odleżyn |  |
|  | Wszystkie funkcje sterowane elektrycznie zabezpieczone przed przypadkowym uruchomieniem dzięki możliwości selektywnej / całkowitej blokadzie funkcji elektrycznych łóżka (z wyjątkiem funkcji ratunkowej CPR) |  |
|  | Łóżko wyposażone w system elektronicznej kontroli kąta nachylenia segmentu pleców 30⁰. Działanie systemu polega na chwilowym zatrzymaniu unoszenia segmentu pleców, po uzyskaniu 30⁰ nachylenia. |  |
|  | Regulacja elektryczna do położenia krzesła kardiologicznego uzyskiwana jednym przyciskiem |  |
|  | Elektryczna regulacja funkcji CPR przy pomocy jednego, oznaczonego przycisku na panelu sterującym. Po wciśnięciu przycisku łóżko rozpoczyna serię skoordynowanych ruchów do osiągnięcia pozycji reanimacyjnej. |  |
|  | Wbudowany akumulator do zasilania podczas transportu i dla funkcji CPR w momencie braku zasilania sieciowego. |  |
|  | Funkcja mechaniczna CPR segmentu oparcia pleców. Łóżko wyposażone w obustronną dźwignię uruchamiającą mechanicznie funkcję CPR. Dźwignia łatwo dostępna także przy opuszczonych barierkach w kolorze wyraźnie odróżniającym się od innych funkcji łóżka |  |
|  | Segment oparcia wyposażony w sprężynę gazową która po uruchomieniu CPR dźwignią ręczną będzie stabilizować ruch oparcia w dół tak by nie doszło do gwałtownego uderzenia segmentu o ramę leża co wpływa na bezpieczeństwo pacjenta |  |
|  | Funkcja biokontur - równoczesna regulacja oparcia i uniesienia nóg celem uzyskania komfortowej pozycji pacjenta |  |
|  | W każdym rogu łóżka – koło odbojowe |  |
|  | Barierki boczne metalowe z 3 poprzeczkami poziomymi. |  |
|  | Barierki poruszające się wraz z segmentami leża w przypadku barierek dzielonych, zapewniające ochronę pacjenta przed zakleszczeniem |  |
|  | Rama łóżka wyposażona w wizualne wskaźniki kąta nachylanie segmentu oparcia |  |
|  | Cztery gniazda na akcesoria w narożnikach łóżka od strony wezgłowia oraz dwa gniazda od strony nóg. Możliwość zainstalowania różnych akcesoriów (np. rama ortopedyczna, wieszaki kroplówek, uchwyty pacjenta |  |
|  | Zasilanie 230V 50Hz |  |
|  | Zasilanie bateryjne po odłączeniu od głównego źródła zasilania zapewniające pełną funkcjonalność łóżka w czasie transportu pacjenta na łóżku (nie dotyczy oświetlenia pod łóżkiem jeśli występuje). Zasilanie wyposażone w dźwiękowy sygnał ostrzegawczy informujący o niskim poziomie naładowania baterii oraz informujący o korzystaniu z akumulatorowego zasilania |  |
|  | Statyw infuzyjny z regulacją wysokości |  |
|  | Materac piankowy, prewencyjny, przeciwodleżynowy, wykonany w technologii niepalnej zgodnie z normą EN 597 1 i 2, o grubości min 17 cm |  |
|  | Wymiary materaca: 880 x 1920 x 170 [mm] |  |
|  | Materac dostosowany dla pacjentów o wadze do 250 kg |  |
|  | Wkład – wysokiej jakości pianka przeciwodleżynowa o gęstości co najmniej 40 [kg/m3] |  |
|  | Pianka wykonana z materiałów antyalergicznych, nietoksycznych |  |
|  | Pokrowiec materaca wodoszczelny, nieprzepuszczalny dla zabrudzeń i zanieczyszczeń ciekłych (wydaliny, wydzieliny) |  |
|  | Pokrowiec materaca z widocznymi instrukcjami dotyczącymi obracania materaca i prania pokrowca. |  |
|  | Pokrowiec dwukierunkowo rozciągliwy |  |
|  | Materac „oddychający”, tj. paroprzepuszczalny oraz przepuszczający powietrze |  |
|  | Materac w pokrowcu wodoszczelnym z krawędziami zgrzewanymi lub zszywanymi z wodoszczelnym zamkiem otwieranym z min. 3 boków materaca |  |
|  | Materiał pokryty powłoką o właściwościach przeciwbakteryjnych, bakteriostatycznych i grzybostatycznych |  |
|  | Materac posiadający nacięcia o różnej głębokości tworzą pięć stref ochronnych dla pacjenta — pod głową, ramionami, korpusem, łydkami i piętami, dla jeszcze lepszej redystrybucji sił nacisku |  |
|  | Materac bezpośrednio kładziony na ramę łóżka |  |
|  | Materac rotowany cztero-kierunkowo zwiększający „żywotność” materaca |  |
|  | System przeznaczony do wspomagania zapobiegania zakrzepicy żył głębokich |  |
|  | System wykorzystujący technologię przerywanego ucisku pneumatycznego składający się z pompy oraz mankietów |  |
|  | System kompatybilny z trzema rodzajami mankietów: |  |
|  | - mankiet na stopę |  |
|  | - mankiet na podudzie (jednorodne lub sekwencyjne) |  |
|  | - mankiet na podudzie i udo (jednorodne lub sekwencyjne) |  |
|  | Automatyczny dobór długości cyklu oraz pompowanego ciśnienia po podłączeniu odpowiedniego mankietu |  |
|  | Mankiety jednorodne na udo oraz udo i podudzie zapewniające obwodowy ucisk – 40mmHg w czasie 12 sek. |  |
|  | Mankiety sekwencyjne na udo oraz udo i podudzie zapewniające sekwencyjny, obwodowy ucisk – 45 mmHg w czasie 12 sek. |  |
|  | Mankiety na stopę zapewniające obwodowy ucisk – 130 mmHg w czasie 3 sek. |  |
|  | Czas opróżnienia mankietów na uda oraz udo i podudzie wynosi 48 sek. |  |
|  | Czas opróżnienia mankietów na stopę wynosi 27 sek. |  |
|  | Możliwość podłączenia jednocześnie dwóch różnych mankietów. Pompa automatycznie dobiera poziom ciśnienia i czas trwania cyklu bez konieczności dokonywania dodatkowych ustawień. |  |
|  | Przewody powietrzne na stałe połączone z pompą oznaczone różnymi kolorami |  |
|  | Przewody powietrzne o długości lub 4 m |  |
|  | Pompa wyposażona w czytelny ekran LCD |  |
|  | Na ekranie LCD wyświetlanie informacji o aktualnym ciśnieniu wewnątrz mankietu oraz rodzaju podłączonego mankietu. |  |
|  | Pompa wyposażona w licznik czasu trwania terapii |  |
|  | Pompa wyposażona w funkcję rejestrującą zgodności bieżącej prewencji przeciwzakrzepowej oraz niezgodności czasowe |  |
|  | Pompa wyposażona w alarm dźwiękowy (z możliwością regulacji głośności) na wypadek: |  |
|  | - usterki urządzenia |  |
|  | - zagięcia, zatkania i nieszczelności przewodów powietrznego |  |
|  | - wysokiej temperatury |  |
|  | Pompa wyposażona w baterię pozwalającą na ciągłą pracę: |  |
|  | - z mankietami na stopę do około 9h |  |
|  | - z mankietami na udo/łydkę około 18 godzin |  |
|  | - z mankietami na łydkę około 24 godzin |  |
|  | Pompa wyposażona w wskaźnik poziomu naładowania akumulatora |  |
|  | Pompa wyposażona w uchwyt umożliwiający zawieszenie jej na ramie łóżka |  |
|  | Wymiary pompy 230 x 226 x 196 mm |  |
|  | Waga pompy – 3,8 kg |  |
|  | Pompa wyposażona w zintegrowaną rączkę do przenoszenia |  |
|  | Pompa wyposażona w kontrolki LED |  |
|  | Pompa wyposażona w port USB |  |
|  | Stopień ochrony przed zalaniem – IPX3 |  |
|  | Mankiety na podudzie dostępne w trzech rozmiarach: standardowy, duży, bariatryczny |  |
|  | Mankiety na podudzie i udo dostępne w dwóch rozmiarach: standardowy i duży |  |
|  | Mankiety na stopę dostępne w dwóch rozmiarach EURO: do 40 oraz 41 i powyżej |  |
|  | Mankiety są przeznaczone do użycia przez jednego pacjenta |  |
|  | Mankiety wykonane z lekkiego, oddychającego materiału |  |
|  | Mankiety zapinane na rzep z możliwością repozycjonowania i dostosowania do rozmiaru kończyny |  |
|  | Komora mankietu w kształcie skrzydła, owijana wokół łydki |  |
|  | Instrukcje graficzne nadrukowane na mankiecie |  |
|  | Pojedyncza rurka wlotowa powietrza umieszczona na przedniej części (dotyczy mankietów na udo/ udo i łydkę) |  |
|  | Na wyposażeniu: Mankiet na łydkę, rozmiar standardowy 10kpl; Mankiet na łydkę i udo, rozmiar standardowy- 10kpl; Mankiet na stopę, rozmiar standardowy 10 kpl; |  |

Zał. nr 3 do OPZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

(ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH)

Zadanie 11 - Pakiet 3 – Łóżko do intensywnej terapii (do Oddziału VII Anestezjologii

i intensywnej terapii i do Oddz.III Chorób płuc z pododdziałem onkologicznym) – szt. 7

Nazwa producenta : .......................................................

Nazwa i typ urządzenia : ....................................................…

| Lp. | PARAMETR / WARUNEK WYMAGANY | parametr oferowany – podać |
| --- | --- | --- |
|  | Konstrukcja łóżka wykonana ze stali węglowej lakierowanej proszkowo oparta na tzw. systemie dwóch podwójnych ramion wznoszących dla zapewnienia maksymalnej stabilności leża przy maksymalnym obciążeniu i w trakcie transportu. Konstrukcja umożliwia skuteczne czyszczenie i dezynfekcję każdego elementu łóżka. Dodatkowo ułatwia i skraca czas prac konserwacyjno- serwisowych. Łóżko w pełni zgodnie z normą IEC 60601-2-52. |  |
|  | Nieruchomy szczyt górny |  |
|  | Długość łóżka 235 cm z możliwością skracania do 224 cm i wydłużania do 247cm |  |
|  | Wbudowany akumulator do zasilania podczas transportu lub w sytuacji zaniku prądu oraz dedykowaną pojemnością min. 10% dla elektrycznej funkcji CPR |  |
|  | Prześwit między ramą łóżka, a podłożem przy dostępnie bocznym pomiędzy kołami (przy kołach 125 mm) 162 mm |  |
|  | Szerokość zewnętrzna 103 cm |  |
|  | Cztery barierki boczne poruszające się wraz z segmentami leża, zgodne z normą dla łóżek szpitalnych (norma EN 60601-2-52), zapewniające ochronę pacjenta przed zakleszczeniem |  |
|  | Konstrukcja barierek bocznych umożliwiająca ich opuszczanie przy użyciu jednej ręki |  |
|  | Po zwolnieniu blokady każda z barierek powinna za pomocą dedykowanej sprężyny gazowej samoczynnie i w bezpieczny sposób opuścić się do pozycji dolnej. |  |
|  | Możliwość przedłużenia leża o 23 cm |  |
|  | Łóżko wyposażone w panel, który uzupełnia leże po jego wydłużeniu |  |
|  | Leże łóżka – 4-sekcyjne |  |
|  | Obustronne podświetlenie nocne ułatwiające pacjentowi opuszczenie łóżka - zmniejszenie ryzyka urazu |  |
|  | Liczba ruchomych segmentów leża - 3 |  |
|  | Centralny hamulec w formie drążka umożliwiającego zablokowanie i odblokowanie kół z dowolnego miejsca od strony szczytu dolnego oraz dodatkowych dźwigni zlokalizowanych od strony szczytu górnego |  |
|  | Szczyty tworzywowe, wyjmowane od strony nóg i głowy z akcentem kolorystycznym do wyboru UWAGA: możliwość ustaleń kolorystycznych na etapie zamówienia – wybór kolorów dotyczy „standardowej” palety kolorystycznej |  |
|  | Sterowanie elektryczne wybranych funkcji za pomocą co najmniej 4 paneli wbudowanych w barierki boczne - po obu (lewej i prawej) stronach łóżka |  |
|  | Dwa panele kontrolne pacjenta znajdujące się po wewnętrznej stronie barierek zabezpieczających przy wezgłowiu z ograniczoną ilością funkcji, które mogą być blokowane selektywnie |  |
|  | Łóżko wyposażone w system elektronicznej kontroli kąta nachylenia oparcia 30°, którego działanie polega na chwilowym zatrzymaniu segmentu oparcia w trakcie unoszenia |  |
|  | Przyciski elementów sterujących - membranowe, łatwe do utrzymania w czystości, wodoodporne |  |
|  | Łóżko wyposażone w obustronne dźwignie nożne regulacji wysokości z systemem zabezpieczającym przed przypadkowym uruchomieniem funkcji |  |
|  | Łóżko wyposażone w wyświetlacz ciekłokrystaliczny do obsługi np. funkcji pomiaru masy ciała pacjenta, sygnalizacji alarmów, itp. |  |
|  | Pojedyńcze koła o średnicy 125 mm |  |
|  | Regulacja elektryczna wysokości leża, z pozycją ekstra-niską mierzona od podłoża do górnej powierzchni leża przy kołach 125 mm w zakresie 34-78 cm |  |
|  | Leże wypełnione płaskimi płytami tworzywowymi, łatwymi do utrzymania w czystości i dezynfekcji |  |
|  | Płyta leża wyposażona w 2 uchwyty na pasy bezpieczeństwa oraz 1 miejsce zyznaczone do montowania pasów po każdej ze stron |  |
|  | Regulacja elektryczna części plecowej w zakresie 0-62° |  |
|  | Regulacja elektryczna części nożnej (dot. uda wraz z podudziem) w zakresie 0-36° |  |
|  | Regulacja elektryczna segmentu uda w zakresie 0-20° |  |
|  | Regulacja elektryczna funkcji bio-contour, tj. jednoczesne podnoszenie/opuszczanie segmentu oparcia pleców wraz segmentem podparcia ud zapewniające pionową pozycję pacjenta. Funkcja ogranicza zsuwanie się pacjenta w dół łóżka. |  |
|  | W/w pozycja uzyskiwana za pomocą jednego przycisku. |  |
|  | Funkcja autoregresji |  |
|  | Regulacja elektryczna pozycji Trendelenburga 12° |  |
|  | Regulacja elektryczna pozycji anty- Trendelenburga 12° |  |
|  | Wszystkie funkcje regulacji elektrycznych zabezpieczone przed przypadkowym uruchomieniem dzięki selektywnej blokadzie funkcji elektrycznych łóżka |  |
|  | Regulacja elektryczna do położenia krzesła kardiologicznego |  |
|  | W/w pozycja uzyskiwana za pomocą jednego przycisku |  |
|  | Mechaniczna funkcja CPR |  |
|  | Dwie manualne dźwignie umożliwiające ustawienie łóżka w pozycji reanimacyjnej CPR po obu stronach łóżka |  |
|  | Elektryczna funkcja CPR. Łóżko wykonuje sekwencję ruchów, tj. poziomuje wszystkie segmenty leża oraz w razie potrzeby obniża je. Funkcja działa niezależnie od blokad, dostępna jest z jednego przycisku. |  |
|  | System ważenia pacjenta: - system autokompensacji – pozwala na dodawania/odejmowanie akcesoriów na leże bez wpływu na odczyt wagi pacjenta; - możliwość wyświetlania wagi pacjenta w zaokrągleniu do najbliższych 100g lub 500g - przycisk zerowania |  |
|  | System wykrywania ruchów pacjenta – z regulacją czułości, możliwość wyłączenia systemu |  |
|  | Bezpieczne obciążenie robocze dla wszystkich segmentów leża na poziomie 250 kg, pozwalające na wszystkie możliwe regulacje przy tym obciążeniu |  |
|  | Cztery odbojniki w narożnikach łóżka |  |
|  | Cztery gniazda na akcesoria w narożnikach łóżka od strony wezgłowia. Dwa gniazda umożliwiające montaż akcesoriów od strony nóg |  |
|  | System anty-zgnieceniowy – zapobiega zgnieceniu osoby/przedmiotu znajdujących się pomiędzy podstawą łóżka a platformą leża. Cztery czujniki na podczerwień emitują wiązkę światła, która jeżeli przerwana w trakcie obniżania leża łóżka, platforma przestanie się obniżać |  |
|  | Wbudowany napęd elektryczny ułatwiający transport wewnątrzszpitalny. Napęd aktywowany jest po dźwignią/dźwigniami blokady/odblokowania kół. System wyposażony w hamulec awaryjny zlokalizowany od strony głowy i nóg pacjenta. Dodatkowe oświetlenie po bokach łóżka sygnalizujące uruchomienie i stopień naładowania systemu sterującego. |  |
|  | Możliwość ustaleń kolorystycznych na etapie zamówienia |  |
|  | Pilot na przewodzie elastycznym dla pacjenta z podstawowymi funkcjami elektrycznymi łóżka |  |
|  | Dodatkowa szyny montowane obustronnie wykonane ze stali nierdzewnej do montażu akcesoriów w środkowej części łózka pod leżem typu DIN ( przekrój prostokątny) o dopuszczalnym obciążeniu 5 kg |  |
|  | Wysuwana półka na pościel |  |
|  | Statyw infuzyjny z regulacją wysokości |  |
|  | Materac |  |
|  | Materac zmiennociśnieniowy z pompą |  |
|  | Wentylowane komory powietrzne o niskim poziomie strat powietrza minimalizują wilgoć na skórze pacjenta, zwiększając poziom komfortu – zarządzanie mikroklimatem. |  |
|  | Podłączenie do pompy za pomocą szybkozłączki, po odłączeniu, przewód wyposażony w osłonkę na złącze chroniącą przed zabrudzeniem oraz zabezpieczająca materac przed utratą powietrza. |  |
|  | Możliwość zmiany trybu pracy pomiędzy trybem ciągłego niskiego ciśnienia, trybie statycznym, zmiennociśnieniowym oraz terapii obrotowej |  |
|  | Zmiana pozycji pacjenta o max. 30o realizowana za pomocą dwóch wzdłużnych komór powietrznych, które napełniając się powietrzem zmieniają pozycję pacjenta |  |
|  | Możliwość wyboru obrotu w lewo, obrotu w prawo lub obrotu w lewo-prawo. Kąt obrotu zależy od kierunku ułożenia pacjenta i jest pacjent utrzymywany w wybranej pozycji przez ustawiony czas oczekiwania. Górne komory powietrzne nie pracują naprzemiennie podczas procesu obracania i przechodzą w tryb naprzemienny, gdy osiągną pozycję żądanego kąta, a także gdy powrócą do pozycji leżącej na plecach. |  |
|  | Funkcja automatycznego obracania umożliwiająca ciągły obrót pacjenta o max. 30o |  |
|  | Możliwość ustawienia kąta obrotu 10o; 20o lub 30o |  |
|  | Materac wyposażony w podwyższone boczne krawędzie na wysokość min. 250 mm zapobiegające ześlizgiwaniu się pacjenta |  |
|  | Materac o wymiarach: min. 200x85x13 cm |  |
|  | Waga materaca max. 12 kg |  |
|  | Pokrowiec materaca zapinany na zamek błyskawiczny dwukierunkowy (pełny 360°) ze zgrzewanym szwem |  |
|  | Maksymalna obciążenie terapeutyczne min. 180 kg. |  |
|  | Pompa o wymiarach max. 35x17x26 cm |  |
|  | Pompa o wadze max. 5 kg. |  |
|  | Materiał obudowy pompy – ognioodporne tworzywo ABS |  |
|  | Pompa wyposażona w dwa kompresory, które pracują jednocześnie co wpływa na wydłużenie żywotności pompy oraz redukuje hałas podczas pracy |  |
|  | Wybór optymalnego czasu długości cyklu trybu |  |
|  | zmiennego niskiego ciśnienia. Możliwość zaprogramowania cyklu o długości 10, 15, 20 lub 25 minut |  |
|  | Możliwość zawieszenia pompy na szczycie łóżka - pompa posiada metalowy zaczep umiejscowiony w tylnej części jej obudowy, służący do zawieszania pompy na ramie łóżka. |  |
|  | Tak, pompa posiada łatwy do wyjęcia, zewnętrzny filtr powietrza. |  |
|  | Stopień ochrony IP (stopień ochrony oprawy przed ciałami stałymi: pyłem, kurzem i częściami oraz stopień zabezpieczenia oprawy przed wnikaniem wody), minimum IP21. |  |
|  | Pompa o poziom hałasu max. 27 dBA (+/- 2 dBA) |  |
|  | Przewody w pokrowcu osłonowym |  |
|  | Pompa ze sterowaniem cyfrowym |  |
|  | Pompa o wydajności min. 10~13 l/min |  |
|  | Napełnienie początkowe materaca od zera do pełnego napełnienia realizowane w max. 30 min. |  |
|  | Zakres regulacji ciśnienia pompy min. 20~80 mmHg |  |
|  | Manualna regulacja wartości ciśnienia do wagi pacjenta, min. 10 poziomów regulacji. |  |
|  | Regulacja wagi pacjenta - w celu dostosowania wartości ciśnienia do wagi pacjenta, należy manualnie ustawić wagę pacjenta. |  |
|  | Pompa z możliwością ustawienia trybu pielęgnacyjnego, o czasie trwania trybu: max. 20 min. Po określonym limicie czasu, pompa automatycznie wraca do poprzednich ustawień. |  |
|  | (tryb ten uruchamia automatyczne maksymalne wypełnienie materaca. Służy do usztywnienia materaca na czas prowadzenia czynności pielęgnacyjnych i rehabilitacyjnych). |  |
|  | Pompa z możliwością pracy w Trybie oczekiwania – z maksymalnym napełnieniem materaca bez limitu czasowego. |  |
|  | (Tryb ten sygnalizowany jest przez jednostajne światło diody (dioda Trybu pielęgnacyjnego). Tryb ten należy wyłączyć manualnie - tryb działa przy napełnionym materacu) |  |
|  | Pompa pracująca w trybie zmiennociśnieniowym, w trybie stałego niskiego ciśnienia. |  |
|  | Dostępna praca w Tryb siedzenia, z ustawieniami manualnymi |  |
|  | (optymalne wypełnienie odpowiednich komór powietrzem w pozycji siedzącej pacjenta. Uniemożliwia nacisk częścią sacrum na podłoże oraz zsuwanie się pacjenta z materaca w pozycji siedzącej) |  |
|  | Pompa z alarmem niskiego ciśnienia (alarm wizualny) |  |
|  | Pompa z alarmem awarii zasilania (alarm dźwiękowy i wizualny) |  |
|  | Pompa wyposażona w alarm techniczny (alarm wizualny) - Alarm może pojawić się np. gdy ustawimy niewłaściwą wagę pacjenta względem faktycznej wagi. Jeśli jednak wprowadzone dane i ustawienia są poprawne, a alarm nie wyłącza się, może on wskazywać na problem z pompą. |  |
|  | Pompa posiada miernik zużycia |  |
|  | Pompa wyposażona w wyciszenie alarmu |  |
|  | Na panelu sterowania znajduje się przycisk Pauzy - umożliwiający opiekunom tymczasowe zatrzymanie pracy materaca w sytuacji awaryjnej. Opiekunowie mogą w tym czasie zmienić inne ustawienia, które automatycznie powrócą do poprzedniego trybu pracy po upływie max. 10 minut. |  |
|  | Na panelu sterowania znajduje się przycisk blokady panelu - Interfejs użytkownika jest automatycznie blokowany po max. 5 minutach od wykonania ostatniej operacji lub po naciśnięciu przycisku blokady panelu. Aby odblokować interfejs, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk blokady panelu przez min. 1 sekundę. |  |
|  | Interfejs pompy zapewnia natychmiastowy |  |
|  | dostęp do kontroli nad kątem obrotu i czasem trwania cyklu. |  |
|  | Materac posiadający w podstawie materaca paski mocujące materac do ramy łóżka, zapewniające nie przesuwanie się materaca. |  |
|  | Materac posiada funkcja odciążenia pięty, gdzie min. 5 ostatnich komór od strony stóp pacjenta, posiada złącza odciążające pięty. Opiekunowie mogą łatwo odłączyć złącze komory, dzięki czemu pięty można zawiesić w powietrzu, aby całkowicie wyeliminować nacisk wywierany na tę część ciała. |  |
|  | Długość przewodu zasilającego min. 480,00 cm |  |
|  | Materac może działać w ciągłym obrót oraz także w jednorazowy obrót do max. 30 stopni. Pompa może pracować naprzemiennie w pozycji skrętu bocznego w cyklach 10/20/30/60 min. |  |
|  | Rodzaj materiału pokrowca: Stretch o wysokim współczynniku (MVTR) - przenikania pary wodnej oraz rozciągliwy w 4 strony. |  |
|  | Rodzaj materiału komory: TPU (Polyether) o niskim współczynniku tarcia, obniża hałas podczas ruchu pacjenta i zwiększa komfort pacjenta. |  |
|  | Rodzaj materiału odłączanej podstawy (bazy) Nylon/PU (materac składa się z pokrowca, komór i bazy – łatwej do dezynfekcji). |  |
|  | Odłączana podstawa (baza) usprawniająca procesy demontażu, czyszczenia i dezynfekcji. |  |
|  | Ilość komór w materacy: min. 20 komór |  |
|  | Struktura komór: komory owalne oraz min. 8 komór o przekroju prostokątnym, zwiększającym powierzchnię terapeutyczną i podtrzymującą pacjenta. |  |
|  | Minimum 8 komór biorących udział w ruchu obrotowym. Komory muszą być umiejscowione w obszarze pleców i strefy siedziska pacjenta. |  |
|  | Materac posiada funkcję podgłówka (poduszki) – komory znajdujące się pod głową pacjenta pracujące w trybie statycznym. |  |
|  | Materac posiada odłączaną podstawę (bazę) wyposażoną w antypoślizgową warstwę od strony leża, zapobiegającą zsuwaniu się materaca z łóżka. |  |
|  | Materac wyposażony w zawór natychmiastowego |  |
|  | opróżniania – CPR oznaczony wyraźnym napisem i wyróżniający się kolorem |  |
|  | Opróżnianie materaca przy użyciu zaworu CPR realizowane w mniej niż 21 sekund. |  |
|  | Materac z możliwością Funkcji transportowej, realizowanej przez min. 12 godzin. |  |
|  | Zarządzanie przewodem zasilającym |  |
|  | (materac posiada przelotki na przewód zasilający biegnące wzdłuż boku materaca) |  |
|  | Zasilane elektrycznie pokrycie materaca do zaawansowanego zarządzania mikroklimatem pacjenta, redukujące nadmierną potliwości oraz zmniejszające podatność tkanek na siły ścinające i tarcie. Pokrycie wspomagające zapobieganie oraz leczenie istniejących już odleżyn. Przepuszczalność pary wodnej na poziomie 171 (g/m2)/hr zapewniająca redukcję nadmiernej potliwości. Maksymalne obciążenie robocze 227 kg. System wyposażony w wentylator zasilany elektrycznie umieszczony po stronie stóp pacjenta. Pokrycie dostosowane do materacy o wymiarach: długość 203,2 cm - 213,4 cm, szerokość 88,9 - 91,4cm, wysokość 17,8-20,3cm. Pokrycie przenaczone dla wielu pacjentów. Zalecany czas użytkowania 1 rok lub 35 cykli prania, zależnie od tego co nastąpi pierwsze. |  |

Załącznik nr 4

do Umowy Nr . . . . . .

WZÓR

PROTOKÓŁ DOSTAWY, MONTAŻU, PIERWSZEGO URUCHOMIENIA, POINSTRUOWANIA PERSONELU I ODBIORU KOŃCOWEGO

DOTYCZY UMOWY NR (umowa z Wykonawcą) …………z dnia ………..(ze zm. - jeśli dotyczy*)

CZĘŚĆ A – DOSTAWA

W dniu ……… dostarczono do ……….. w …………….. nw. wyroby z niezbędnym oprzyrządowaniem :

| Nazwa wyrobu | Dostarczona ilość | Wartość brutto (zł) |
| --- | --- | --- |

CZĘŚĆ B – MONTAŻ I PIERWSZE URUCHOMIENIE

Opisane w części A wyroby wymagały*/nie wymagały* montażu. Stwierdzam, że dokonano prawidłowego montażu wyrobów, o których mowa w części A protokołu, zgodnie z poniższym postanowieniem:

| Miejsce montażu | Ilość zamontowanych urządzeń |
| --- | --- |

Opisane w części A wyroby wymagały*/nie wymagały* dokonania pierwszego uruchomienia. Stwierdzam, że wszystkie w/w urządzenia zostały uruchomione i działają bez zarzutu.

Dostarczono wszelką niezbędną dla w/w wyrobów dokumentację, w tym karty gwarancyjne,

w wymaganej ilości egzemplarzy.

CZĘŚĆ C – POINSTRUOWANIE PERSONELU

Opisane w części A wyroby wymagały*/nie wymagały* poinstruowania personelu.

Dostawca poinstruował personel w zakresie działania i obsługi wyrobu opisanego w części A.

| Nazwa wyrobu | Liczba poinstruowanych osób |
| --- | --- |

CZĘŚĆ B – ODBIÓR KOŃCOWY

Stwierdzono terminowe*/nieterminowe* wywiązanie się Dostawcy z postanowień zawartej z nim umowy w zakresie dostawy wyrobów opisanych w części A.

Opóźnienie Dostawcy podlegające naliczeniu kar umownych wynosi …. ...dni.

DOSTAWCA 							  ZAMAWIAJĄCY

…………….………………………..				            ………….………………………

Załącznik nr 5

do Umowy Nr . . . . . .

Informacja w zakresie ochrony danych osobowych

Wykonując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 i art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1) (dalej jako „RODO”), informujemy, iż:

- Administratorem danych osobowych jest Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku (dalej jako „Centrum”) z adresem przy ul. Narutowicza 80, 05-400 Otwock;

- w sprawach związanych z danymi należy się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem poczty elektronicznej: iod@otwock-szpital.pl

- zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje te dane, które zostały przekazane na potrzeby zawarcia z Centrum przedmiotowej Umowy (dalej jako „Umowa”) lub na potrzeby realizacji Umowy (imię nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, a w przypadku wykonawców będących osobami fizycznymi – nr PESEL);

- dane będą przetwarzane wyłącznie w celu zawarcia, wykonania Umowy, wykonania ciążących na Centrum obowiązków wynikających z przepisów prawa, jak również ewentualnego dochodzenia roszczeń, jeżeli ich źródłem będzie Umowa;

- podstawę prawną  przetwarzania danych osobowych stanowi:

- art. 6 ust. 1 lit. a  i b RODO (co dotyczy przetwarzania danych osobowych osób reprezentujących wykonawcę przy zawarciu Umowy);

- art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO (co dotyczy przetwarzania danych osobowych osób reprezentujących wykonawcę przy zawarciu Umowy oraz osób wyznaczonych przez Wykonawcę do kontaktów);

- dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom do tego uprawnionym na podstawie przepisów prawa;

- dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej;

- dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu czynności;

- dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania Umowy (w tym rękojmi lub gwarancji jakości, jeżeli ma to zastosowanie), a w przypadku powstania na tle Umowy roszczeń – do upływu terminu przedawnienia roszczenia lub prawomocnego zakończenia postępowania sądowego prowadzonego w celu ustalenia lub dochodzenia roszczenia;

- przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do usunięcia i przenoszenia danych;

- przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania do czasu wycofania zgody, w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody;

- przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest 
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.