Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia

Odczynniki, kalibratory, materiały zużywalne i kontrolne wraz z dzierżawą analizatora równowagi kwasowo-zasadowej

1. Ilość badań na 3 lata – 12000

2. W sporządzonej przez Wykonawcę tabeli , którą należy dołączyć do oferty  należy uwzględnić w ilości adekwatnej do ilości oznaczeń oraz do trwałości odczynników  następujące materiały :

– zużywalne

- eksploatacyjne

- materiał kontrolny poziom1,2,3 –  1 kontrola na 1 poziomie 20 ampułek na miesiąc

3. W tabeli należy również uwzględnić koszt dzierżawy analizatora na 36 m-cy.

4. Cena całkowita oferty będzie porównywana w celu wyboru oferty najkorzystniejszej.

5. Niedoszacowanie ilości na 36 m-cy materiałów eksploatacyjnych, kontrolnych, kalibratorów na podaną ilość badań spowoduje bezpłatne dostarczenie brakującego asortymentu do końca umowy na koszt własny Wykonawcy.

opis parametrów technicznych

| L.p. | OFERTA TECHNICZNA - wymagania techniczne | Parametr wymagany | Wartość oferowana – wypełnia Wykonawca |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Analizator parametrów krytycznych gazometrii wraz z oksymetrią nie starszy niż 2019 r |  |  |
| 2 | Analizator z wbudowanym mieszadłem próbek |  |  |
| 3 | Jednoczesne oznaczenie: pH, pCO2, pO2, ctHb, MetHb, O2Hb, HHb, COHb, HbF, sO2 |  |  |
| 4 | Stała gotowość do pracy tzn. możliwość przerywania programów testowych/kalibracyjnych w dowolnym momencie, w celu umożliwienia natychmiastowego wykonania badania po przerwaniu kalibracji (priorytet próbki pacjenta) |  |  |
| 5 | Możliwość aspiracji próbki bezpośrednio ze strzykawki i z kapilary |  |  |
| 6 | Elektrody wymienialne każda osobno, niezależnie od siebie. Elektrody zabezpieczone przed skrzepami przez membrany |  |  |
| 7 | Możliwość wymiany pojedynczych odczynników zależnie od zużycia, jeden pojemnik, jeden odczynnik (roztwór) |  |  |
| 8 | Analizator posiadający adaptacyjny pomiar próbki zapewniający pomiar i wydruk tylu parametrów ile to możliwe przy zachowaniu ich wiarygodności |  |  |
| 9 | Wbudowany skaner kodów paskowych do odczytu ID pacjenta oraz operatora |  |  |
| 10 | Podłączenie analizatora do systemu informatycznego MARCEL na koszt Wykonawcy |  |  |
| 11 | Kalibracja gazami zewnętrznymi, konfekcjonowanymi w butlach jednorazowego użycia |  |  |
| 12 | Analizatory wyposażone w czytelne programowanie w języku polskim, komunikaty w języku polskim |  |  |
| 13 | Pomiar pH w płynie opłucnowym. Pomiar może być wykonywany także w próbkach: krwi pełnej, osocza, surowicy, płynach kontrolnych, powietrzu |  |  |
| 14 | Bezpośredni kontakt z inżynierem serwisu, dostępność 7 dni w tygodniu telefonicznie |  |  |
| 15 | Zdalny nadzór serwisowy nad aparatem i szybka reakcja serwisu przy ewentualnych błędach pracy analizatora |  |  |

……………………………

podpis osoby uprawnionej