Załącznik nr 1

- do Umowy Nr ………….

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania dla Pracowni Patomorfologii, zgodnego

z poniższą specyfikacją techniczną (zał. nr 1 do OPZ), jego uruchomienie oraz poinstruowanie personelu z jego obsługi, w ramach przedsięwzięcia pn. „Modernizacja, przebudowa i adaptacja infrastruktury szpitalnej wraz z zakupem wyposażenia w celu poprawy efektywności, jakości i dostępności do szybkiej diagnostyki i leczenia onkologicznego w MCLChPiG w Otwocku”  (Zadanie 15, poz. 400 Wykazu wyposażenia – Zakup, dostawa i montaż oprogramowania).

- Wymagania wstępne Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia :

- 1) przedmiot zamówienia ma umożliwić :

a) elektroniczną wymianę informacji między pracownią, a zleceniodawcami,

b) prowadzenie dokumentacji pracy na stanowiskach w postaci elektronicznej,

c) rejestrację przebiegu procesu diagnostycznego,

d) ewidencję materiałów.

2) Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia Analizy Przedwdrożeniowej, która będzie opracowana opracowana w oparciu o Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) oraz Specyfikację techniczną (zał. nr 1 do OPZ),  Harmonogram wdrożenia oraz funkcjonalności i procesy będące w standardzie oferowanego Systemu.

Analiza Przedwdrożeniowa będzie zawierała co najmniej:

- szczegółowy opis oraz harmonogram dostawy i wdrożenia, w tym:

- Zakres Projektu, Plan Komunikacji, Rejestr zagadnień

- szczegółowy harmonogram wdrożenia w podziale na etapy i zadania w ramach etapów z dokładnością do min. tygodnia;

- wykaz procesów realizowanych przez Zamawiającego  poddanych analizie przedwdrożeniowej oraz opis ich realizacji w oferowanym Systemie;

- opis w jaki sposób funkcjonalności wymagane w SOPZ będą realizowane w oferowanym Systemie;

- omówienie wyglądu wydruków jakie ma generować system i informacji w nich zawartych

- analizę wymagań funkcjonalnych systemu

- integracja systemów ze wskazaniem, w jaki sposób te funkcjonalności będą realizowane po przeprowadzeniu integracji z oferowanym Systemem;

- założenia integracji wewnętrznej i integracji zewnętrznej z systemami określonymi w  SOPZ

- wykaz oraz szczegółowy opis wykonania niezbędnych prac związanych z instalacją, dostosowaniem, modyfikacją i parametryzacją oferowanego Systemu;

- założenia konfiguracji i parametryzacji oferowanego Systemu;

- analizę środowiska technicznego oraz funkcjonalnego systemów informatycznych funkcjonujących u Zamawiającego i procesów obsługiwanych przez te systemy;

- diagnoza oraz identyfikacja przewidzianych do wytworzenia produktów w ramach realizacji przedmiotu zamówienia,

- wykaz licencji na System i jego komponenty oraz na oprogramowanie narzędziowe,

- zakres i tematykę szkoleń stanowiskowych z funkcjonowania oferowanego Systemu,

- plan komunikacji stron oraz zasady zgłaszania błędów,

- skład zespołu wdrożeniowego z podziałem na role i zadania poszczególnych członków zespołu. Skład obejmuje zarówno zespół po stronie Wykonawcy jak i Zamawiającego wraz z podaniem danych kontaktowych (min.  adres mailowy).

- Inne wymagania Zamawiającego :

- - oprogramowanie ma zapewniać zgodność z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie prowadzenia i gromadzenia dokumentacji medycznej,

- integracja z oprogramowaniem/systemem szpitalnym HIS oraz infrastrukturą Szpitala,

- - zapewnione poinstruowanie personelu w miejscu instalacji w zakresie obsługi i bezpiecznej eksploatacji urządzenia i oprogramowania, potwierdzone certyfikatem w cenie oferty (jeśli dotyczy),

- - okres gwarancji nie krótszy niż 60 miesięcy (5 lat), licząc od daty odbioru końcowego przez

- Zamawiającego,

- - przeglądy okresowe w okresie gwarancji wliczone w cenę oferty,

- - zagwarantowanie dostępności serwisu i części zamiennych przez co najmniej 5 lat (chyba, że w specyfikacji szczegółowej zaznaczono inaczej),

- - specjalistyczny montaż i uruchomienie oprogramowania medycznego w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w zakresie oferty,

- - serwis bezpłatny na okres 5 lat (podać adres i dane kontaktowe), czas reakcji serwisu do 2 dni roboczych,

- - oprogramowanie i sprzęt zastępczy na czas naprawy powyżej 2 dni roboczych,

- - Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej.

- UWAGA! - W celu potwierdzenia, że oferowane produkty odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w SIWZ do oferty należy dołączyć katalogi, ulotki, materiały informacyjne producenta, opisy w języku polskim zawierające informacje niezbędne dla oceny oferowanego asortymentu, potwierdzające w sposób jednoznaczny jego zgodność z wymaganiami SIWZ . Dokumenty sporządzone w języku obcym będą składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

- Szczegółowa specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia zawarta jest w załączniku nr 1 do OPZ.

      - Zał. nr 1 do OPZ

- SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- (ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH)

- Zadanie 15 – oprogramowanie dla Pracowni Patomorfologii

# Architektura systemu:

| L.P. | Wymaganie (Architektura ) | Parametry i funkcję oferowane przez Wykonawcy / uwagi |
| --- | --- | --- |
|  | Wszystkie funkcjonalności aplikacji muszą być dostępne poprzez interfejs webowy. Minimalna lista kompatybilnych przeglądarek: Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge | TAK |
|  | Dopuszczalne jest zastosowanie dodatkowej aplikacji natywnej w celu współdziałania z urządzeniami, którymi nie można sterować z przeglądarki lub w celu uzupełnienia jej funkcjonalności. | TAK |
|  | Aplikacja powinna być oparta o relacyjną bazę danych. Dostęp do danych w bazie powinien być możliwy z wykorzystaniem jednej z odmian języka SQL. | TAK |
|  | Oprogramowanie zostanie zainstalowane na serwerze zleceniodawcy. | TAK |
|  | Aplikacja i baza mogą pracować na platformie wirtualnej. | TAK |
|  | Dostęp do dostępnych modułów/funkcjonalności za pośrednictwem jednokrotnego logowania (SSO). | TAK |
|  | Licencja niewyłączna, udzielana na czas nieokreślony, bez możliwości wypowiedzenia ze strony Wykonawcy (z wyłączeniem sytuacji naruszenia prawa). | TAK |
|  | System musi umożliwiać jednoczesną pracę wielu użytkowników poprzez sieć lokalną Zamawiającego z możliwością pracy zdalnej spoza siedziby Zamawiającego. | TAK |

# Parametry wymagane systemu informatycznego

| L.P. | Wymaganie (Parametry) | Parametry i funkcję oferowane przez Wykonawcy / uwagi |
| --- | --- | --- |
|  | Wymogi prawne |  |
|  | System zgodny z przepisami obowiązującego prawa w Polsce w dniu wdrożenia, w szczególności: - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2017 r. (wraz z późniejszymi zmianami) w sprawie standardów organizacyjnych opieki zdrowotnej w dziedzinie patomorfologii; - „Standardy organizacyjne oraz standardy postępowania w patomorfologii - Wytyczne dla zakładów/pracowni patomorfologii” (Ministerstwo Zdrowia, Polskie Towarzystwo Patologów, 2020); - Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2021 r. w sprawie standardów akredytacyjnych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania jednostek diagnostyki patomorfologicznej - Ustawa o Krajowej Sieci Onkologicznej z dnia 9 marca 2023 r. – w szczególności w zakresie integracji z Centralną Bazą Histopatologiczną (CBH). W zakresie zgodności z przepisami prawa wymaga się także, aby oferowany system zapewniał: - elektronizację procesów opisanych w ww. dokumentach prawnych i wytycznych; - wyliczanie wymaganych mierników, raportów i rejestrów; - przechowywanie w bazie danych informacji w zakresie opisanym ww. dokumentami. | TAK |
|  | Parametry podstawowe |  |
|  | Wprowadzenie struktury organizacyjnej i przypisanie personelu (użytkowników) do poszczególnych jednostek organizacyjnych. | TAK |
|  | Każda jednostka organizacyjna może mieć własne szablony znakowania i numeracji obiektów (w zależności od modułu np. skierowania, materiały, pojemniki na odwapniane wycinki, bloczki parafinowe, preparaty, hodowle komórkowe, izolaty itp.). | TAK |
|  | Możliwość w pełni automatycznego numerowania obiektów i/lub wprowadzenia ręcznej numeracji ze zdefiniowanymi zasadami walidacji danych. | TAK |
|  | System powinien umożliwiać konfigurację pracy w formie wyłącznie cyfrowej – elektroniczne skierowania, zlecenia i skany preparatów, telepraca diagnozujących z całkowitym wyeliminowaniem dokumentacji papierowej w Zakładzie. | TAK |
|  | Zarządzanie użytkownikami |  |
|  | Możliwość zdefiniowania nieograniczonej liczby użytkowników. | TAK |
|  | Możliwość zdefiniowania grup uprawnień dedykowanych dla grup personelu (np. technik, lekarz specjalista, lekarz rezydent, sekretarka, administrator). | TAK |
|  | Przypisywanie uprawnień użytkownikom do poszczególnych części i funkcji programu | TAK |
|  | Przypisywanie użytkownika do jednostek organizacyjnych. W przypadku możliwości pracy w kilku jednostkach (np. cykliczna rotacja personelu wynikająca z organizacji pracy) użytkownik może wybrać bieżące miejsce pracy po zalogowaniu się. | TAK |
|  | Wymuszanie cyklicznej zmiany haseł z dokładnością do pojedynczego konta użytkownika, przez osobę uprawnioną do zarządzania użytkownikami. | TAK |
|  | Historia logowania użytkowników. | TAK |
|  | Komunikaty systemowe kierowane do użytkowników i/lub grup użytkowników. Weryfikacja potwierdzeń komunikatów przez adresatów wiadomości. Możliwość wykorzystania komunikatów systemowych do automatycznego informowania uprawnionych użytkowników o zdarzeniach w systemie. | TAK |
|  | Autoryzacja użytkowników poprzez zewnętrzny serwer LDAP (np. domena MS Windows – Active Directory posiadana przez Zamawiającego). Możliwość zmiany hasła w LDAP poprzez oferowany system. Możliwość wdrożenia jednokrotnego logowania użytkownika – SSO (minimum hasło). | TAK |
|  | Generowane Dokumenty |  |
|  | Szablony dokumentów będą edytowane i tworzone na wniosek Zamawiającego przez Wykonawcę w ramach pakietu godzin pracy programisty określonych w punkcie 13.3.do 10 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia. | TAK |
|  | System musi zapewniać obsługę drukarek i czytników kodów w celu jednoznacznego znakowania obiektów (np. materiału diagnostycznego, bloczków parafinowych i szkiełek mikroskopowych). | TAK |
|  | System musi obsługiwać kody kreskowe w standardach 1D: Code39, Code128 oraz 2D: QR, DataMatrix. | TAK |
|  | Generowanie plików PDF oraz PIK HL7-CDA z wynikami badań przy zatwierdzaniu wyniku. | TAK |
|  | Obsługa badań | TAK |
|  | Obsługa następujących typów badań: histopatologia, badania śródoperacyjne (introwe), immunohistochemia, histochemia, cytologia ginekologiczna, autopsje, konsultacje, badania genetyczne | TAK |
|  | Rejestracja, edycja, zatwierdzanie przypadków. Minimalny zakres danych rejestrowanego przypadku zgodny z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2017 r. (wraz z późniejszymi zmianami) w sprawie standardów organizacyjnych opieki zdrowotnej w dziedzinie patomorfologii oraz „Standardami organizacyjnymi oraz standardami postępowania w patomorfologii - Wytyczne dla zakładów/pracowni patomorfologii” (Ministerstwo Zdrowia, Polskie Towarzystwo Patologów, 2020). | TAK |
|  | Dodawanie, edycja, usuwanie materiału diagnostycznego. | TAK |
|  | Dodawanie, edycja, usuwanie lokalizacji anatomicznych w ramach materiału diagnostycznego. | TAK |
|  | Dodawanie, edycja, usuwanie badań (np. kasetek/bloczków) | TAK |
|  | Dodawanie, edycja, usuwanie preparatów. | TAK |
|  | Dodawanie, edycja, usuwanie rozpoznań do badań | TAK |
|  | Możliwość wyszukiwania przypadków(badań) wg kryteriów: - kod kreskowy dowolnego z obiektów w systemie, - numer księgi pracowni, - nazwisko i imię pacjenta (włącznie z fragmentami), - płeć, - PESEL, - identyfikator zewnętrzny pacjenta (PID), - daty: pobrania materiału (zabiegu), rejestracji zlecenia, przypadku, oczekiwana data wyniku, podpisu elektronicznego wyniku, data wydruku wyniku, - nr SIMP, - lekarz kierujący, - rozpoznanie kliniczne (włącznie z fragmentami), - zlecający, oddział (jedn. org.) zlecającego, - numer i typ badania, - numer i typ materiału, podtyp materiału, - numer i typ etapu procesu, grupa typów etapów procesu, status etapu procesu, wg parametrów formularza etapu procesu. - typ zleconej usługi, - numer i typ preparatu, typ grupy preparatów, - diagnozujący, diagnozujący 2, konsultujący, lek. wykrawający, osoba odpowiedzialna za wynik, osoba rejestrująca, - rozpoznanie (włącznie z fragmentami), - miejsce pobrania (włącznie z fragmentami), - statusy: zatwierdzenia przypadku, wydania wyniku zlecającemu, podpisu elektronicznego wyniku, wynik do weryfikacji (Tak/Nie), preparat posiada skan (Tak/Nie), nowotwór złośliwy (Tak/Nie), - rozpoznanie cytologiczne wg Bethesda (w tym kombinacja wielu warunków i/lub/nie posiada), - rodzaj rozpoznania sformalizowanego (np. wybrany raport synoptyczny), wartości pól rozpoznań sformalizowanych, - zdefiniowane przez użytkownika znaczniki przypisywane do przypadku, - tryb przyjęcia (pilność), - wewnętrzna jednostka organizacyjna rejestrująca (przyjmująca) przypadek. | TAK |
|  | Obsługa stanowisk | TAK |
|  | Stanowisko przyjęć materiału 1. Dla zleceń zleconych w systemie na stanowisku rejestracji materiałów lub poprzez integracje HL7 z obsługą próbek powiązanych ze zleceniem: weryfikacja kompletności skanerem kodów. 2. Dla zleceń niezleconych w systemie (rejestrowanych ręcznie lub poprzez integracje HL7 bez obsługi próbek powiązanych ze zleceniem): rejestracja pacjenta oraz nadanie i wydruk etykiet z kodami kreskowymi na skierowanie i pojemniki z materiałem. 3. Możliwość wprowadzenia uwag dotyczących materiału. 4. Możliwość korekty danych pacjenta otrzymanych w ramach zlecenia elektronicznego ze zintegrowanego systemu tylko przez uprawnionego użytkownika. 5. Możliwość anulowania (odrzucenia) zlecenia wraz z koniecznością podania powodu. | TAK |
|  | Stanowisko wykrawania (pobierania) materiału |  |
|  | Stanowisko zatapiania | TAK |
|  | Stanowisko krojenia (stanowisko mikrotomu) z drukowaniem pól opisowych szkiełek | TAK |
|  | Stanowisko kompletacji preparatów po barwieniu | TAK |
|  | Stanowisko diagnosty (wpisywania rozpoznań) | TAK |
|  | Stanowisko wyszukiwania i wydawania wyników (sekretariat) | TAK |
|  | Integracja ze Szpitalnym Systemem Informatycznym HIS „OptimedNXT” firmy Comarch Healthcare, dalej Comarch |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się do współpracy z firmą Comarch – dostawcą Szpitalnego Systemu Informatycznego HIS „OptimedNXT” – w zakresie realizacji integracji oraz jej wdrożenia. Wszelkie koszty związane z wykonaniem integracji, w tym w szczególności koszty wymaganych licencji po stronie systemu HIS oraz koszty niezbędnych prac technicznych i konfiguracyjnych, obciążają Wykonawcę. | TAK |
|  | Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia współpracy z dostawcą systemu HIS, w celu zintegrowania go z oferowanym systemem w możliwie najszerszym zakresie zgodnie z wymaganiami opisanymi w poniższej tabeli. Wykonawca oświadcza, że poniesie wszelkie koszty leżące po stronie Wykonawcy związane z dostawą licencji i wdrożenia integracji LIS ze szpitalnym systemem informatycznym (HIS). | TAK |
|  | Zakres wymienianych danych między systemami: - numer zlecenia (oraz grupy zleceń, jeżeli dotyczy) z systemu HIS; - dane osobowe pacjenta – jak opisano wyżej; - dane zlecającej jednostki organizacyjnej – jak opisano wyżej; - data i godzina zlecenia; - oznaczenie lekarza zlecającego i kierującego na badanie (imię, nazwisko, posiadana specjalizacja, numer prawa wykonywania zawodu); - dodatkowe informacje tekstowe wpisane przez zlecającego/pobierającego; - tryb wykonania badania – minimalnie: normalny/pilny/bardzo pilny, DiLO, a także innych trybów wykonania zdefiniowanych przez Zamawiającego w HIS; - rodzaj zleconego badania; - w zakresie materiałów diagnostycznych dołączonych do zlecenia (w jednym zleceniu może być więcej niż jeden materiał; każdy z materiałów musi być rozróżnialny): - numer materiału (kod z nalepki z kodem kreskowym); - typ materiału (dana słownikowa); - lokalizacja anatomiczna miejsca pobrania (dana słownikowa lub tekstowa); - data i godzina pobrania materiału; - data i godzina utrwalenia materiału; - rodzaj substancji utrwalającej (dana słownikowa); - komentarz pobierającego dotyczący materiału; - typ zabiegu (dana słownikowa); - rozpoznanie wstępne kliniczne (wg kodu ICD10 5-znakowego); - informacja, czy pacjent posiada wcześniejsze rozpoznanie patomorfologiczne, a jeżeli tak, to tekstową informację o jego wyniku; - istotne dane kliniczne, wyniki badań dodatkowych; - uwagi zlecającego dotyczące wykonania badania; - inne dane wymagane na skierowaniu do badania patomorfologicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i wytycznymi Polskiego Towarzystwa Patologów aktualnymi na dzień wdrożenia. | TAK |
|  | Zamawiający oczekuje następujących funkcjonalności dotyczący przekazania zlecenia z systemu HIS do LIS: obsługa zleceń zarówno z oddziałów szpitala jak i pacjentów przyjmowanych w trybie ambulatoryjnym; zakres danych przekazywanych w zleceniu powinien pozwalać na wygenerowanie prawidłowego, kompletnego wyniku w formacie HL7-CDA po stronie systemu LIS, umożliwiającego poprawną indeksację oraz wymianę wyniku na platformie P1; integracja powinna zostać wykonana w taki sposób, aby zmiana danych w formularzu zlecenia w systemie HIS nie pociągała za sobą konieczności wykonania prac programistycznych w zakresie dostosowania interfejsu integracji; wszystkie pola formularza powinny być przekazywane do systemu LIS; | TAK |
|  | Zamawiający oczekuje minimalnie następujących aktualizacji statusów zlecenia: - po przyjęciu zlecenia w systemie LIS – zmiana statusu na „PRÓBKA PRZYJĘTA” (lub równoważny); - po odrzuceniu zlecenia w systemie LIS – zmiana statusu na „ANULOWANY” (lub równoważny); - po zakończeniu etapu technicznego badania w LIS i przekazaniu przypadku do oceny wskazanemu patomorfologowi lub diagnoście laboratoryjnemu – zmiana statusu na „NIEOPISANY” (lub równoważny). | TAK |
|  | Zamawiający oczekuje następujących funkcjonalności dotyczący przekazania wyniku z systemu LIS do HIS: - wysyłka wyników badań wykonanych w LIS w formie tekstowej - wynik badania widoczny jako wynik zlecenia – z poziomu pobytu pacjenta oraz z poziomu przeglądu wyników; treść wyniku powinna być tożsama z treścią wyniku z pliku PDF generowanego przez LIS; - możliwość wysyłania wyników w formacie PDF (w tym z podpisem elektronicznym) w komunikatach HL7 wraz z opisem badania; z poziomu HIS powinna być dostępna przynajmniej ostatnia wersja wyniku (w przypadku jego aktualizacji przez LIS); - przesłanie wybranych przez użytkownika załączników (np. obrazowych) z systemu LIS do HIS; funkcjonalność może być zrealizowana poprzez wysyłkę odpowiedniego odnośnika do pliku załącznika znajdującego się w repozytorium LIS; - przesłany komplet dodatkowo wykonanych procedur wraz z określeniem ich krotności jako szczegółowe wykonanie do zlecenia z systemu HIS; | TAK |
|  | Kontrola jakości, terminowość badań i zdarzenia niepożądane |  |
|  | Kontekstowy rejestr zdarzeń kontroli jakości z dokładnością do przypadku/skierowania, materiału, badania, preparatu, wypożyczenia, etapu procesu. | TAK |
|  | Kategoria zgłoszenia kontroli jakości do wyboru ze słownika konfigurowalnego przez upoważnionego użytkownika. Zgłoszenie musi mieć powiązanie z osobą zgłaszającą odpowiedzialną. Automatyczne, dynamiczne określanie osoby odpowiedzialnej za rozwiązanie danego zgłoszenia na podstawie konfiguracji w typie zgłoszenia (np. za błąd zatopienia bloczka odpowiada osoba faktycznie zatapiająca ten bloczek). | TAK |
|  | Możliwość wykorzystania zdarzeń kontroli jakości do sporządzania statystyk zdarzeń zachodzących w jednostce. | TAK |
|  | Kontrola losowa preparatów i kierowanie ich do weryfikacji przez zdefiniowaną osobę. | TAK |
|  | Raporty |  |
|  | Raport badań usuniętych. | TAK |
|  | Raport ilości badań i listy pacjentów dla diagnozujących. | TAK |
|  | Raport dla diagnozującego – lista zlecających. | TAK |
|  | Raport czasu wykonania badań z podziałem na diagnozujących. | TAK |
|  | Raport listy lek. wykrawających, którzy wystąpili w okresie rozliczeniowym. | TAK |
|  | Raport ilości badań dla lek. wykrawających. | TAK |
|  | Raport ilości badań i listy pacjentów dla lek. wykrawających. | TAK |
|  | Raport listy techników wykrawających, którzy wystąpili w okresie rozliczeniowym. | TAK |
|  | Raport ilości badań i listy pacjentów dla techników wykrawających. | TAK |
|  | Raport ilości wykonanych badań w całej pracowni z podziałem na stawki rozliczeniowe ze zlecającymi. | TAK |
|  | Raport statystyk wpisanych rozpoznań. | TAK |
|  | Raporty definiowane przez użytkownika, opracowane w ramach wdrożenia | TAK |
|  | Moduł prezentacji wyników badań dla podmiotów zewnętrznych (zlecających) |  |
|  | Możliwość udostępnienia wyników w trybie „tylko do odczytu” dla uprawnionych użytkowników zewnętrznych poprzez dedykowany serwis internetowy (dopuszcza się rozwiązanie z VPN). Dostęp zabezpieczony kombinacją login / hasło nadawany przez Zamawiającego uprawnia do odczytu własnych zleceń kontrahenta oraz pobrania wyniku w formacie PDF oraz PIK HL7-CDA, także w formacie podpisanym cyfrowo. | TAK |
|  | Możliwość wydruku wyniku/wyników w formacie papierowym, także podpisanego elektronicznie, w celu wydania do kontrahenta. Możliwość hurtowego wydruku wyników dla wybranego kontrahenta za dany okres. | TAK |
|  | Usługi zapewnione zamawiającemu w ramach wdrożenia |  |
|  | Szkolenia personelu przed rozruchem produkcyjnym (grupowe oraz indywidualne) dla użytkowników jednostki organizacyjnej Zamawiającego, w której następuje wdrożenie ofertowanego systemu. | TAK |
|  | Szkolenia przeprowadzone będą w godzinach pracy pracowników Zamawiającego. Zamawiający udostępni Wykonawcy niezbędne pomieszczenia z dostępem do sieci komputerowej i zasilaniem. | TAK |
|  | Asysta stanowiskowa dla personelu w trakcie rozruchu systemu. | TAK |
|  | Integracja z systemami i urządzeniami zewnętrznymi opisanymi w tabeli C i D | TAK |
|  | Instalacja systemu w środowisku wirtualnym Zamawiającego. Wykonawca dostarczy obraz maszyny wirtualnej Zamawiającemu oraz przekaże licencje na niezbędne oprogramowanie firm trzecich w tym systemy operacyjne i bazodanowe, o ile wymagają komercyjnego licencjonowania. Koszt niezbędnych licencji obciąża Wykonawcę. | TAK |
|  | Konfiguracja stacji roboczych użytkowników do pracy z systemem w siedzibie Zamawiającego w liczbie max. 15 szt. | TAK |
|  | Wykonawca w ramach wdrożenia dostarczy słowniki klasyfikacji ICD-10 i ICD-O3 w najnowszej wersji w języku polskim dostępnej w momencie wdrożenia. Koszt ewentualnej licencji ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowiązuje się do bieżącej aktualizacji słownika w ramach gwarancji. Implementacja w HIS słownika ICD-O3 | TAK |
|  | Na etapie konfiguracji systemu wymagana implementacja szablonów dokumentów (np. skierowań, wyników, szablonów nalepek, zleceń wypożyczenia dokumentacji medycznej, faktur/rachunków itp.) ustalonych w ramach i analizy przed wdrożeniowej i konsultacji podczas uruchomienia systemu | TAK |
|  | USŁUGI ZAPEWNIONE ZAMAWIAJĄCEMU W RAMACH OBSŁUGI GWARANCYJNEJ W ZADEKLAROWANYM OKRESIE |  |
|  | Obsługa gwarancyjna systemu jako całości (dostarczonego sprzętu i oprogramowania) i wsparcie techniczne przez okres 60 miesięcy od daty odbioru wdrożenia systemu. | TAK |
|  | Wsparcie techniczne dotyczące pracy z systemem dla pracowników Zamawiającego. | TAK |
|  | Wykonawca zapewnia system pomocy zdalnej z możliwością przekazywania zgłoszeń (w tym zgłaszanie błędów) w formie telefonicznej, e-mail lub poprzez internetową aplikację zgłoszeniową w tym co najmniej jedną z form całodobowo. Wykonawca zapewni obsługę zgłoszeń pomocy technicznej i serwisowych spełniając wszystkie poniższe kryteria minimalne: 1. w dni robocze w godzinach 7:00 – 16:00. 2. koszt połączenia z pomocą telefoniczną Wykonawcy (jeden numer telefonu dla wszystkich zgłoszeń) nie może być wyższy niż koszt połączenia krajowego w Polsce na numer stacjonarny. 3. niedopuszczalne jest zaoferowanie systemu pomocy opartego o numer o podwyższonej opłacie (np. 0-700 itp.). | TAK |
|  | W zależności od typu zgłoszenia maksymalny czas usunięcia awarii wynosi: 1. Zgłoszenie błędu krytycznego do 2 dni robocze od zgłoszenia. Pod pojęciem błędu krytycznego Zamawiający rozumie całkowity brak działania systemu lub jego części uniemożliwiający dostęp do zgromadzonych danych, rejestrowania zleceń i/lub przyjmowania materiałów. 2. Zgłoszenie błędu poważnego (ograniczona praca w systemie) – do 7 dni roboczych od zgłoszenia. Pod pojęciem błędu poważnego Zamawiający rozumie takie ograniczenie pracy systemu, w wyniku którego nie jest możliwe prowadzenie diagnostyki w pełnym zakresie od przyjęcia zlecenia do wydania wyniku w wymaganym reżimie czasowym. 3. Zgłoszenie błędu zwykłego – do 14 dni roboczych od zgłoszenia. Za błąd zwykły Zamawiający uznaje utrudnienia w pracy systemu (w tym brak płynności działania) lub brak dostępu do funkcjonalności, które mogą być realizowane w systemie w inny sposób. | TAK |
|  | W przypadku awarii systemu, której nie da się usunąć zdalnie, Wykonawca na własny koszt realizuje czynności w siedzibie Zamawiającego. | TAK |
|  | Zapewnienie stałej aktualności oferowanego systemu w okresie obsługi serwisowej. | TAK |
|  | Utrzymanie w sprawności technicznej interfejsów integracji po stronie oferowanego systemu w okresie obsługi serwisowej oraz reagowanie na błędy w integracjach i ich usuwanie bez zgłoszenia przez Zamawiającego. | TAK |

# Integracje z systemami zewnętrznymi

|  | Wymaganie (Integracja z systemami) | Parametry i funkcję oferowane przez Wykonawcy / uwagi |
| --- | --- | --- |
| 1 | WSPÓŁPRACA Z SYSTEMEM SIMP NFZ: |  |
| 1.1 | Pełna zgodność z rozpoznaniami wg klasyfikacji Bethesda (wg NFZ). | TAK |
| 1.2 | Eksport wyników badań cytologii ginekologicznych na serwer SIMP NFZ. Możliwość zautomatyzowania eksportu wg określonego harmonogramu. | TAK |
| 1.3 | Automatyczne oznaczanie badań jako wydrukowanych w SIMP. | TAK |
| 1.4 | Import danych pacjenta przy rejestracji przypadku w oparciu o nr SIMP wraz z danymi z ankiety. | TAK |
| 1.5 | Automatyczna zmiana hasła w SIMP bez ingerencji użytkownika i administratora. | TAK |
| 1.6 | Jednoczesna obsługa wielu kont SIMP. Przypisywanie konta SIMP do wersji zlecającego. Zabezpieczenie przed przyjęciem i zarejestrowaniem przypadku na zlecającego niepowiązanego z kontem SIMP. | TAK |
| 2 | WSPÓŁPRACA Z KRAJOWYM REJESTREM NOWOTWORÓW |  |
| 2.1 | Integracja z Krajowym Rejestrem Nowotworów w zakresie zgłaszania elektronicznej Karty Zgłoszenia Nowotworu Złośliwego z automatycznym jej wypełnianiem danymi posiadanymi przez system. | TAK |
| 2.2 | Zakres przesyłanych danych musi być zgodny z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie Krajowego Rejestru Nowotworów (Dz.U. 2018 poz. 1197), a system musi obsługiwać wszystkie pola formularza MZ/N-1a z możliwością uzupełnienia/poprawienia danych ręcznie. | TAK |
| 2.3 | Obsługa zwrotnych informacji o błędach merytorycznych w Karcie Zgłoszenia, z możliwością ich ręcznego poprawienia i wysłania do KRN korekty danych. Możliwość wysłania nieograniczonej liczby korekt. | TAK |
| 2.4 | Zamawiający oczekuje integracji z KRN w trybie szyny integracyjnej eKRN+. | TAK |
| 3 | WSPÓŁPRACA Z SYSTEMEM INFORMACJI MEDYCZNEJ (PLATFORMA P1) |  |
| 3.1 | Realizacja obowiązku współpracy z Systemem P1 w zakresie zamieszczania wyników badań histopatologicznych zgodnie z art. 52 Ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej z dnia 9 marca 2023 r. 1. Integracja może być wykonana poprzez EDM systemu HIS lub poprzez dostarczenie dedykowanego rozwiązania współpracującego z oferowanym systemem. – KOSZTY PO STONIE WYKONAWCY | TAK |
| 3.2 | Możliwość wyszukiwania dokumentów z Platformy P1 wg. kryteriów: data badania od - do, typ dokumentu, dziedzina medycyny oraz ich pobierania za pośrednictwem dedykowanego rozwiązania EDM współpracującego z oferowanym systemem. | TAK |
| 4. | WSPÓŁPRACA Z SYSTEMEM eWUŚ |  |
| 4.1 | Możliwość sprawdzania uprawnień pacjenta do świadczeń medycznych, a także możliwość rejestracji przypadku na dane pacjenta uzyskane na podstawie numeru PESEL zweryfikowanego w eWUŚ. | TAK |
| 4.2 | Możliwość wymuszenia sprawdzenia pacjenta w eWUŚ w dniu zatwierdzenia wyniku. | TAK |
| 4.3 | Możliwość ręcznego sprawdzenia pacjenta w eWUŚ w dowolnej chwili. | TAK |
| 4.4 | Przechowywanie w bazie danych archiwalnych sprawdzeń pacjenta w kontekście przypadku. | TAK |
| 4.5 | Możliwość pobrania wprost z systemu pliku XML z potwierdzeniem statusu eWUŚ danego pacjenta. | TAK |
| 4.6 | Automatyczna zmiana hasła w eWUŚ bez ingerencji użytkownika i administratora. | TAK |
| 5 | Integracja z systemem (skanerem) do digitalizacji obrazów patomorfologicznych | TAK |
| 5.1 | W ramach usługi serwisowej Wykonawca zapewni podłączenie platformy do digitalizacji obrazów patomorfologicznych, którą Zamawiający planuje zakupić. Wykonawca poniesie wszelkie koszty wdrożeniowe i integracyjne ze strony systemu LIS. | TAK |
| 6. | Współpraca z systemami barwiącymi | TAK |
| 6.1 | W ramach wdrożenia Wykonawca wykona integrację z następującymi systemami barwienia będącymi w posiadaniu Zamawiającego: a) MEDITE TST 44 1 szt. – Po stronie Wykonawcy leży dostarczenie wszystkich niezbędnych licencji. Zamawiający oczekuje dostawy licencji wieczystej. Integracja oferowanego systemu z systemem do barwień musi obejmować co najmniej: b) Integracja dwukierunkowa - każdy z systemów (system laboratoryjny oraz system barwienia) może zainicjować połączenie do drugiego systemu. c) Personel laboratorium w systemie laboratoryjnym zleca barwienie dodatkowe do konkretnego bloczka. d) System uniemożliwia zlecenie barwienia dodatkowego, gdy dla danego bloczka parafinowego zostało już wykonanie dane badanie dodatkowe (możliwość zlecenia takiego badania po uprzednim zatwierdzeniu ostrzeżenia o wykonanym badaniu przez uprawnionego użytkownika). e) System informuje, gdy dla danego materiału (lub lokalizacji anatomicznej) wykonano takie barwienia dodatkowe, ale z innego bloczka parafinowego. f) Personel laboratorium tworzy szkiełko, drukuje je z systemu laboratoryjnego i umieszcza na nim skrawek tkankowy do barwienia. g) Szkiełko zawiera kod, unikatowy w obrębie całego laboratorium, stanowiący identyfikator preparatu. Kod będzie wydrukowany w formacie 2D. h) System laboratoryjny w momencie dodania preparatu wysyła do systemu barwienia zlecenie barwienia. i) W przypadku anulowania zlecenia barwienia system laboratoryjny wyśle informację, że zlecenie jest anulowane. System barwienia wykreśli wtedy takie zlecenie barwienia z bazy lub je zdezaktywuje/ukryje. j) Zlecenie barwienia zawiera dane: imię i nazwisko pacjenta, PESEL, identyfikator pacjenta z systemu szpitalnego (HIS), numer przypadku, numer bloczka parafinowego, typ barwienia ze słownika systemu barwienia, kod kreskowy z preparatu. k) Jeżeli system barwienia będzie wspierać określanie stref zakraplania odczynnika, to w systemie laboratoryjnym powinna być funkcja wyboru strefy zakraplania. l) System barwienia zapisuje zlecenie barwienia do swojej bazy danych i z chwilą umieszczenia szkiełka w maszynie barwiącej, na podstawie kodu kreskowego i danych zlecenia określi ona typ barwienia i je wykona. m) System barwienia po zakończeniu barwienia wysyła do systemu laboratoryjnego informację ze statusem zakończenia barwienia, aby poinformować patomorfologa, że preparat jest już na ukończeniu. n) Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia słowników barwień z dostawcą systemu barwienia. o) Niedopuszczalne jest wielokrotne oznakowanie szkiełka różnymi kodami kreskowymi w trakcie procesu przygotowywania i barwienia. p) System laboratoryjny nie pozwala na wykonanie powtórnego badania z tego samego bloczka parafinowego skutkującego powstaniem duplikatu, chyba że osoba posiada stosowne uprawnienia. Możliwość integracji oferowanego system z systemem do barwień histochemicznych. Oczekiwany zakres integracji: a) Integracja dwukierunkowa - każdy z systemów (system laboratoryjny oraz system barwienia) może zainicjować połączenie do drugiego systemu. b) Patomorfolog w systemie laboratoryjnym zleca barwienie dodatkowe do konkretnego bloczka. c) System uniemożliwia zlecenie barwienia dodatkowego, gdy dla danego bloczka parafinowego zostało już wykonanie dane badanie dodatkowe (możliwość zlecenia takiego badania to uprzednim zatwierdzeniu ostrzeżenia o wykonanym badaniu przez uprawnionego użytkownika). d) System wyświetla ostrzeżenie, gdy dla danego materiału (lub lokalizacji anatomicznej) wykonano takie barwienia dodatkowe, ale z innego bloczka parafinowego. e) Personel laboratorium tworzy szkiełko, drukuje je z systemu laboratoryjnego i umieszcza na nim skrawek tkankowy do barwienia. f) Szkiełko zawiera kod kreskowy, unikatowy w obrębie całego laboratorium, stanowiący identyfikator preparatu. Kod kreskowy będzie wydrukowany w formacie 2D. g) System laboratoryjny w momencie dodania preparatu wysyła do systemu barwienia zlecenie barwienia. h) W przypadku anulowania zlecenia barwienia system laboratoryjny wyśle informację, że zlecenie jest anulowane. System barwienia wykreśli wtedy takie zlecenie barwienia z bazy lub je zdezaktywuje/ukryje. i) Zlecenie barwienia zawiera dane: imię i nazwisko pacjenta, PESEL, identyfikator pacjenta z systemu szpitalnego (HIS), numer przypadku, numer bloczka parafinowego, typ barwienia ze słownika systemu barwienia, kod kreskowy z preparatu. j) Jeżeli system barwienia będzie wspierać określanie stref zakraplania odczynnika, to w systemie laboratoryjnym powinna być funkcja wyboru strefy zakraplania. k) System barwienia zapisuje zlecenie barwienia do swojej bazy danych i z chwilą umieszczenia szkiełka w maszynie barwiącej, na podstawie kodu kreskowego i danych zlecenia określi ona typ barwienia i je wykona. l) System barwienia po zakończeniu barwienia wysyła do systemu laboratoryjnego informację ze statusem zakończenia barwienia, aby poinformować patomorfologa, że preparat jest już na ukończeniu. m) Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia słowników barwień z dostawcą systemu barwienia. n) Niedopuszczalne jest wielokrotne oznakowanie szkiełka różnymi kodami kreskowymi w trakcie procesu przygotowywania i barwienia. | TAK |

# Moduł cyfrowej patomorfologii

|  | Moduł konsultacji cyfrowych skanów preparatów mikroskopowych wraz z algorytmami sztucznej inteligencji do analizy obrazu wraz z integracją ze skanerem | Parametr/funkcja wymagany/a |
| --- | --- | --- |
| 1 | Automatyczny import zeskanowanych preparatów ze skanera do oferowanego systemu wraz z przechowywaniem skanów na wskazanym serwerze. | TAK |
| 2 | Możliwość wykonania powtórnego skanu danego preparatu (np. w przypadku niedostatecznej jakości technicznej lub przy zastosowaniu innych parametrów skanowania) z zachowaniem poprzedniej wersji skanu. | TAK |
| 3 | Integracja umożliwia wyświetlanie skanu preparatu w systemie LIS w kontekście tego preparatu, bez konieczności powtórnego logowania się użytkownika | TAK |
| 4 | Obsługa zleceń skanowania preparatów z obsługą komentarzy i wyboru powiększenia (o ile skaner posiada taką możliwość). Opcjonalna notyfikacja zlecającego po uzyskaniu dostępności skanu ze skanera, jeżeli osoba zlecająca skan zaznaczy taką opcję. | TAK |
| 6 | Automatyczne umieszczanie skanów (oparte o kod kreskowy w polu opisowym preparatu) w kontekście odpowiedniego preparatu, również gdy diagnozujący nie wystawi zlecenia skanowania. | TAK |
| 7 | Rozbudowana wyszukiwarka, umożliwiająca odnalezienie skanu po wielu kryteriach (m.in. typu skanu, kodu kreskowego, dat, numerów preparatu/bloczka/materiału/przypadku, lokalizacji anatomicznej, przypisanych znaczników, a także treści wpisanych w komentarzach adnotacji). | TAK |
| 8 | Interfejs użytkownika w języku polskim | TAK |
| 9 | Funkcjonalność zliczania dodanych punktów jako adnotacji w zaznaczonym obrazie oraz sumowania ich liczby oraz ilorazów (tzw. ratio). | TAK |
| 10 | Możliwość indywidualnego dostosowania kolorystyki skanów, osobno dla każdego użytkownika i zintegrowanego skanera w zakresie: jasności, nasycenia, współczynnika gamma oraz balansu kolorów RGB. | TAK |
| 11 | W okresie gwarancji zamawiający gwarantuje sobie implementację wszystkich nowych algorytmów AI stworzonych przez producenta | TAK |
| 12 | W okresie gwarancji zamawiający gwarantuje sobie implementację z PUI jeżeli Platforma Usług Inteligentnych będzie umożliwiała analizę obrazów patomorfologicznych. | TAK |
| 11 | Możliwość indywidualnego włączenia interpretacji profili kolorystycznych ICC zawartych w skanach dostarczanych przez kompatybilne skanery. | TAK |

# Integracje z urządzeniami

| l.p. | Wymagania (Integracja z urządzeniami i aparatami) | Parametr/funkcja wymagany/a |
| --- | --- | --- |
| 1 | Integracja z ph-Metrem | TAK |
| 1.1 | W ramach usługi serwisowej Wykonawca zapewni podłączenie ph-Metru, który Zamawiający planuje zakupić. Wykonawca poniesie wszelkie koszty wdrożeniowe i integracyjne ze strony systemu LIS. | TAK |
| 2. | Integracja z czytnikami kodów 1D/2D | TAK |
| 2.1 | W ramach usługi serwisowej dotyczącej konfiguracji stanowisk Wykonawca podłączy i skonfiguruje Skanery 1D lub 2D do identyfikacji materiału na stanowiskach. Zamawiający dostarczy czytniki we Własnym zakresie po uzgodnieniu parametrów w ramach analizy przed wdrożeniowej. | TAK |
| 3. | Współpraca z systemami znakowania materiału (drukarki) |  |
| 3.1 | Współpraca systemu z dedykowanymi drukarkami do kasetek. | TAK |
| 3.2 | Współpraca systemu z dedykowanymi drukarkami do szkiełek mikroskopowych. | TAK |
| 3.3 | W przypadku zakupu dedykowanych drukarek do kasetek i/lub szkiełek Wykonawca w ramach obsługi serwisowej zintegruje je z systemem. | TAK |
| 3.4 | Zamawiający wymaga udostępnienia w ramach dzierżawy na okres 60 miesięcy po 1 szt. urządzeń z punktu 3.2 i 3.3. Dzierżawa powinna być uwzględniona w kwocie złożonej oferty. Koszt materiałów eksploatacyjnych po stronie Zamawiającego. | TAK |
| 4 | Integracja z procesorem tkankowym | TAK |
| 4.1 | Integracja z procesorem tkankowym EXCELSIOR AS (posiadany przez zamawiającego) | TAK |
| 4.2 | Interfejs użytkownika prezentujący stan procesorów tkankowych - w szczególności stan pracy procesora, zawartość, czas pracy programu procesora, informacja o przekroczeniu lub nieosiągnięciu planowanego czasu pracy, informacja o alarmach (i ich poziomach istotności). | TAK |
| 4.4 | Możliwość ręcznego hurtowego dodania zdarzenia kontroli jakości wraz z opisem do wszystkich kasetek znajdujących się w procesorze. | TAK |