Pakiet  nr I Rękawice diagnostyczne

| Lp. | Nazwa artykułu | J.m | Ilość objęta zamówieniem | Cena jedn. netto | Wartość netto | Podatek | Wartość brutto | Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | VAT |  |  |
| 1. | Rękawice diagnostyczne i ochronne, lateksowe, bezpudrowe, niejałowe, kształt uniwersalny, kolor jasnożółty, mankiet rolowany, powierzchnia zewnętrzna teksturowana na końcach palców, powierzchnia wewnętrzna chlorowana. Długość min. 240 mm, grubości: na palcu 0.12 mm, na dłoni 0.10 mm, na mankiecie 0.07 mm, siła zrywu przed starzeniem min. 7 N oraz po starzeniu min. 6,9 N, poziom protein lateksu 26 µg/g, AQL =1.5. Rękawice klasyfikowane zarówno jako wyrób medyczny klasy I, jak i środek ochrony indywidualnej kategorii III typ B. Zgodne ze standardami normatywnymi: EN 455(1-4), EN ISO 15223-1, EN 1041, EN ISO 374-1, EN ISO 374-2, EN ISO 374-4, EN ISO 374-5, EN 16523-1, EN ISO 21420. Badanie na przenikanie wirusów wykonane zgodnie z ASTM F1671 i EN ISO 374-5 (ISO 16604). Odporne na przenikanie min. 5 substancji chemicznych - badanie wykonane zgodnie z normą EN ISO 371-1, EN 16523-1 oraz EN ISO 374-4. Badania na przenikanie min. 11 cytostatyków zgodnie z ASTM D 6978. Dostępne w rozmiarach XS – XL, pakowane po 100 sztuk. | opakowania 100 sztuk | 10000 |  |  | 8% |  |  |
| 2. | Rękawice diagnostyczne bezpudrowe nitrylowe niejałowe, nie zawierające lateksu, bezpudrowe, wewnętrznie chlorowane, z teksturą na końcach palców, rolowany mankiet, długość min. 240 mm, grubość na palcu 0,09 mm, na dłoni 0,06, na mankiecie 0,05. Sila zrywu min. 7 N przed starzeniem zgodnie z EN 455-2:2024 - wynik potwierdzony aktualnym badaniem z niezależnego laboratorium akredytowanego, nie starszym niż z 2024, dołączony do oferty. AQL 1,0. Rękawice będące zarówno wyrobem medycznym klasy I jak i środkiem ochrony indywidualnej kategorii III typ B, zgodne z normami: EN ISO 15223-1, EN ISO 20417, EN 455(1-4), EN ISO 374-1, odporność na wirusy wykazana zgodnie z EN ISO 374-5 i ASTM F1671, odporność na bakterie i grzyby wykazana zgodnie z EN ISO 374-5, odporność chemiczna wykazana zgodnie z EN 16523-1 (min. 18 substancji chemicznych), w tym odporność na 70% etanol i 70% izopropanol - min. 1 poziom ochrony, odporność na cytostatyki potwierdzona badaniami zgodnie z ASTM D6978 (min. 45 substancji cytostatycznych). Rozmiar od S do XL. Opakowanie 100 sztuk. | opakowanie 100 sztuk | 20000 |  |  | 8% |  |  |
| 3. | Rękawice diagnostyczne, ochronne, niejałowe, bezpudrowe, z lateksu kauczuku naturalnego, z przedłużonym mankietem, ciemnoniebieskie, uniwersalny kształt, pasujący na prawą i lewą dłoń, powierzchnia wewnętrzna chlorowana, powierzchnia zewnętrzna teksturowana. Mankiet równomiernie zrolowany. AQL 1,0. Grubość pojedynczej ścianki: na palcu 0,36 mm, na dłoni 0,33 mm, na mankiecie 0,25 mm, długość min. 300 mm. Minimalna siła zrywu przed starzeniem min. 28N. Zawartość protein lateksowych poniżej 50 µg/g. Wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat. III Typ B. Zgodne ze standardami normatywnymi: EN 455(1-4), EN ISO 15223-1, EN ISO 20417, EN ISO 374-1, EN ISO 374-2, EN 374-4, EN ISO 374-5, EN 16523-1, EN 21420. Rękawice przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN ISO 374-1 oraz EN 16523-1 na min. 16 substancji w tym min. 5 na najwyższym 6 poziomie. Rekawice przebadane na przenikanie min. 15 cytostatyków zgodnie z ASTM D 6978. 1 opakowanie - 50 szt. Dostępne w rozmiarach: S, M, L, XL. | opakowanie 100 sztuk | 100 |  |  | 8% |  |  |
| 4 | Uchwyt naścienny pojedynczy typu koszyk, o wysokiej odporności na uszkodzenia mechaniczne, kompatybilny z opakowaniem rękawic, z opcją umocowania na ścianie. | sztuka | 20 |  |  | 23% |  |  |
| 5. | Uchwyt naścienny potrójny typu koszyk, o wysokiej odporności na uszkodzenia mechaniczne, kompatybilny z opakowaniem rękawic, z opcją umocowania na ścianie. | sztuka | 30 |  |  | 23% |  |  |
| 6. | Rękawice ochronne, nitrylowe, bezpudrowe, niejałowe, kształt uniwersalny, kolor zielony, mankiet rolowany, dostępne w rozmiarach L- XXL, pakowane po 50 sztuk, powierzchnia zewnętrzna z diamentową teksturą, powierzchnia wewnętrzna chlorowana z teksturą ograniczającą pocenie się dłoni. Długość 240 mm, grubości: na palcu 0.26 mm, na dłoni 0.20 mm oraz na mankiecie 0.11 mm. Rękawice klasyfikowane jako środek ochrony indywidualnej kategorii III typ B, zgodne ze standardami normatywnymi: EN ISO 374-1, EN ISO 374-2, EN ISO 374-4, EN ISO 374-5, EN 16523-1, EN ISO 21420. Badanie na przenikanie wirusów wykonane zgodnie z EN ISO 374-5 (ISO 16604). Rękawice odpowiednie do kontaktu z żywnością. Na opakowaniu rękawic fabryczne oznakowanie: zgodność PPER (Rozporządzenie (EU) 2016/425 dla Środków Ochrony Indywidualnej) - rękawice diagnostyczne i ochronne, zgodność z normami EN ISO 21420, EN ISO 374-1, EN ISO 374-2, EN 16523-1, EN ISO 374-4, EN ISO 374-5 (odporność na bakterie, grzyby i wirusy), oznakowane datą produkcji, numerem serii, numerem referencyjnym, kodem EAN, oraz terminem ważności. Opakowanie zawiera instrukcję bezpiecznego zakładania i zdejmowania rękawic. Opakowanie zawierające 50 sztuk z podziałem kolorystycznym opakowania ze względu na poszczególne rozmiary. | opakowanie 50 sztuk | 200 |  |  | 23% |  |  |

Rękawica nitrylowa o sila zrywu min. 7 N przed starzeniem zgodnie z EN 455-2:2024. Wynik potwierdzony aktualnym badaniem z niezależnego laboratorium akredytowanego, nie starszym niż z 2024, dołączony do oferty.

Pakiet nr II   RĘKAWICE CHIRURGICZNE – syntetyczne i specjalnego przeznaczenia (cytostatyki)

| Lp. | Nazwa artykułu | J. m | Ilość objęta zamówieniem | Cena jedn. Netto | Wartość Netto | Podatek VAT | Wartość Brutto | Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rękawice chirurgiczne, bezpudrowe, sterylne, wykonane z neoprenu (kauczuku chloroprenowego) w kolorze zielonym, kształt anatomiczny z zakrzywionymi palcami. Wewnętrzna powierzchnia rękawic polimer powlekany powłoką, która pozwala na szybkie i łatwe zakładanie rękawic na wilgotne i suche dłonie. Powłoka ta ma hydrofobową powierzchnię minimalizującą tarcie powierzchniowe przy zakładaniu na suche dłonie, a w kontakcie z wilgotną dłonią aktywowana jest hydrofilowa substancja, co ułatwia zakładanie i zdejmowanie. Zewnętrzna powierzchnia rękawic teksturowana. Mankiet prosty z niechlorowaną opaską adhezyjną. Grubość rękawicy (typowa pojedyncza warstwa) 0,19 ± 0,02 mm na palcu, 0,18 ± 0,02 mm na dłoni, 0,15 ± 0,02 mm na mankiecie. Długość (typowa) 305 mm. Wytrzymałość na rozdarcie przed starzeniem (typowa siła przy rozdarciu) 12,6 N, Wytrzymałość na rozdarcie po starzeniu (typowa siła przy rozdarciu) 14,5 N. AQL 0,65. Przetestowane do użytku z lekami do chemioterapii zgodnie z normą ASTM D6978. Rękawice spełniają normy EN 455 części 1-4, EN ISO 374-1, EN 374-2-4, EN 16523-1, EN ISO 374-5, EN 420, EN 421. Oznaczenie CE zgodne z CE zgodne z MDR 2017/745 (klasa IIa) oraz zgodnie z rozporządzeniem UE 2016/425 w sprawie ŚOI (zagrożenia kat. III). Sterylizacja promieniowaniem GAMMA (25 kGy) | para | 5 000 |  |  |  |  |  |
| 2 | Rękawice chirurgiczne, bezpudrowe, sterylne, wykonane z neoprenu (kauczuku chloroprenowego) w kolorze naturalnym, kształt anatomiczny. Wewnętrzna powierzchnia rękawic to polimer powlekany powłoką, która pozwala na szybkie i łatwe zakładanie rękawic na wilgotne i suche dłonie. Powłoka ta ma hydrofobową powierzchnię minimalizującą tarcie powierzchniowe przy zakładaniu na suche dłonie, a w kontakcie z wilgotną dłonią aktywowana jest hydrofilowa substancja, co ułatwia zakładanie i zdejmowanie. Zewnętrzna powierzchnia rękawic gładka. Mankiet z niechlorowaną opaską adhezyjną Grubość rękawicy (typowa pojedyncza warstwa) 0,14 mm na palcu, 0,13 mm na dłoni, 0,14 mm na mankiecie. Długość (typowa) 301 mm. Wytrzymałość na rozdarcie przed starzeniem (typowa siła przy rozdarciu) 11 N, Wytrzymałość na rozdarcie po starzeniu (typowa siła przy rozdarciu) 12 N. AQL (ostateczna kontrola produkcyjna) 0,65. Przetestowane do użytku z lekami do chemioterapii zgodnie z normą ASTM D6978. Rękawice spełniają normy EN 455 części 1-4,EN ISO 374-1, EN 374-2 i -4,EN 16523-1, EN ISO 374-5, EN 420. Oznaczenie CE zgodne z MDR 2017/745 (klasa IIa) oraz z rozporządzeniem UE 2016/425 w sprawie ŚOI (zagrożenia kat. III). Sterylizacja promieniowaniem GAMMA (25 kGy). | para | 1 000 |  |  |  |  |  |
| 3 | Rękawice bezpudrowe, sterylne, wykonane z neoprenu w kolorze zielonym, kształt anatomiczny. Wewnętrzna powierzchnia rękawic pokryta jest poliuretanem i silikonowana. Zewnętrzna powierzchnia rękawic jest mikroteksturowana, chlorowana i silikonowana. Mankiet prosty. Grubość rękawicy (typowa pojedyncza warstwa) 0,19 mm na palcu, 0,17 mm na dłoni, 0,15 mm na mankiecie. Długość (minimalna) 305 mm. Wytrzymałość na rozdarcie przed starzeniem (wartość średnia) 12 N, Wytrzymałość na rozdarcie po starzeniu (wartość średnia) 14,1 N. Wydłużenie przy rozdarciu przed starzeniem 944 %, po starzeniu 789 % (wartości średnie). AQL (ostateczna kontrola produkcyjna) 0,65. Przetestowane do użytku z lekami do chemioterapii - dostępne czasy przełomu zgodnie z normą ASTM D 6978. Rękawice spełniają normy EN 455 części 1-3, EN ISO 374-1, EN 374-2 i -4, EN 16523-1, EN ISO 374-5, EN 421, EN 420. Rękawica typu A wg. EN ISO 374- 1:2016. Oznakowanie CE zgodnie z rozporządzeniem ŚOI (UE) 2016/425 (zagrożenia kat. III). Sterylizacja promieniowanie GAMMA (25 kGy). | para | 1000 |  |  |  |  |  |
| 4 | Rękawica chirurgiczna, sterylna, bezpudrowa, wykonana z naturalnego lateksu o kolorze naturalnym ,kształt anatomiczny. Powierzchnia wewnętrzna powlekana powłoką antybakteryjną opartą na glukonianie chlorheksydyny (CHG). Zewnętrzna powierzchnia rękawic teksturowana. Mankiet prosty z niechlorowaną opaską adhezyjną. Grubość rękawicy (typowa pojedyncza warstwa ) 0,22 mm na palcu, 0,20 mm na dłoni, 0,20 mm na mankiecie. Długość ( typowa ) 290 mm. Wytrzymałość na rozdarcie przed starzeniem ( typowa siła przy rozdarciu ) 19,3 N, wytrzymałość na rozdarcie po starzeniu ( typowa siła przy rozdarciu ) 16,4 N. Poziom protein 50 μg/g lub mniej łącznych protein podlegających ekstrakcji. AQL ( ostateczna kontrola produkcyjna ) 0,65. Wewnętrzna powłoka antybakteryjna ma działanie przeciwbakteryjne i przeciwirusowe, rękawice przebadane w badaniach in vitro : Acinetobacter baumannii (zmniejszenie liczby > 5 log po jednej minucie ekspozycji: niszczy ponad 99,999% populacji bakterii,zmniejszenie liczby > 5 log po dwóch minutach ekspozycji: niszczy ponad 99,999% populacji bakterii), Escherichia coli ( zmniejszenie liczby > 2,5 log po jednej minucie ekspozycji: niszczy ponad 99,7% populacji bakterii, zmniejszenie liczby > 4 log po dwóch minutach ekspozycji:p niszczy ponad 99,99% populacji bakterii ), Staphylococcus aureus oporny na antybiotyk (metycylina) (zmniejszenie liczby > 5 log po jednej minucie ekspozycji: niszczy ponad 99,999% populacji bakterii, zmniejszenie liczby > 5 log po dwóch minutach ekspozycji: niszczy ponad 99,999% populacji bakterii), szczep Mn wirusa HIV-1 (zmniejszenie liczby o 2 log po jednej minucie ekspozycji: niszczy 99% populacji wirusa). Rękawice spełniają normy: EN 455 części 1-4,EN ISO 374-1, EN 374-2 i -4,EN 16523-1, EN ISO 374-5, EN 420. Oznaczenie CE zgodne z MDD 93/42/EWG (klasa III) oraz z rozporządzeniem UE 2016/425 w sprawie ŚOI (zagrożenia kat. III).Sterylizacja promieniowaniem GAMMA (25 kGy). | para | 100 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

Pakiet III  RĘKAWICE CHIRURGICZNE - lateks

| Lp. | Nazwa artykułu | J. m | Ilość objęta zamówieniem | Cena jedn. Netto | Wartość Netto | Podatek VAT | Wartość Brutto | Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | RĘKAWICE SURGITOUCH H POWDER-FREE Białe bezpudrowe lateksowe rękawice chirurgiczne o anatomicznym kształcie z kciukiem skierowanym w stronę powierzchni dłoniowej palca wskazującego. Rękawice posiadają chropowatą powierzchnię i rolowany mankiet. Wewnętrzna powierzchnia pokryta polimerowym żelem, Poziom protein ≤ 10 μg/g, Wytrzymałość na rozciąganie przed starzeniem 24Mpa, po starzeniu: 18 MPa. Wydłużenie przed starzeniem min 750%, po starzeniu min 560%. Siła zrywająca powyżej 9N, poziom AQL ≤&nbsp; 0,65. Rozmiary 5,5-9,0. Opakowanie podwójne, typu folia-folia. Na rękawicy umieszczono oznaczenie rozmiaru i dłoni (lewa-prawa). Rękawice sterylizowane radiacyjnie, termin ważności 3 lata. Opakowanie zbiorcze jest jednocześnie dyspenserem saszetek z pojedynczą parą rękawic. Odporne na 12 cytostatyków przynajmniej na poziomie 3 (przynajmniej 240 minut).&nbsp;Zgodne z normami: PL-EN 455 -1,2,3,4; PL-EN 420; PL-EN ISO 374-1,2; PL-EN 16523-1; PN-EN ISO 374-4; PN-EN ISO 374-5; PN-EN ISO 10993-5; PN-EN ISO 10993-10; PN-EN ISO 11137-1; PN-EN ISO 11607-1; PN-EN ISO 15223-1; PN-EN 1041+A1; ASTM F1671; ASTM D3577. | para | 10 000 |  |  |  |  |  |
| 2 | RĘKAWICE SURGITOUCH POWDER-FREE Białe bezpudrowe lateksowe rękawice chirurgiczne o anatomicznym kształcie z kciukiem skierowanym w stronę powierzchni dłoniowej palca wskazującego. Rękawice posiadają chropowatą powierzchnię i rolowany mankiet. Poziom protein ≤ 50 μg/g. Wytrzymałość na rozciąganie przed starzeniem 24Mpa, po starzeniu: 18 MPa. Wydłużenie przed starzeniem min 750%, po starzeniu min 560%. Siła zrywająca powyżej 9N, poziom AQL ≤&nbsp; 0,65. Rozmiary 5,5-9,0. Opakowanie podwójne, typu folia-folia. Na rękawicy umieszczono&nbsp; oznaczenie rozmiaru i dłoni (lewa-prawa). Rękawice sterylizowane radiacyjnie, termin ważności 3 lata. Opakowanie zbiorcze jest jednocześnie dyspenserem saszetek z pojedynczą parą rękawic. Odporne na 12 cytostatyków przynajmniej na poziomie 3 (przynajmniej 240 minut).Zgodne z normami: PL-EN 455 -1,2,3,4; PL-EN 420; PL-EN ISO 374-1,2; PL-EN 16523-1; PN-EN ISO 374-4; PN-EN ISO 374-5; PN-EN ISO 10993-5; PN-EN ISO 10993-10; PN-EN ISO 11137-1; PN-EN ISO 11607-1; PN-EN ISO 15223-1; PN-EN 1041+A1; ASTM F1671; ASTM D3577 | para | 5 000 |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |