
Załącznik  3
PARAMETRY WYMAGANE 
Postępowanie na zakup i sukcesywną dostawę asortymentu do systemu próżniowego.
UWAGA: Oferent wypełniając rubrykę: ”TAK/NIE” powinien wpisywać w nie słowa „tak” lub „nie”  bądź opis funkcjonalności poszczególnych parametrów technicznych.
*Niespełnienie któregokolwiek z parametrów wymaganych skutkuje odrzuceniem oferty
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW
	Lp.
	Opis parametrów i wymagań granicznych
	Wymagania graniczne
(odcinające)
	Potwierdzenie Wykonawcy:* TAK/ NIE
/opis parametrów oferowanych
(wypełnia Wykonawca)

	1.
	System zamknięty do pobierania krwi

	TAK
	

	2.
	Probówki zamknięte przekłuwalnym korkiem, umożliwiającym wielokrotne otwieranie i zamykanie eliminujące efekt aerozolu

	TAK
	

	3.
	Probówki sterylne (symbol sterylizacji na probówce)

	TAK
	

	4.
	Wszystkie podstawowe elementy systemu pobierania krwi, tj. igła, uchwyt, probówka  pochodzące od tego samego Producenta. 

	TAK
	

	5.
	Cały asortyment oznakowany znakiem CE, dla wyrobów klasy IIa  certyfikat jednostki notyfikującej

	TAK
	

	6.
	Okres trwałości asortymentu – minimum 6 miesięcy od dnia dostarczenia do Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza probówki do koagulologii z minimum 3 miesięcznym terminem ważności.
	TAK
	

	7.
	Probówki z tworzywa 

	TAK
	

	9.
	Wymagana kompatybilność z systemem LUER- venflony, cewniki naczyniowe

	TAK
	

	10.
	Przy pierwszej dostawie należy dołączyć do Laboratorium MCLCHPiG: Instrukcje pobierania, przechowywania i wirowania materiału przy użyciu oferowanego systemu

	TAK
	

	11.
	Wykonawca zobowiąże się do przeprowadzenia szkoleń z zakresu użytkowania sprzętu zgodnie z harmonogramem który zostanie ustalony po podpisaniu umowy Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia kontrolnych szkoleń w okresie trwania umowy.

	TAK
	

	12.
	Bezawaryjna współpraca elementów systemu z aparaturą pracującą w zakładzie  diagnostyki  laboratoryjnej i z wirówkami. Wykonawca dostarcza niezbędne adaptery.

	TAK
	

	13.
	Wykonawca przeprowadzi bezpłatną okresową analizę fazy przed analitycznej w placówce Zamawiającego dotycząca m.in.: a) przygotowania pacjentów do badań laboratoryjnych, b) pobierania materiału do badań laboratoryjnych, c) przechowywania i transportu materiału, d) przyjmowania materiału do badań, e) poprawności innych czynności mogących mieć wpływ na powstawanie błędów przed laboratoryjnych. Po analizie należy sporządzić raport końcowy, zawierający szczegółową ocenę danych i rekomendacje w zakresie doskonalenia procesów. Raport powinien zawierać również analizę porównawczą pokazującą wyniki placówki Zamawiającego na tle podobnych placówek w Polsce, w Europie i w porównaniu z podobnymi placówkami medycznymi na świecie ( do wyboru). Raport należy sporządzić w języku polskim. Wyników przeprowadzonych analiz, ani raportów końcowych nie wolno powielać i udostępniać bez zgody Zamawiającego. Możliwość wykonania takiego audytu należy potwierdzić dokumentami producenta. 
	TAK
	

	14
	Wykonawca zapewni dostęp do platformy szkoleniowej e-learningowej dotyczącej zasad i zaleceń odnośnie metod pobierania krwi, dającej możliwość administrowania sesjami użytkowników ( dodawania i usuwania użytkowników przez przedstawiciela Szpitala, możliwość monitorowania postępów poszczególnych uczestników szkoleń on-line przez administratorze strony Szpitala. Moduły szkoleniowe zakończone obiektywnym testem sprawdzanym przez platformę z możliwością automatycznego wygenerowania certyfikatu imiennego uczestnictwa i ukończenia szkolenia. Platforma wyłącznie w języku polskim.
	TAK
	

	15
	Igła systemowa z wizualizacją wkłucia pkt. 2 i fabrycznie zintegrowanym uchwytem na etapie produkcji o okienku wizualizacyjnym o długości minimum 1 cm 
	TAK
	

	16
	Probówki do koagulologii ze znacznikiem minimalnej ilości pobranej krwi na probówce
	TAK
	

	17
	Termin ważności produktów nie ulega skróceniu po otwarciu najmniejszego opakowania handlowego

	TAK
	

	18
	Igła motylkowa przezierna pkt.4 z zabezpieczeniem przeciwzakłuciowym, wykonana w technologii ultracienkościennej ze ściętym ostrzem
	TAK
	


