Załącznik nr 2
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Malowanie głównych ciągów komunikacyjnych i izby przyjęć farbami bakteriobójczymi.

Zakres prac
- zabezpieczenie podłóg, okien i innych elementów przed uszkodzeniem
- przygotowanie powierzchni ścian i sufitów do malowania (zmycie/oczyszczenie/gruntowanie łącznie z naprawą uszkodzeń)
- malowanie sufitów i ścian farbą bakteriobójczą - 1979 m² wys. pom. 4.05 m +/- 15%
- malowanie instalacji c.o. – grzejników, rur
- uzupełnienie ubytków i malowanie stolarki (parapety, ościeżnice i skrzydła drzwiowe
- naprawa obsadzenia drzwi przeciwpożarowych
- renowacja balustrady przy schodach
- budowa ścianki działowej +/- 15m² z malowaniem w recepcji izby przyjęć Pawilonu Głównego z drzwiami i naświetlem w części górnej ok 3m²
- malowanie 5 pomieszczeń izby przyjęć, wymiana 3 drzwi, naprawa sufitów podwieszanych
- naprawa innych drobnych widocznych uszkodzeń.

1. Malowanie farbami bakteriobójczymi atestowanymi, wybór farby wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego.
Wszystkie prace powinny zostać przeprowadzone zgodnie z przepisami budowlanymi, sanitarnymi, bhp i innymi obowiązującymi w podmiotach leczniczych.

Harmonogram szczegółowy prowadzenia prac wymagać będzie uzgodnienia z Zamawiającym.
Konieczna wizja lokalna i przygotowanie samodzielnej wyceny prac. Wraz z umową wymagane jest podpisanie oświadczenia o zapoznaniu się z wymaganiami Zamawiającego i zakresem. planowanych prac.

Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny oraz negocjacji z wybranymi oferentami.

Termin wykonania 60 dni od podpisania umowy, nie później niż do 20 października 2020r.