Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż agregatów skraplających wraz z układem sterowania pracą agregatu z centralą wentylacyjną oraz przebudowa części instalacji wentylacyjnej wraz z regulacją i dostosowaniem do funkcjonującego w budynku systemu wentylacji.

Wymagania Zamawiającego
Agregaty skraplające - Zamawiający wymaga, aby instalowane agregaty skraplające:
efektywnie współpracowały z istniejącymi centralami wentylacyjnymi firmy Clima Produkt znajdującymi się w pomieszczeniach technicznych Pawilonu Głównego,
- posiadały moc, która umożliwi utrzymanie komfortowej temperatury w oddziałach szpitalnych we wszystkich porach roku, w tym latem podczas wysokich temperatur zewnętrznych,
- minimalna wymagana moc Qc=12.5 kW.
- agregaty inwertorowe sterowane 0-10V,
- wyposażone w sterownik współpracujący z nim oraz umożliwiający regulację parametrów pracy urządzenia,
- agregaty dostarczone wraz z kompletem dokumentacji, w tym atesty/certyfikaty/instrukcje obsługi/gwarancja
Montaż agregatów:
- przystosowanie automatyki do współpracy z agregatami (wymiana sterowników),
- regulacja pracy, potwierdzenie założonych parametrów,
Modernizacja instalacji wentylacji:
- przebudowa istniejącej wentylacji w konsolach pielęgniarskich na oddziałach VI, VIII, X,
- zwiększenie wymian powietrza do 3x,
- zamontowanie dodatkowych nawiewów w przestrzeni konsoli,
- zabezpieczenie pomieszczeń i naprawa uszkodzeń powstałych w wyniku prowadzonych prac.
Prace należy zakończyć protokołem z pomiarów i regulacją zmodernizowanych linii wentylacyjnych.

Urządzenia powinno być zainstalowane przez wykwalifikowany personel posiadający odpowiednie szkolenia i uprawnienia SEP D/E oraz F-gaz, mający doświadczenie w realizacji podobnych inwestycji.
Personel prowadzący montaż powinien znać zasadę działania central wentylacyjnych Clima Produkt oraz posiadać doświadczenie z zakresu ich serwisowania.

Zamawiający wymaga, na zamontowany sprzęt pisemnej gwarancji na okres min. 36 miesięcy Oferent zobowiązany jest zagwarantować 5 letni serwis na dostarczone urządzenia. Cena serwisu powinna być wkalkulowana w cenę agregatów.
Ponadto, kwota przedstawiona przez oferenta powinna zawierać cenę urządzenia, montaż oraz uruchomienie, pomiary i regulację systemu wentylacji.

Warunki udziału w postępowaniu: Oferent powinien wykazać, że świadczył usługi z zakresu chłodnictwa/wentylacji dla instytucji publicznych. Realizacja jednego zlecenia min. 50 000,00 zł.

Harmonogram szczegółowy prowadzenia prac wymagać będzie uzgodnienia z Zamawiającym.

Wszystkie prace powinny zostać przeprowadzone zgodnie z przepisami budowlanymi, sanitarnymi, bhp i innymi obowiązującymi w podmiotach leczniczych, szczególnie w zakresie działania instalacji wentylacji.
Konieczna wizja lokalna i przygotowanie samodzielnej wyceny prac. Wraz z umową wymagane jest podpisanie oświadczenia o zapoznaniu się z wymaganiami Zamawiającego i zakresem. planowanych prac.

Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny oraz negocjacji z wybranymi oferentami.

Termin wykonania 60 dni od podpisania umowy, nie później niż do 20 października 2020r.

Kryteria oceny:
Cena – 60%
Doświadczenie – 20%
Termin realizacji – 20%