Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy
ul. Narutowicza 80, 05-400 Otwock, tel. (22) 344 64 00, 344 64 71, FAX (22) 344-64-74, centr. (22) 344 62 00
http://www.otwock-szpital.pl e-mail:sekretariat.otw@otwock-szpital.pl

A/ZP.26.15PN.2.2020 Otwock, dn. 28.12.2020r

## Dotyczy:
Nr sprawy: 15/PN/2020
Przetarg nieograniczony na: dostawę przyrządów do endoskopii i endochirurgii.

Od Wykonawców wpłynęły następujące zapytania :

Pakiet nr 2, pozycja 2
Czy Zamawiający wyłączy pozycję 2 z Pakietu 2 i utworzy z niego oddzielny Pakiet? Umożliwi to złożenie ofert firmom specjalizującym się w danym asortymencie, a co za tym idzie, uzyskanie przez Zamawiającego korzystniejszej ceny.
Odpowiedź Zamawiającego :
Tak .
Pakiet 1
Pozycja 3 i pozycja 4 Czy Zamawiający wydzieli pozycje 3 oraz pozycje 4 do oddzielnego pakietu w celu umożliwiena złożenia oferty ?
 Odpowiedź Zamawiającego :
Tak .
Pakiet 2
Pozycja 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie dwustronnej szczotki do czyszczenia kanałów  bronchoskopów.Narzędzie zawierające dwie szczoteczki na jednej osłonce z możliwością przeciągnięcia przez kanał roboczy 2,0 mm.Na końcu szczoteczki plastikowa osłonka chroniąca kanał przed zarysowaniem , długość cewnika szczoteczki 240 cm ; średnica cewnika szczoteczki 1,65 mm; średnica włosia szczoteczki 5mm, długość włosia szczoteczki 13 mm ?
 Odpowiedź Zamawiającego :
Tak Zamawiający dopuszcza propozycje Wykonawcy ..
Pakiet 4
Pozycja 1 Czy w miejsce pierwotnych parametrów Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szczoteczki cytologicznej jednorazowego użytku o długości 100 cm pasująca do kanału 2,0 mm o średnicy szczotki 1,9 mm, końcówka szczoteczki zakończona kulką pozwalającą na ograniczenie podrażnień i uszkodzeń lub szczoteczki cytologicznej jednorazowego użytku o długości 140 cm pasująca do kanału 2,0 mm o średnicy szczotki 1,5 mm, końcówka szczoteczki zakończona kulką pozwalającą na ograniczenie podrażnień i uszkodzeń tkanek?
Odpowiedź Zamawiającego :
Tak Zamawiający dopuszcza propozycje Wykonawcy .

Pakiet nr 1 Czy zamawiający wyłączy z pakietu pozycję 2 i dopuści średnica łopatek 1,8mm do kanału 2,0mm a do kanału roboczego2,8 mm średnica 2,3 mm. Łopatki wyposażone w ząbki. Długość narzędzia robocza 120cm.
Odpowiedź Zamawiającego :
Nie.
Pakiet 2 Czy zamawiający dopuści w pozycji 1 długość narzędzia 120mm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ
Odpowiedź Zamawiającego :
Nie.
 Pytanie nr 1 - Pakiet 1 poz. 3 i 4
Czy Zamawiający wyłączy pozycje 3 i 4 z pakietu 1 i utworzy z nich oddzielny pakiet umożliwiając złożenie oferty tylko na te pozycje?
Odpowiedź Zamawiającego :
Tak.
Pytanie nr 2 - Dotyczy zapisów SIWZ Rozdz. 13 pkt. 12 Ad. 2 oraz formularza oferty
Czy Zamawiający będzie liczył termin dostawy w ciągu tygodnia roboczego?
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu Rozdz. 13 pkt. 12 Ad. 2 na następujący:
Maksymalny termin dostawy wynosi 72 godz. a minimalny termin dostawy wynosi 12 godz. w dni robocze ?
Odpowiedź Zamawiającego :
Zamawiający w odpowiedzi na pytania z dnia 29.12.2020r modyfikuje SIWZ poprzez zmianę minimalnego terminu dostawy z 12 godzin na 1 dzień roboczy . Tym samym uściśla ,iż będzie liczył termin dostawy w ciągu tygodnia roboczego.
W zaąłczeniu zmodyfikowane tabele asortymentowo- cenowe.

Pozostałe warunki nie ulegają zmianie .

Do wiadomości : strona internetowa Zamawiającego : www.otwock-szpital.pl

Pakiet 1 - Szczypce, igły

Lp.	Nazwa artykułu / i opis	J.m	Ilość objęta zamówieniem	Cena jedn. netto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto	Nazwa producenta
1.	Igła do biopsji transbronchialnej. / Igła kompatybilna do kanału roboczego 2,0mm-2,8mm,dlugośc narzędzia 115-130cm,długośc igly 12-15 mm. Średnica igły 19G,20G,21G.W zestawie igły strzykawka podciśnieniowa .w rękojeści igły możliwość blokady.	szt.	100
2.	Kleszczyki biopsyjne. / Średnica łopatek 1,8mm do kanału 2,0mm a do kanału roboczego2,8 mm średnica 2,2 mm. Łopatki wyposażone w ząbki. Długość narzędzia robocza 100cm.	szt.	3000
3.	Pętla do polipektomii. / Wykonane z usztywnionego plecionego drutu. Długość robocza-min 240 cm,śr.otwartej pętli -13,27,33 mm,śr. Osłonki 2,4 mm. Kształt owal, hexagonal, półksięzycowate, okrągłe.	szt.	20
	Razem

Pakiet 1A - igły

Lp.	Nazwa artykułu / i opis	J.m	Ilość objęta zamówieniem	Cena jedn. netto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto	Nazwa producenta
1.	Igła do EBUSA firmy OLYMPUS. / Jednorazowe igły do przyoskrzelowej biopsji aspiracyjnej pod kontrolą ultrasonografii (EBUS -TBNA) / Długość narzędzi 700 mm, maksymalna długość wysunięcia ostrza igły ( przy zdjętym stoperze) 40 mm, minimalna długość wysunięcia ostrza igły – 20 mm, średnica ostrza igły 21G	szt.	350
2	Igła do EBUSA firmy OLYMPUS. / Jednorazowe igły do przyoskrzelowej biopsji aspiracyjnej pod kontrolą ultrasonografii (EBUS -TBNA) / Długość narzędzi 700 mm, maksymalna długość wysunięcia ostrza igły ( przy zdjętym stoperze) 40 mm, minimalna długość wysunięcia ostrza igły – 20 mm, średnica ostrza igły 19G	szt	50
	Razem

Pakiet 2 - Szczoteczki do czyszczenia,

Lp.	Nazwa artykułu / i opis	J.m	Ilość objęta zamówieniem	Cena jedn. netto	Wartość netto	Po datek	Wartość brutto	Nazwa producenta
						VAT
1.	Szczoteczki do czyszczenia kanałów bronchoskopów. / Narzędzie zawierające dwie szczotki na jednej osłonce z możliwością przeciągnięcia przez kanał roboczy 2,0 mm. Na końcu szczoteczki plastikowa osłona chroniąca kanał przed zarysowaniem długość narzędzia 950mm - 130mm.	szt.	3000
	Razem

Pakiet 2A - ustniki

Lp.	Nazwa artykułu / i opis	J.m	Ilość objęta zamówieniem	Cena jedn. netto	Wartość netto	Po datek	Wartość brutto	Nazwa producenta
						VAT
11	Ustniki. / Wyposażony w otwór centralny i boczne porty pozwalające na odsysanie płynów z jamy ustnej. W zestawie pasek mocujący ustnik.	szt.	3000
	Razem

Pakiet 3 - Igły do EBUSA

Lp.	Nazwa artykułu / i opis	J.m	Ilość objęta zamówieniem	Cena jedn. netto	Wartość netto	Po datek	Wartość brutto	Nazwa producenta
						VAT
1.	Igła do EBUSA firmy PENTAX. / Narzędzie długości 700mm,regulowana blokada wysunięcia igły z osłonki do 40 mm. Minimalna średnica kanału roboczego 2,0 mm, średnica igły 22G.W zestawie z igłą strzykawka próżniowa z blokadą i zaworem odcinającym.	szt.	100
	Razem

Pakiet 4 - Szczoteczki cytologiczne

Lp.	Nazwa artykułu / i opis	J.m	Ilość objęta zamówieniem	Cena jedn. netto	Wartość netto	Podatek	Wartość brutto	Nazwa producenta
						VAT
1.	Szczoteczki cytologiczne. / Długość robocza 100-130 cm, śr. zewnętrzna 1,6-1,8 mm, długość włosia ok.10mm,wysokość 2-3mm.Możliwośc wysuwania szczotki z osłonki na 2-3 cm.	szt.	2500
	Razem