Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy
ul. Narutowicza 80, 05-400 Otwock, tel. (22) 344 64 00, 344 64 71, FAX (22) 344-64-74, centr. (22) 344 62 00
http://www.otwock-szpital.pl e-mail:sekretariat.otw@otwock-szpital.pl

A/ZP.26.15PN.1.2020 Otwock, dn. 29.12.2020r

## Dotyczy:
Nr sprawy: 15/PN/2020
Przetarg nieograniczony na: dostawę przyrządów do endoskopii i endochirurgii.

Od Wykonawców wpłynęły następujące zapytania :

Pakiet nr 2, poz. 2
Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie, czy w związku z sytuacją epidemiologiczną, Zamawiający wymaga ustników pakowanych oryginalnie w warunkach aseptycznych w opakowania indywidualne oraz dodatkowo w opakowania zbiorcze typu dyspenser kartonowy z okienkiem.
Odpowiedź Zamawiającego :
Zamawiający wymaga ustników pakowanych pojedyńczo. Bez dodatkowychh wymagań dotyczących opakowań zbiorczych .

ROZDZIAŁ 13 SIWZ – kryteria oceny, pakiet nr 2 poz.2
Zwracamy się z prośbą o zmianę kryteriów oceny ofert, w zakresie czasu dostawy z minimalnego 12 godzin na 1 dzień. Obiektywnie, jest to kryterium realnie niemożliwe do spełnienia i wyklucza równe traktowanie oferentów, ze względu na fakt, że tylko firmy usytuowane w najbliższej okolicy mogą złożyć ofertę z czasem dostawy do 12 godzin. Ponadto, jeżeli Zamawiający złoży zamówienie np. o godzinie 12, to większość oferentów, nie jest w stanie w ciągu 2-3 godzin (godziny otwarcia apteki szpitalnej) dostarczyć Państwu towaru, a w przypadku spełnienia tego kryterium dostawa przypadałaby często na godziny nocne. Nadmieniamy także, że szczotki do mycia endoskopów i ustniki, nie są sprzętem ratującym życie i nie ma potrzeby stosowania tak rygorystycznego kryterium w ich zakresie.
Odpowiedź Zamawiającego :
Zamawiający wyraża zgodę na propozycje Wykonawcy i modyfikuje SIWZ poprzez zmian minimalnego terminu dostawy z 12 godzin na 1 dzień roboczy . Pozostałe warunki nie ulegają zmianie

Pakiet 3
Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 3, w miejsce pierwotnych parametrów, jednorazowych zestawów do przezoskrzelowej biopsji aspiracyjnej do ultrasonografii endoskopowej. Zestaw zawiera igłę o długości 45 mm z możliwością regulacji przedłużenia w zakresie 0-50 mm oraz strzykawkę próżniową. Średnica 22 G, koszulka PEEK o średnicy 4,1 Fr i długości 744 mm. Kropkowany wzór o wysokiej rozdzielczości, naturalnie wyprofilowany uchwyt zapewniający precyzyjną kontrolę i stabilność igły. Do użycia z bronchofiberoskopem ultrasonograficznym firmy Pentax, z minimalnym kanałem roboczym 2,0 mm. Pakowane sterylnie, z oznaczeniem nazwy producenta, numerem serii oraz datą przydatności do użycia.
Odpowiedź Zamawiającego :
Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy .

 Jednocześnie Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 12.01.2021r do godz. 10:30 . Otwarcie w dniu 12.01.2021 r o godz. 11:00 .

Do wiadomości : strona internetowa Zamawiającego:www.otwock-szpital.pl