Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy
ul. Narutowicza 80, 05-400 Otwock, tel. (22) 344 64 00, 344 64 71, FAX (22) 344-64-74, centr. (22) 344 62 00
http://www.otwock-szpital.pl e-mail:sekretariat.otw@otwock-szpital.pl

A/ ZP.26. 20 ZO.1.2021	Otwock, dn 2912.2021r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
Na dostawy
I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest : Dostawa Odczynników wraz z dzierżawą analizatora do bada immunologicznych
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik do zapytania ofertowego
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
II. WYMAGANY TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
     Wymagany termin wykonania 12 miesięcy od udzielenia zamówienia
III. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferent powinien stworzyć ofertę w języku polskim na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.
Oferta powinna być:
- opatrzona pieczątką firmową,
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, adres e-mail , numer telefonu, ,numer NIP,
- podpisana czytelnie przez oferenta.
IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres:
  zampub@otwock-szpital.pl do dnia 10.01.2022 r do godz. 12:00 .
2. Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony w siedzibie Zamawiającego : 05-400 Otwock ul. Narutowicza 80 oraz na stronie internetowej pod adresem www.otwock-szpital.pl
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz przedstawienia próbek oferowanego przedmiotu zamówienia celem weryfikacji zgodności z opisem zawartym w Zapytaniu ofertowym.
6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego: www.otwock-szpital.pl
V. OCENA OFERT
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

Kryterium wyboru	Znaczenie
1. Cena oferty	100,00%

### ZASADY OCENY OFERT WEDŁUG USTALONYCH KRYTERIÓW

Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie każdego w/w kryterium.
Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określonego kryterium, otrzyma maksymalną ilość punktów. Pozostałym ofertom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów.

Algorytm oceny kryterium cena oferty:
Cena najniższa
        Wp (C) = ------------------------------- x 100%, gdzie:
Cena oferty badanej

Cena min.– najniższa cena spośród wszystkich ocenianych ofert

VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.otwock-szpital.pl
VII. DODATKOWE INFORMACJE
1. Oferent może zwrócić się do Zamawiającego z pisemną (lub wysłaną drogą elektroniczną – e-mailem na adres Zamawiającego) prośbą o wyjaśnienie treści zapytania.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nieudzielenia odpowiedzi na pytanie wykraczające poza zakres zapytania ofertowego.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.
VIII. ZAŁĄCZNIKI
1 Wzór formularza ofertowego
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

3. Projekt umowy

        Załącznik nr 1

O F E R T A / ..................................., dnia........................... / pieczątka firmowa / I. Dane Wykonawcy: / 1. Pełna nazwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . / 2. Adres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . / 3. Województwo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . / 4. Numer telefonu i adres e-mail oraz nazwisko osoby uprawnionej do kontaktów : / . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . / 5. REGON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Przedmiot oferty: / Oferta dotyczy postępowania poniżej wartości 30 000 euro bez stosowania ustawy prawo zamówień publicznych ogłoszonego przez: / Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy / 05-400 Otwock, ul. Narutowicza 80 / tel/fax: (0-22) 34-46-200, 34-46-474 / Dostawa / Odczynników wraz z dzierżawą analizatora do bada immunologicznych

III. Potwierdzenie spełnienia wymagań formalno - prawnych

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w parciu o art. 24 ust.1 pkt.2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; ,a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy .
2. w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy
3. w przypadku, gdy ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia wymagane jest załączenie dokumentu pełnomocnictwa określającego zakres umocowania pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu

IV. Cena oferty dla przedmiotu zamówienia

Wykonawca zobowiązany jest do zaoferowania i podania ceny dla oferowanego przedmiotu zamówienia zgodnie z załączonymi tabelami asortymentowo-cenowymi i opisem parametrów analizatora :
Wartość odczynników
wartość netto…. ./ słownie + % podatku VAT w kwocie …. = wartość brutto ……/ słownie ……………
Wartość dzierżawy :
wartość netto…. ./ słownie + % podatku VAT w kwocie …. = wartość brutto ……/ słownie ……………
Wartość ogółem :
wartość netto…. ./ słownie + % podatku VAT w kwocie …. = wartość brutto ……/ słownie ……………
OFERTA z ponumerowany zawiera łącznie: . . . . . . . ponumerowanych stron/kartek*
( * odpowiednio skreślić ).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
podpis osoby uprawnionej

 Załącznik nr 3
Opis przedmiotu zamówienia

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH
Wieloparametrowy analizator do badan immunodiagnostycznych metodą enzymoimmunofluorescencyjną

Lp.	PARAMETR WYMAGANY	Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku / TAK/NIE
1.	Analizator fabrycznie nowy
2.	Obsługa oprogramowania analizatora za pomocą ekranu dotykowego.
3.	Stała gotowość aparatu do pracy przez 24 h na dobę bez przerw powodujących niedostępność analizatora do rutynowej pracy.
4.	Minimum 12 miejsc pomiarowych.
5.	Aparat niewymagający wykonywania czynności startowych (płukanie, wstawianie dodatkowych odczynników takich jak substraty, płyny dekontaminujace )
6.	Brak płynów płuczących i odczynników dodatkowych koniecznych do rutynowej obsługi aparatów.
7.	Aparat bezigłowy – wykluczenie możliwości kontaminacji próbki (przeniesienia oznaczanego składnika pomiędzy próbkami) i zakażenia personelu (jednorazowe zestawy testowe dla jednego pacjenta).
8.	Kompletne zestawy odczynników (zestawy testowe, kalibratory i kontrole wchodzące w skład zestawu).
9.	Odczynniki w formie monotestów
10.	Zestawy odczynników, których otwarcie nie skraca terminu ważności opisanego na zestawie odczynnikowym.
11.	Krzywa kalibracyjna przechowywana w pamięci aparatów, a rekalibracja wykonywana nie częściej niż co dwa tygodnie.
12	Oprogramowanie graficzne w systemie Windows w języku polskim umożliwiające archiwizacje danych pacjentów i wyników.
13	Całkowicie automatyczny przebieg badania od momentu dodania próbki do zakończenia badania.
14	Analizator posiadający możliwość dwustronnej komunikacji z systemem laboratoryjnym.
15	Możliwość zdalnej obsługi serwisowej analizatora z w wykorzystaniem łącza internetowego.

Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia :
1. minimalny termin ważności odczynników – 6 miesięcy od daty dostarczenia
2. w przypadku awarii analizatora trwającej powyżej 72 godzin – wymóg dostarczenia aparatu zastępczego na czas naprawy
3. oferowany do dzierżawy analizator oraz odczynniki muszą pochodzić od jednego dostawcy

Powyższe parametry graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

miejscowość, ..............
.........................................................
(podpis osoby upoważnionej do
        reprezentowania Wykonawcy )

        UMOWA NR / 2021
zawarta w dniu …… 2022 r. w Otwocku, pomiędzy:

# Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku, ul. Narutowicza 80
 reprezentowanym przez:

Antoniego Błachnio	-	Dyrektora Centrum
przy kontrasygnacie Marii Sierpińskiej	- Główną Księgową
zwanym dalej Zamawiającym
oraz ……………………………………………………………………………………………...
reprezentowanym przez: ..............................................................................................................
zwanym dalej Wykonawcą
§ 1

1. Umowa zawarta zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w …………………... na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019r r. – Prawo zamówień publicznych
2 .Przedmiotem Umowy jest Dostawa Odczynników wraz z dzierżawą analizatora do badań immunologicznych
 3. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy określa formularz cenowy Wykonawcy stanowiący załącznik nr 1 do Umowy.
§ 2

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia towaru, o którym mowa w § 1 przez 12 miesięcy, sukcesywnie, począwszy od momentu udzielenia zamówienia według zapotrzebowania sporządzonego przez Zamawiającego.
2. Zamawiający w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności , zastrzega sobie możliwość niezrealizowania lub zwiększenia zamówienia do 20% wartości przedmiotu umowy .

§ 3

Wydanie towaru nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w dniach roboczych, w godzinach 9.00 – 13,00 .

§ 4

1. Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego uzgadniania z Zamawiającym terminu i godziny dostawy.
2. Termin dostawy i instalacji aparatu – max 30 dni od momentu udzielenia zamówienia
3. Termin dostawy odczynników -4 dni robocze od daty złożenia pisemnego zamówienia .
§ 5

Dostarczane środki muszą posiadać minimum 6 miesięczny termin ważności licząc od daty dostarczenia .

§ 6

Towar dostarczany będzie Zamawiającemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.
§ 7

1.	Strony postanawiają że za dostarczony towar Zamawiający zapłaci kwotę ustaloną na
podstawie cen jednostkowych, wyszczególnionych w formularzu cenowym Wykonawcy (załącznik nr 1) zaakceptowanym przez Zamawiającego.
2. Wartość kwoty wymienionej w ust.1 ustala się na podstawie cen jednostkowych, według zasad określonych w formularzu cenowym i wynosi ona netto : ……………….. zł / słownie ………………………………………….zł., plus 8 i 23% podatku VAT w kwocie : …………………..zł, co stanowi wartość oferty brutto : …………………….zł
3. Przez cały okres trwania Umowy obowiązują stałe ceny wyszczególnione w formularzu ofertowym Wykonawcy.
4. W przypadku zmiany stawki podatku VAT, w ramach niniejszej umowy zmiana ta następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę podatku VAT.

§ 8

1.	Strony postanawiają ,że rozliczenie za dostarczony towar odbywać się będzie w postaci faktur
częściowych, z których każda płatna będzie po zrealizowaniu przez Wykonawcę odpowiedniej części zamówienia i dokonaniu jej odbioru przez Zamawiającego.
2.Należność za poszczególne partie towaru regulowana będzie przelewem na konto Wykonawcy w terminie : 60 dni od daty dostarczenia i potwierdzenia faktury...
3. Zakazuje się dokonywania cesji długów Zakładu, wynikających z realizacji przedmiotowej umowy na rzecz innych podmiotów.
4. Zamawiający informuje, iż znajduje się w trudnej sytuacji finansowej i możliwe są opóźnienia w zapłacie .

§9
1. Strony ustalają że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy obowiązywać je będzie odszkodowanie w formie kar umownych.
2.	Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną :
     a)	w wysokości 0,2 % wartości partii towaru za każdy dzień zwłoki, jeżeli towar nie został dostarczony w terminie z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,
b) w wysokości 0,2% wartości partii towaru za dostarczenie towaru w ilości nie odpowiadającej zamówieniu (braki ilościowe).
3.	Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,2 % wartości partii towaru za każdy dzień zwłoki w odbiorze towaru.
4.Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenie odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych.

§10

1.	Zmiana postanowień niniejszej Umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
2. Niedopuszczalne są takie zmiany postanowień zawartej Umowy oraz wprowadzanie do niej nowych postanowień, niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy.
3.* Poza zmianami umowy dopuszczonymi w Pzp dopuszcza się możliwość  zmian postanowień zawartej umowy, w tym poszczególnych zamówień, gdy konieczność zmiany spowodowana jest okolicznościami poza kontrolą stron, których działając z należytą starannością strony nie mogły przewidzieć w chwili zawierania umowy. Dotyczy to w szczególności takich okoliczności jak zagrożenie epidemiologiczne, zamieszki, akty terroru, zamknięcie granic, rządowe ograniczenia międzynarodowego transportu, utrudnienia na lotniskach i granicach, tj. okoliczności  o charakterze tzw. siły wyższej. W czasie trwania siły wyższej Wykonawca odpowiada za niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie Umowy, gdy ponosi winę umyślną za naruszenia. Wykonawca dołoży wszelkich starań, aby pomimo istnienia siły wyższej zapewnić ciągłość dostaw wszystkich produktów na bieżąco i zgodnie ze składanymi zamówieniami oraz zobowiązuje się informować Zamawiającego niezwłocznie i na bieżąco o wszelkich trudnościach związanych z dostarczeniem zamówionych przez niego produktów.
Ponadto, mając na uwadze aktualną pandemię wirusa SARS-CoV-2, związaną z tym sytuację globalnego zagrożenia zdrowia oraz dynamicznie zmieniające się okoliczności zewnętrzne, na które Wykonawca nie ma wpływu (w tym ograniczenia nakładane przez państwa dotknięte pandemią), stanowiące okoliczność o charakterze tzw. siły wyższej, Strony zgodnie postanawiają, że w czasie trwania pandemii dokonywanie napraw Urządzenia będzie uzależnione od aktualnej sytuacji epidemiologicznej w kraju i za granicą oraz związanych z tą sytuacją okoliczności, w tym w szczególności od dostępności części zamiennych do Urządzenia, dostępności zdolnych do przeprowadzenia naprawy inżynierów serwisowych i faktycznej możliwości bezpiecznego dla pacjentów, personelu Kupującego oraz inżynierów serwisu Wykonawcy przeprowadzenia naprawy Urządzenia w miejscu jego funkcjonowania. Strony niniejszym akceptują, że czas naprawy może ulec przedłużeniu, a sama naprawa może zostać odroczona w czasie.
§11

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie jednego miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenie należnego mu z tytułu wykonania części Umowy.

§12

W sprawach spornych strony mogą zwrócić się do Sądu Powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego

§13

Umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy od tj. od ………………... r do ………………..r.

§14

W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych .
§15

Umowa jest zawarta i obowiązuje z chwila podpisania przez obie strony.

§16

Umowa sporządzona została w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Załączniki:

Oferta Wykonawcy

Zamawiający	Wykonawca

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Formularza oferty

	Wykaz odczynników i materiałów zużywalnych
	Tabela asortymentowo-cenowa

I. Odczynniki

	W niniejszym Formularzu należy podać wszystkie odczynniki potrzebne do przeprowadzenia w/w analiz oraz wszystkie materiały zużywalne, a także czynsz dzierżawny. Należy podać także materiały potrzebne do czyszczenia, konserwacji i prawidłowej pracy całego systemu.
	Tabela A
Lp.	Nazwa odczynnika	Nr katalogowy	ilość testów / na 12 miesięcy	Liczba testów w opakowaniu	Liczba opakowań	Cena jednostkowa opakowania netto PLN	Wartość netto PLN	Podatek VAT		Wartość brutto PLN
						%	PLN
1	TB-IGRA		240					8
2	25-OH VITAMINE D		240					8
3	SARS-COV-2 IgG		720					8
4	SARS-COV-2 IgM		180					8
5	ANTI-HBe		60					8
6	CD A/B		300					8
7	CD GDH		300					8
						Razem :

Załącznik nr2/B
II. Materiały zużywalne oraz inne materiały eksploatacyjne konieczne do wykonania oznaczeń wymienionych w tabeli A

	Tabela B
Lp.	Nazwa	Nr katalogowy	Liczba potrzebnych opakowań na 12 miesięcy	Cena jednostkowa opakowania netto PLN	Wartość netto PLN	Podatek VAT		Wartość brutto PLN
					%	PLN
1
2
3
4

				Razem:

miejscowość, dnia..........					................................................
					podpis i pieczęć przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr2/C

III. Dzierżawa analizatora / Tabela C / Przedmiot dzierżawy (nazwa) Jednostka miary Czynsz miesięczny Liczba miesięcy Wartość netto zł Podatek VAT % Wartość brutto zł / 1 miesiąc 12 23 / miejscowość, dnia.......... ................................................ / podpis i pieczęć przedstawiciela Wykonawcy

WARTOŚĆ OFERT STANOWI SUMA WARTOŚCI POSZCZEGÓLNYCH TABELI W = I + II + III

Wartość netto ……………………..zł + podatek VAT…………………………………, co stanowi wartość brutto …………………………………………….

miejscowość, dnia..........					................................................
					podpis i pieczęć przedstawiciela Wykonawcy