49
Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy
ul. Narutowicza 80, 05-400 Otwock, tel. (22) 344 64 00, 344 64 71, FAX (22) 344-64-74, centr. (22) 344 62 00
http://www.otwock-szpital.pl e-mail:sekretariat.otw@otwock-szpital.pl

Nr sprawy: 20 TP/2022

Specyfikacja / Warunków Zamówienia

 o wartości mniejszej niż progi unijne,

o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) - dalej p.z.p. pn. w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji
na

Podniesienie poziomu bezpieczeństwa systemów informatycznych u świadczeniodawców

        Kod: 48800000-6 -Systemy i serwery informacyjne

Otwock , lipiec 2022 r.

1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
2. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
3. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
5. PODWYKONAWSTWO
6. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
7. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
8. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
9. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA ORAZ POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
10. POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW
11. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI CYWILNE/KONSORCJA)
12. SPOSÓB KOMUNIKACJI ORAZ WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ
13. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT ORAZ WYMAGANIA FORMALNE DOTYCZĄCE SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW
14. SPOSÓB OBLICZENIA CENY
15. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
16. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
17. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
18. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
19. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
20. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
21. INFORMACJE O TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY ORAZ MOŻLIWOŚCI JEJ ZMIANY
22. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY
23. ZAŁĄCZNIKI DO SWZ
I. Nazwa oraz adres Zamawiającego

Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy
05-400 Otwock ul. Narutowicza 80
NIP: 532-16-64-002
KRS: 0000080790
Tel: 22 344 64 72
Fax: 22 344 64 74
Adres poczty elektronicznej; zampub@otwock-szpital.pl
Adres strony internetowej, na której prowadzone jest postępowanie i na której będą dostępne dokumenty związane z prowadzoną procedurą oraz za pośrednictwem której następuje składanie ofert : https://otwock-szpital.ezamawiajacy.pl

II. Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r., str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy 05-400 Otwock ul. Narutowicz 80
2. inspektorem ochrony danych osobowych w Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku jest Pan Zbigniew Piotrowicz, kontakt: telefon: (22) 3446422, adres e-mail: zpiotrowicz@otwock-szpital.pl;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy p.z.p,
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. posiada Pani/Pan:
  1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
  2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
  3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
  4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. nie przysługuje Pani/Panu :
  1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
10. przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00- 193 Warszawa.

III. Tryb udzielenia zamówienia

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) zwanej dalej "ustawą p.z.p. lub p.z.p." oraz niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej "SWZ".
2. Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia jest mniejsza niż progi unijne o jakich mowa w art. 3 ustawy p.z.p.
3. Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej.
4. Do postępowania stosuje się przepisy dotyczące nabywania dostaw.

IV. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna Podniesienie poziomu bezpieczeństwa systemów informatycznych u świadczeniodawców, numer 20/TP//2022
2. Kody zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień(CPV) :
  48800000-6 Systemy i serwery informacyjne
3. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych na poszczególne pakiety. Liczba pakietów – 3
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów elektronicznych.
5. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8 p.z.p.
6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) oraz sposób realizacji zamówienia zawiera Formularz Asortymentowo-Cenowy, stanowiący Załącznik nr 3 do SWZ.
7. Wykonawca zobowiązany jest do zrealizowania przedmiotu umowy zgodnie ze złożoną ofertą.
8. Dostawa produktów identycznych z zaproponowanymi w ofercie.
9. Dostawa realizowane przez Wykonawcę własnym transportem lub transportem za pośrednictwem firmy kurierskiej, na jego koszt i ryzyko wraz z ubezpieczeniem, rozładunkiem i przeniesieniem do wskazanych pomieszczeń Zamawiającego.
V. Podwykonawstwo

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom).
2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
3. Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych podwykonawców.
4. Powierzenie części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.

VI. Termin wykonania zamówienia

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie ( zgodnie ze złożoną ofertą ) maksymalnie 6 tygodni od udzielenia zamówienia .

VII. Warunki udziału w postępowaniu

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale VIII SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
  1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
    1. Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
  2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
    1. Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
  3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
    1. Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
  4. zdolności technicznej lub zawodowej:
    1. Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
VIII. Podstawy wykluczenia z postępowania

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych:
  1. w art. 108 ust. 1 p.z.p.;
2. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 p.z.p.

1. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 i 6 p.z.p jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki wskazane w art. 110 ust. 2 p.z.p.
2. Zamawiający oceni, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w art. 110 ust. 2 p.z.p., są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający wyklucza wykonawcę.
IX. Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązani są dostarczyć Wykonawcy / w celu wykazania braku podstaw wykluczenia / oraz potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć
1.1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. , stanowiące Załącznik nr 2
1.2. wypełniony i podpisany załącznik nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia, zawierający tabele cenowe
UWAGA: Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:
  1. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 p.z.p., sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
  2. Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p. w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 3-6 p.z.p. - wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 6 do SWZ.
  3. Oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 p.z.p., o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 4 do SWZ;
1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej:
  1. zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 3 pkt 2 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.
  2. zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 3 pkt 4, składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem.
2. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 4, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków wskazanych w SWZ, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Wymagania dotyczące terminu wystawienia dokumentów lub oświadczeń są analogiczne jak w ust. 4.
3. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17.02.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w jednolitym dokumencie dane umożliwiające dostęp do tych środków, a także wówczas gdy podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.
4. W zakresie nieuregulowanym ustawą p.z.p. lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415; zwanym dalej "r.p.ś.d.") oraz przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452 zwanym dalej "r.d.e.")

X. Poleganie na zasobach innych podmiotów

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
2. Wymagania dotyczące polegania na zdolnościach lub sytuacjach innych podmiotów, o których mowa w ust.1:
  1. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający tą okoliczność;
  2. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy.
  3. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.
  4. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.
3. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w ust. 2, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów,a także w celu wykazania braku wobec tych podmiotów podstaw do wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca:
  1. składa wraz z ofertą zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów Wykonawcy;
  2. składa wraz z ofertą Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (ESPD) dotyczący tych podmiotów, w zakresie wskazanym w Części II Sekcji C ESPD (Informacje na temat polegania na zdolności innych podmiotów);
  3. w terminie określonym w Rozdziale IX ust. 3 SWZ, przedkłada w odniesieniu do tych podmiotów oświadczenia i dokumenty tam wskazane.

XI. Informacje dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielanie zamówienia / (Spółki Cywilne / Konsorcja)

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty w postaci elektronicznej.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (ESPD) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te wstępnie potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.
3. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania, w tym oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wskazują w formularzu oferty, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy.

XII. Sposób komunikacji oraz wyjaśnienia treści SWZ

1. W przedmiotowym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu następujących środków komunikacji elektronicznej:
  1. Platformy zakupowej Market Planet OnePlace do obsługi postępowań przetargowych, dostępnej pod adresem: https://otwock-szpital.ezamawiajacy.pl;
    - z zastrzeżeniem, iż oferta, w tym Oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu muszą zostać przekazane wyłącznie za pomocą powyższej Platformy.
2. Rejestracja i korzystanie z Platformy jest bezpłatne. Dokonując rejestracji Wykonawca akceptuje regulamin korzystania z Platformy.
3. Informacje ogólne :
  1. Dostęp do dokumentacji oraz złożenie wniosku o wyjaśnienie treści SWZ odbywa się za pośrednictwem Platformy, nie wymaga założenia konta i zalogowania na Platformie.
  2. W celu zapoznania się z dokumentacją postępowania do upływu terminu składania ofert Wykonawca przechodzi do zakładki „Lista Przetargów PZP”, wybiera zakładkę „Aktualne” i wyszukuje przedmiotowe postępowanie a następnie klikając w wiersz postępowania, przechodzi do obszaru postępowania. Wykonawca ma możliwość pobrania każdego dokumentu po naciśnięciu polecenia „pobierz”.
  3. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może zadawać pytania do treści SWZ za pośrednictwem Platformy używając polecenia „Zadaj pytanie”. Odpowiedź na pytanie zostanie udzielona do wiadomości publicznej i będzie widoczna w sekcji „Zmiana dokumentów zamówienia” na Platformie zakupowej.
4. Rejestracja na Platformie, w tym złożenie oferty, wymagania informacje w zakresie złożenia oferty :
  1. Złożenie oferty wymaga zalogowania na Platformie poprzez aplikację Marketplanet OnePlace. Do złożenia oferty wystarczające jest założenie bezpłatnego konta. Instrukcja założenia konta zawarta jest w zakładce „Regulacje i procedury procesu zakupowego” znajdującej się na w/w Platformie zakupowej.
    UWAGA : Proces akceptacji wniosku rejestracyjnego, w przypadku poprawnie wprowadzonych danych trwa do 24 godzin w dni robocze.
  2. Dodatkowe informacje związane z procesem rejestracji oraz innych aspektów technicznych Platformy można uzyskać codziennie od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach od 9:00 do 17:00:
    1. pod numerem telefonu: 22 576-87-90
    2. pod adresem e-mail: oneplace@marketplanet.pl
5. Zgodnie z § 11 ust. 2 r.d.e. Zamawiający udostępnia poniżej informacje na temat specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie eZamawiający, tj.:
  1. Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
  2. Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
  3. Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej
     w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;
  4. Włączona obsługa JavaScript;
  5. Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
6. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające prawidłowe złożenie kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
  1. Rekomendowaną przeglądarką do złożenia oferty jest MS Internet Explorer lub Firefox w wersji wpieranej przez producenta.
  2. Uruchomienie oprogramowania do składania podpisu wymaga również zainstalowania Java w wersji 1.8.0_65 lub nowszej, koniecznie w wersji 32-bitowej, pozwalające na przyjmowanie przez użytkownika sesyjnych plików cookie oraz obsługującej szyfrowanie. Konieczne jest również dodanie adresu witryny platformy eZamawiający (ezamawiający.pl) do wyjątków (exception site list) w Javie. Uwaga: wymaga to uprawnień administracyjnych na komputerze.
  3. Zainstaluj dedykowany komponent Szafir SDK oraz aplikację Szafir Host, który odpowiada za obsługę funkcjonalności podpisu elektronicznego w platformie eZamawiający. Rozszerzenie Szafir SDK można pobrać  tutaj (http://www.elektronicznypodpis.pl/informacje/aplikacje/). Po zainstalowaniu rozszerzenia Szafir SDK oraz aplikacji Szafir Host należy przeładować bieżącą stronę.
  4. Przed uruchomieniem platformy eZamawiający, w pierwszej kolejności podłącza czytnik z kartą kryptograficzną do komputera.
7. Informacje dotyczące odpowiedniego przygotowania stanowiska znajdują się na stronie:
  https://oneplace.marketplanet.pl/przygotuj-stanowisko-pc-wykonujac-ponizsze-kroki
8. Zamawiający zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz.U. z 2017r., poz. 1320), określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych, tj. plików o wielkości do 100 MB w txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc.
9. Zamawiający określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych, tj.:
  1. Plik załączony przez Wykonawcę na Platformie eZamawiający i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert.
  2. Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu.
10. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Zamawiającego oraz spółka Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. z siedzibą w Warszawie (02-672) przy ul. Domaniewskiej 49, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000041441, REGON: 017282436, NIP: 526-25-35-153, jako właściciel Platformy Zakupowej, na której Zamawiający prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, działającą pod adresem:https://otwock-szpital.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
11. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
  1. w zakresie proceduralnym:
    1. Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Przetargów
    2. zampub@otwock-szpital.pl
    3. tel. (22) 34-46-426
  2. w zakresie merytorycznym:
    1. Kierownik Samodzielnej Sekcji Informatycznej
    2. informatyk@otwock-szpital.pl
    1. tel. (22) 34-46-264
1. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawcy powinni posługiwać się numerem przedmiotowego postępowania.
2. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.
3. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na 14 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa poprzednim zdaniu, przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie wskazanym w pierwszym zdaniu, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert.
4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SWZ.

XIII. Opis sposobu przygotowania ofert / oraz wymagania formalne / dotyczące składanych oświadczeń i dokumentów

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ.
3. Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym – zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ.
  Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
  1. oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ – zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ ;
  2. Opis przedmiotu zamówienia zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ, odpisany zgodnie z postanowieniami SWZ, (dla formatu PDF minimalna czcionka 12) – zobowiązanie innego podmiotu, oraz oświadczenie , o których mowa w Rozdziale X ust. 3 pkt 1 i 2 SWZ (jeżeli dotyczy);
4. Oświadczenie, że oferowany przedmiot zamówienia jest dopuszczony do obrotu na terenie kraju, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr. 107 poz. 679 z późn. zm.) oraz innymi przepisami prawa – zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ
5. Opis oferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego w formie prospektów, katalogów (w języku polskim).
6. Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy).
7. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie formularzy zamieszczonych w załącznikach do SWZ, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami.
8. W przypadku nie złożenia przez Wykonawcę przedmiotowych środków dowodowych wraz z ofertą, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia pod warunkiem, że dokumenty te nie stanowią podstawy do ustalenia punktacji w ramach kryteriów oceny ofert bowiem w takim przypadku ich uzupełnienie nie będzie możliwe.
9. W przypadku gdy oferta nie została podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy określoną w odpowiednim rejestrze lub innym dokumencie właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, do oferty należy dołączyć dokument pełnomocnictwa, złożony w postaci elektronicznej, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub elektronicznej kopii, poświadczonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez notariusza.
10. Ofertę, w tym oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu określonych warunków udziału w postępowaniu, sporządza się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
  Wymagana forma:
- Pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
- W przypadku gdy zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Przez cyfrowe odwzorowanie, rozumieć dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału.
- Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej dokonuje odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania, które każdego z nich dotyczą lub notariusz.
1. W celu złożenia oferty należy zarejestrować (zalogować) się na Platformie oraz postępując zgodnie z instrukcją lub filmem instruktażowym umieścić ofertę w systemie.
2. Ofertę wraz z kompletem dokumentów w języku polskim należy złożyć w postaci elektronicznej - na Platformie pod adresem: https://otwock-szpital.ezamawiajacy.pl/
3. Jeśli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 ze zm.), Wykonawca powinien nie później niż w terminie składania ofert, zastrzec, że nie mogą one być udostępnione oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Zastrzeżone informacje należy złożyć w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku.
4. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności z przygotowaniem i złożeniem ofert ponosi Wykonawca składający ofertę. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
5. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu w sprawie dokumentów, sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

XIV. Sposób obliczenia ceny

1. Wykonawca podaje cenę brutto za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie ze wzorem Formularza Ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ. Wykonawca oprócz ceny globalnej, w Formularzu Asortymentowo-Cenowym podaje ceny jednostkowe, a następnie mnoży podane ceny jednostkowe przez ilość sztuk/opakowań/innych jednostek miary. Suma tak wyliczonych kwot stanowi cenę ofertową brutto.
2. Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia w tym podatku VAT zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz postanowieniami umowy określonymi w niniejszej SWZ.
3. Cena podana na Formularzu Ofertowym jest ceną ostateczną, niepodlegającą negocjacji i wyczerpującą wszelkie należności Wykonawcy wobec Zamawiającego związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
4. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej.
6. Wyliczona cena oferty brutto będzie służyć do porównania złożonych ofert i do rozliczenia w trakcie realizacji zamówienia.
7. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. W ofercie, o której mowa w ust. 1, wykonawca ma obowiązek:
  1. poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego;
  2. wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;
  3. wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku;
  4. wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie.
8. Wzór Formularza Ofertowego został opracowany przy założeniu, iż wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie podatku VAT. W przypadku, gdy Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o powstaniu u Zamawiającego obowiązku podatkowego, to winien odpowiednio zmodyfikować treść formularza.

XV. Wymagania dotyczące wadium

1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium .
XVI. Termin związania oferty

1. Wykonawca będzie związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, przez okres 30 dni, tj do dnia 20.08.2022r.
2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt 1, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą, zwróci się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 60 dni.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.
4. W przypadku gdy Zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

XVII. Sposób oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Ofertę należy złożyć poprzez Platformę do dnia 22.07.2022 r. do godziny 10:30.
2. O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na Platformie.
3. Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert w dniu 22.07.2022 r. o godziny 11:00., nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert .
4. Otwarcie ofert nastąpi przy użyciu systemu teleinformatycznego - Platformy. W przypadku awarii tego systemu, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.
5. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
6. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na Platformie informacje o:
  1. nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte;
  2. cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

XVIII. Opis kryteriów oceny ofert, / wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami:

1. Cena - 60 %
2. Termin wykonania - 40 %
Sposób obliczania wartości oferty :
Ad. 1 Cena „C”
C1
C = C2 x 60 % x 100
C1 – najniższa cena ważnej ofert
C2 – cena oferty obliczanej
Ad.2 Termin wykonania „T”
T1
T = T2 x 40 % x 100
T1 – najkrótszy termin ważnej ofert
T2 – Termin oferty obliczanej
Maksymalny termin wykonania wynosi 6 tygodni od udzielenia zamówienia .
Suma punktów oferty = Wp(C)+ Wp(T) przyznanych przez oceniających wg zasad określonych wyżej w każdym kryterium zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.  Oferta, która w sumie uzyska największą ilość punktów zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.
 Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

XIX. Informacje o formalnościach, / jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty / w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, w terminach określonych w art. 264 p.z.p.
2. Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
3. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
4. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie.

XX. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

1. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XXI. Informacje o treści zawieranej umowy / oraz możliwości jej zmiany

1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały w Załączniku nr 5 do SWZ.
2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie wskazanym we Wzorze Umowy. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

XII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy p.z.p.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 p.z.p. oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
3. Odwołanie przysługuje na:
  1. niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
  2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej
6. Odwołanie wnosi się w terminie :
  1)10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeśli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
  2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeśli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt11.
7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia , w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia
8. Na Orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art 519 ust 1 ustawy pzp stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu
9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dn.17.11.1964 r – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeśli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej
10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie- sądu zamówień publicznych, zwanego dalej „sądem zamówień publicznych „
11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od daty doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby , o którym mowa w art. 519 ust 1 ustawy pzp przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012r – Prawo pocztowe jest równoznaczne zjej wniesieniem
12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od daty jej otrzymania.

XXIII Załączniki do SWZ

Integralna część niniejszej SWZ stanowią następujące załączniki :

załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 3 – Opis Przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 4 – Oświadczenie dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
Załącznik nr 5 – Wzór umowy

        ……………………………………
        / zatwierdził /

        Załącznik nr 1 do SWZ
FORMULARZ OFERTOWY – nr sprawy 20/TP/2022
OFERTA / Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy / ul. Narutowicza 80 / 05-400 Otwock / W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019r r. Prawo zamówień publicznych na / Podniesienie poziomu bezpieczeństwa systemów informatycznych u świadczeniodawców
DANE WYKONAWCY: / Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisująca ofertę: / …...................................................................................................………………..…………………………………. / Wykonawca/Wykonawcy:……………..……………..………………………………………….……….…………….……………...…. / Adres:………………………………………………………………………………………………………..……..……..……..…... …….………………………………wa na Wykonawcyania,ac rozwojowych (Dz. owych na inwestycje w zakresie dużej infrastrukt.…………… / Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym:.……………………………...............................…………….... / Dane teleadresowe na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem: telefon ……………………………………………………………… e-mail…………………......................................……………………………………………………ji o ……………… / Adres do korespondencji (jeżeli inny niż adres siedziby): / ……………………………………………………….………………………..………………………………………………………………………… / CENA OFERTOWA i TERMIN WYKONANIA : / Wykonawca zobowiązany jest do zaoferowania i podania ceny dla oferowanych pakietów zgodnie z cenami podanymi w tabelach cenowych . / Pakiet nr 1 / Cena netto …………../ słownie + … % podatku VAT w kwocie …………/ słownie , co daje wartość brutto : ………………/ słownie / Termin wykonania : ……………. / Pakiet nr 2 / Cena netto …………../ słownie + … % podatku VAT w kwocie …………/ słownie , co daje wartość brutto : ………………/ słownie / Termin wykonania : ……………. / Pakiet nr 3 / Cena netto …………../ słownie + … % podatku VAT w kwocie …………/ słownie , co daje wartość brutto : ………………/ słownie / Termin wykonania : …………….
Cena brutto obejmuje : / dostawę towaru bezpośrednio do Laboratorium Mikrobiologicznego Zamawiającego oraz wniesienie towaru / opakowanie / podatek VAT / wszystkie inne koszty składające się na cykl życia przedmiotu dostawy
OŚWIADCZENIA: / zamówienie zostanie zrealizowane w terminach określonych w SWZ oraz we wzorze umowy; / w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia; / zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia oraz wzorem umowy i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte; / uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia otwarcia ofert (włącznie z tym dniem); / akceptujemy, iż zapłata za zrealizowanie zamówienia nastąpi w terminie do 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury; / Zastrzegamy sobie następujące informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji: ....................................... / Pod groźbą odpowiedzialności karnej załączone do Oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 297 Kodeksu Karnego). / OŚWIADCZAMY, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
ZOBOWIĄZANIA W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMÓWIENIA: / zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego; / osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji umowy jest ........................................................................................................................................................ / e-mail: ………...……........………….…………………..……....…. / tel./fax: .....................................................………..;
PODWYKONAWCY: / Podwykonawcom zamierzam powierzyć poniższe części zamówienia (Jeżeli jest to wiadome, należy podać również dane proponowanych podwykonawców) / ......................................................................................................................................................... / ......................................................................................................................................................... / …......................................................................................................................................................
SPIS TREŚCI: / Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty: / 1) ........................................................................................................................................................ / ........................................................................................................................................................ / ......................................................................................................................................................... / ......................................................................................................................................................... / Oferta została złożona na .............. kolejno ponumerowanych stronach.
..................................... , dnia .............................. / .................................................................................... / Podpisy przedstawicieli Wykonawcy / upoważnionych do jego reprezentowania

* zaznacz odpowiednio

Załącznik nr 2 do SWZ

# OŚWIADCZENIE
# O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA I SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU – nr sprawy 20/TP/2022

Wykonawca/y:
(w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się
 o udzielenie zamówienia, należy podać dane dotyczące wszystkich Wykonawców):

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres)

reprezentowany przez:

……………………………………………………………………..
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE
WYKONAWCY O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.)

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.
prowadzonego przez Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku
na Podniesienie poziomu bezpieczeństwa systemów informatycznych u świadczeniodawców

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie
art. 108 ust 1 pkt 1-6 ustawy Pzp.
Uwaga: W przypadku gdy w stosunku do Wykonawcy zachodzi którakolwiek z okoliczności określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, skutkująca wykluczeniem z postępowania to Wykonawca zobowiązany jest wskazać w niniejszym oświadczeniu (poniżej) tę okoliczność i udowodnić Zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki określone w art.110 ust. 2 ustawy Pzp.

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………
(pełna nazwa/firma, adres)

Oświadczenia wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z ART. 5K ROZPORZĄDZENIA 833/2014 ORAZ ART. 7 UST. 1 USTAWY o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego
składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
pn. ………………………………………………………………….…………. (nazwa postępowania), prowadzonego przez ………………….………. (oznaczenie zamawiającego), oświadczam, co następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie
   art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576.[1]
  [1] Zgodnie z treścią art. 5k ust. 1 rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem: 1. obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji; 2. osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub 3. osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu, w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.
2. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).[2]
  [2] Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się: 1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy; 2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy; 3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
INFORMACJA DOTYCZĄCA POLEGANIA NA ZDOLNOŚCIACH LUB SYTUACJI PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY W ZAKRESIE ODPOWIADAJĄCYM PONAD 10% WARTOŚCI ZAMÓWIENIA:
[UWAGA: wypełnić tylko w przypadku podmiotu udostępniającego zasoby, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega w zakresie odpowiadającym ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego podmiotu udostępniającego zasoby, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega w zakresie odpowiadającym ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.]
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w ………………………………………………………...………………….. (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zdolnościach lub sytuacji następującego podmiotu udostępniającego zasoby: ………………………………………………………………………...…………………………………….… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),
w następującym zakresie: …………………………………………………………………………… (określić odpowiedni zakres udostępnianych zasobów dla wskazanego podmiotu),
co odpowiada ponad 10% wartości przedmiotowego zamówienia.
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY, NA KTÓREGO PRZYPADA PONAD 10% WARTOŚCI ZAMÓWIENIA:
[UWAGA: wypełnić tylko w przypadku podwykonawcy (niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby), na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego podwykonawcy, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca nie polega, a na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.]
Oświadczam, że w stosunku do następującego podmiotu, będącego podwykonawcą, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia: ……………………………………………………………………………………………….………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),
nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia przewidziane w  art.  5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576.
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DOSTAWCY, NA KTÓREGO PRZYPADA PONAD 10% WARTOŚCI ZAMÓWIENIA:
[UWAGA: wypełnić tylko w przypadku dostawcy, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego dostawcy, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.]
Oświadczam, że w stosunku do następującego podmiotu, będącego dostawcą, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia: ……………………………………………………………………………………………….………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),
nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia przewidziane w  art.  5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

INFORMACJA DOTYCZĄCA DOSTĘPU DO PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH:
Wskazuję następujące podmiotowe środki dowodowe, które można uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, oraz dane umożliwiające dostęp do tych środków:
1) ......................................................................................................................................................
(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)
2) .......................................................................................................................................................
(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)

…………………………………….
Data; kwalifikowany podpis elektroniczny

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 składane na podstawie art. 57 i rozdziału 2 oddziału 1ustawy z dnia 11 września 2019r. –Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 2019 ze zm.)

oświadczamy, że:
1)Spełniamy warunki ubiegania się o zamówienie, zgodnie z art. 57ustawy z dnia 11września 2019 r. –Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019ze zm).
2)Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawierozdziału 2 oddziału 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. –Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019ze zm.).
3)Informacje podane w przedstawionych dokumentach są dokładne i prawidłowe oraz że, zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji poważnego wprowadzenia w błąd.
4)Na żądanie i bez zwłoki, przedstawimy zaświadczenia i inne rodzaje dowodów wformie dokumentów, z wyjątkiem przypadków w których –Zamawiający ma możliwość uzyskania odpowiednich dokumentów potwierdzających bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych..........................................................................................…

OŚWIADCZENIE
 DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, KTÓRY UDOSTĘPNIA ZASOBY:
[UWAGA: wypełnić tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa
w art. 462 ust. 1 Pzp]

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami: ………………………………………………………………………………………………….

…………………………………….……………………………..….…………………………
        (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),
nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

OŚWIADCZENIE
DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI

Oświadczam/my*, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

*niewłaściwe skreślić

        miejscowość, data	podpis Wykonawcy

Informacja dla wykonawcy: Oświadczenie musi być opatrzone przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
 Załącznik nr 3
        Opis przedmiotu zamówienia

Spis treści
# Pakiet nr 1. System tworzenia i przechowywania kopii zapasowych

Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu tworzenia i przechowywania kopii zapasowych w Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy obejmująca swym zakresem:

- dostawę serwera zarządzającego dla systemu kopii zapasowych
- dostawę biblioteki taśmowej z wbudowanym napędem LTO8
- dostawę urządzenia NAS
- dostawę oprogramowania do tworzenia i zarządzania kopiami zapasowymi
- instalację i podłączenie ww. urządzeń w szafie rack
- konfigurację środowiska kopii zapasowych dla dwóch hostów VMWare
- szkolenie administratorów z obsługi i konfiguracji oprogramowania w wymiarze min 3 dni roboczych – 18 h
## 1.1. Serwer zarządzający systemu kopii zapasowych
Serwer Opis, wymagane minimalne
Nazwa komponentu	Opis, wymagane minimalne
Typ obudowy	Musi być przystosowany do montażu w szafie rack 19”, o wysokości maksymalnie 1U.
Przestrzeń dyskowa	Min. 4 zatoki na dyski HOTSWAP
Zainstalowane dyski	Dwa dyski 1,2TB SAS 10k rpm
Kontroler RAID	Sprzętowy obsługujący min RAID 1/0/10 dyski SAS/SATA
Pamięć RAM	64GB DDR4
Procesor	1CPU 12 rdzeni / 2,1GHZ
Karty rozszerzeń	Dodatkowa karta rozszerzająca funkcjonalność serwera montowane w slotach PCIe. Karta powinna posiadać min. 4 porty mini SAS-HD o przepustowości nie mniejszej niż 12Gb/s
Porty USB	2 porty USB 2.0 oraz 1 port USB 3.0
Porty sieciowe	2 porty 1G Ethernet RJ45, 2 porty 10G Ethernet SFP+
Video	Zintegrowana karta graficzna 1 port VGA
Bezpieczeństwo	Wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z BIOS i kartą zarządzającą.
Zasilacze	Redundantne, Hot-Plug min. 600W.
Zarządzanie	Niezależne od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadające dedykowany port RJ-45 Ethernet umożliwiający: / szyfrowane połączenie (SSLv3) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika / wsparcie dla SNMP; SSH, VLAN Tagging / możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer / Instalację systemu operacyjnego z wirtualnego nośnika (np. plik iso)
System operacyjny	Zainstalowany system operacyjny: licencje muszą pokrywać wszystkie procesory i rdzenie. System musi umożliwiać instalację i prawidłowe działanie oprogramowania do zarządzania kopiami zapasowymi
Warunki gwarancji	36 miesiące gwarancji realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, z czasem reakcji do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia, możliwość zgłaszania awarii w trybie 24x7x365. W przypadku awarii dyski twarde pozostają własnością zamawiającego.

## 1.2. Biblioteka taśmowa LTO
Biblioteka taśmowa LTO
Nazwa komponentu	Opis, wymagane minimalne
Typ obudowy	Musi być przystosowana do montażu w szafie rack 19”, o wysokości maksymalnie 1U.
Pojemność magazynka	Co najmniej 5 slotów przeznaczonych na zestaw taśm.
Zainstalowany napęd	LTO8 Przepustowość co najmniej 500GB/hr
Interfejs danych	SAS co najmniej 6Gb/s w standardzie umożliwiającym podłączenie serwerów.
Interfejs zarządzający	RJ45 Ethernet (10/100)
wyposażenie	5 taśm LTO8, taśma czyszcząca, przewód SAS 2M do podłączenia do serwera
Gwarancja	3 lata gwarancji producenta realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, z czasem reakcji do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia, możliwość zgłaszania awarii 365x7x24 poprzez ogólnopolską linię telefoniczną producenta. / Wszystkie naprawy gwarancyjne realizowane w miejscu instalacji.

## 1.3. Oprogramowanie do tworzenia i zarządzania kopiami zapasowymi
Oprogramowanie do zarządzania kopiami zapasowymi
Nazwa parametru	Opis, wymagane minimalne
Licencje i wsparcie	Licencje muszą umożliwiać backup 38 maszyn wirtualnych na serwerach fizycznych o łącznej liczbie 4 procesorów fizycznych po 12 rdzeni każdy lub dla 2 serwerów fizycznych (w zależności od sposobu licencjonowania). Licencja przeznaczona dla wykorzystywanego przez Zamawiającego środowiska wirtualizacji. / Wszystkie licencje powinny być dostarczone wraz z 3-letnim wsparciem, świadczonym przez producenta oprogramowania, które powinno umożliwiać zgłaszanie problemów 5 dni w tygodniu przez 8h na dobę.
Wymagania funkcjonalne	Oprogramowanie powinno współpracować z infrastrukturą VMware vSphere oraz Microsoft Hyper-V / Oprogramowanie powinno zapewniać tworzenie kopii zapasowych wszystkich systemów operacyjnych maszyn wirtualnych wspieranych przez vSphere i Hyper-V / Oprogramowanie powinno być niezależne sprzętowo i umożliwiać wykorzystanie dowolnej platformy serwerowej i dyskowej / Oprogramowanie powinno być “samowystarczalne”, odzyskiwanie musi pozwalać na dostęp do metadanych / Oprogramowanie powinno mieć mechanizmy deduplikacji i kompresji całego repozytorium backupu, w celu zmniejszenia wielkości archiwów / Oprogramowanie musi nie wymagać żadnych stałych agentów wymagających wdrożenia czy upgradowania wewnątrz maszyny wirtualnej / Oprogramowanie powinno zapewniać mechanizmy informowania poprzez email / Oprogramowanie powinno mieć możliwość uruchamiania skryptów w ramach zadań / Oprogramowanie powinno mieć wbudowane mechanizmy backupu konfiguracji w celu prostego odtworzenia systemu po całkowitej reinstalacji / Oprogramowanie powinno mieć wbudowane mechanizmy szyfrowania / Oprogramowanie powinno używać mechanizmów Change Block Tracking / Oprogramowanie powinno oferować podobne rozwiązanie jak CBT również dla platformy Hyper-V / Oprogramowanie powinno wspierać kopiowanie backupów na taśmy / Oprogramowanie powinno mieć możliwość kopiowania backupów zarówno w trybie manualnym jak i automatycznym (zgodnym z harmonogramem) / Oprogramowanie powinno mieć możliwość tworzenia retencji GFS (Grandfather-Father-Son) / Oprogramowanie powinno umożliwić uruchomienie maszyny wirtualnej bezpośrednio ze zdeduplikowanego i skompresowanego pliku backupu, bez potrzeby kopiowania jej na storage produkcyjny. / Oprogramowanie powinno umożliwiać pełne odtworzenie wirtualnej maszyny / Oprogramowanie powinno wspierać odtwarzanie plików z następujących systemów plików: ext3, ext4, XFS, NTFS, FAT32 / Oprogramowanie powinno umożliwiać szybkie granularne odtwarzanie obiektów aplikacji takich jak Active Directory, Microsoft Exchange, Microsoft SQL, bez wymogu pełnego odtworzenia wirtualnej maszyny. / Oprogramowanie powinno używać mechanizmów VSS wbudowanych w system operacyjny MicrosoftWindows / Oprogramowanie powinno mieć możliwość tworzenia łańcucha zdarzeń procedur backup

## 1.4. Urządzenie NAS
NAS do przechowywania kopii zapasowych
Nazwa komponentu	Opis, wymagane minimalne
Typ obudowy	NAS musi być przystosowany do montażu w szafie rack 19”, o wysokości maksymalnie 2U.
Przestrzeń dyskowa	Min. 8 zatok na dyski / NAS musi udostępniać minimum 48 TB przestrzeni użytkowej z zabezpieczeniem na poziomie RAID6 zbudowanej w oparciu o minimum 8 dysków dedykowanych do NAS. Dołączony 1 dodatkowy dysk twardy o parametrach jak te użyte w urządzeniu.
Obsługa dysków	NAS musi obsługiwać dyski SSD, SATA. Serwer musi umożliwiać mieszanie napędów dyskowych SSD i SATA w obrębie pojedynczej półki dyskowej. / NAS musi obsługiwać dyski 2,5” jak również 3,5”.
Sposób zabezpieczenia danych	NAS musi obsługiwać mechanizmy JBOD, RAID 0, 1, 5, 6, 10, / Wbudowany skaner antywirusowy / Rozszerzenie pojemności RAID w trybie online / Szyfrowanie danych (folderów i volumenów) / Wsparcie dla AES-256 / Obsługa SSD Cache – obsługa M.2 NVMe SSD
Pamięć i procesor	Min. 4 GB RAM ECC DDR4 (z możliwością rozbudowy do min. 32GB) / Procesor min. 4 rdzeniowy osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 4000 punktów (http://www.cpubenchmark.net) / Pamięć flash o pojemności min. 4GB
Interfejsy	Min. 2 porty 1G RJ45 / min. 2 porty 10G SFP+ / obsługa kart z portami 25Gbit/s
Sieć	Obsługa IPv4 oraz IPv6 / Obsługa DHCP (server i client), STP, Link aggregation, DDNS / Obsługa statycznego routingu / Obsługa ramek Jumbo / Protokoły sieciowe: FTP, SMB, AFP, NFS, iSCSI, SSH, SNMP, L2TP, OpenVPN, PPTP
Porty USB	Min. 2 porty USB 3.0
Zasilanie	Zainstalowane 2 zasilacze
Wspierane systemy plików	EXT3, EXT4, NTFS, FAT32, HFS+, exFAT
Udostępniania plików	Udostępniania plików dla: Windows, Mac, and Linux/UNIX / Maksymalna liczba jednoczesnych połączeń min. 980
Obsługa użytkowników	Integracja z MS ActiveDirectory / Maksymalna liczba kont lokalnych min. 2048 / Maksymalna liczba współdzielonych folderów min. 500 / Obsługa ACL przy udostępnianiu plików / Lokalne ACL / Lokalna baza użytkowników
Wsparcie wirtualizacji	Możliwość uruchamiania maszyn wirtualnych z systemem Windows, Linux, Android, Unix
Dodatkowe wymagania	Możliwość uruchomienia stacji/rejestratora monitoringu wizyjnego / Maksymalny rozmiar pojedynczego wolumenu min. 105TB / Obsługa migawek
Monitoring	Pojemność urządzenia, wydajność, kondycja zasobów / Skanowanie Bad block / S.M.A.R.T. / Kontrola systemu plików / Powiadomienia poprzez SMTP, email, SNMP, syslog, lokalnie / Auto-restart po odzyskaniu zasilania
Gwarancja	Minimum 3 lata gwarancji. / Gwarancja i serwis - w miejscu instalacji z czasem reakcji następny dzień roboczy, zgłaszanie awarii 24/7/365. / W przypadku wymiany dysku twardego uszkodzony dysk pozostaje u Partnera. / Usługi serwisowe świadczone w miejscu instalacji urządzenia.

# Pakiet nr 2 Urządzenie UTM
Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzenia UTM do Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy obejmująca swym zakresem:

- dostawę urządzenia UTM
- instalację i konfigurację urządzenia wraz z przeniesieniem ustawień m.in. IPSec VPN, polisy z posiadanego urządzenia (FORTIGATE 60D). Konfiguracja powinna obejmować m. in. definiowanie polis, pomoc w reorganizacji segmentacji sieci, integrację z usługą katalogową, integrację z serwerem logowania (syslog)
- szkolenie administratorów w wymiarze 2 dni - 12 h przeprowadzone z zakresu konfiguracji i obsługi urządzenia

Urządzenie UTM
Wymagania ogólne / Dostarczony system bezpieczeństwa musi zapewniać wszystkie wymienione poniżej funkcje. / Dostarczone system powinien pracować w trybie wysokiej dostępności HA Active-Pasive. Wymagane jest dostarczenie 2 urządzeń pracujących w trybie HA. / Dostarczony system bezpieczeństwa musi zapewniać: / 1. Ochronę z wykorzystaniem mechanizmów IPS. / 2. Ochronę antywirusową. / 3. Możliwość filtrowania URL. / 4. Inspekcję ruchu szyfrowanego https. / 5. Ochronę przed niechcianą pocztą (AntySPAM). / 6. Rozpoznawanie aplikacji w oparciu o analizę ruchu sieciowego a nie wyłącznie nr portu.
Parametr	Opis, wymagane minimalne
Podstawowe funkcjonalności	Monitoring i wykrywanie uszkodzenia elementów sprzętowych i programowych systemów zabezpieczeń oraz łączy sieciowych. / Monitoring stanu realizowanych połączeń VPN. / System realizujący funkcję Firewall powinien dawać możliwość pracy w jednym z dwóch trybów: Routera z funkcją NAT lub transparentnym. / System powinien umożliwiać zdefiniowanie co najmniej 254 interfejsów wirtualnych - definiowanych jako VLAN’y w oparciu o standard 802.1Q
Porty	- minimum 10 portami Ethernet 10/100/1000 Base-TX / - minimum 8 portami SFP 10/100/1000 Base-X (z czego maksymalnie 4 mogą być współdzielone z portami 1G 10/100/1000 Base-TX) / - minimum 2 porty SFP+ / - minimum 1 port konsolowy (RS-232 w postaci złącza USB lub RJ-45)
Zasilacz	-minimum dwa redundantne zasilacze
Parametry wydajnościowe	W zakresie Firewall’a obsługa nie mniej niż 1.3 mln jednoczesnych połączeń oraz 55 tys. nowych połączeń na sekundę / Przepustowość Firewall’a: nie mniej niż 19 Gbps. dla pakietów 1518 Bajtów / Wydajność szyfrowania VPN IPSec: nie mniej niż 11.4 Gbps. / Wydajność skanowania ruchu w celu ochrony przed atakami (zarówno client side jak i server side w ramach modułu IPS) - minimum 1,55 Gbps. / Wydajność skanowania ruchu z włączonymi funkcjami: Firewall, IPS, AC - minimum 780 Mbps.
Logowanie i korelacja zdarzeń	System powinien mieć możliwość logowania do aplikacji (logowania i raportowania) udostępnianej w chmurze. / System powinien mieć możliwość logowania do dedykowanego, centralnego systemu logowania producenta.
Kontrola Malware	System realizujący funkcję kontroli przed złośliwym oprogramowaniem musi mieć możliwość współpracy z platformą lub usługą typu Sandbox w celu eliminowania nieznanych dotąd zagrożeń.
Funkcje UTM/NGF	W ramach dostarczonego systemu ochrony muszą być realizowane wszystkie z poniższych funkcji. Mogą one być realizowane w postaci osobnych platform sprzętowych lub programowych: / Kontrola dostępu - zapora ogniowa klasy Stateful Inspection / Ochrona przed wirusami – co najmniej dla protokołów SMTP, POP3, HTTP, FTP, HTTPS / Poufność transmisji danych - połączenia szyfrowane IPSec VPN oraz SSL VPN / Ochrona przed atakami - Intrusion Prevention System / Kontrola stron internetowych pod kątem rozpoznawania witryn potencjalnie niebezpiecznych: zawierających złośliwe oprogramowanie, stron szpiegujących oraz udostępniających treści typu SPAM / Kontrola zawartości poczty – antyspam dla protokołów SMTP, POP3 / Kontrola pasma oraz ruchu [QoS, Traffic shaping] – co najmniej określanie maksymalnej i gwarantowanej ilości pasma / Kontrola aplikacji – system powinien rozpoznawać aplikacje typu: P2P, botnet (C&C – ta komunikacja może być rozpoznawana z wykorzystaniem również innych modułów) / Możliwość analizy ruchu szyfrowanego protokołem SSL
IPSec VPN	W zakresie funkcji IPSec VPN, wymagane jest nie mniej niż: / Tworzenie połączeń w topologii Site-to-site oraz Client-to-site / Monitorowanie stanu tuneli VPN i stałego utrzymywania ich aktywności / Praca w topologii Hub and Spoke oraz Mesh / Możliwość wyboru tunelu przez protokół dynamicznego routingu, np. OSPF / Obsługa mechanizmów: IPSec NAT Traversal, DPD, XAuth
Klient VPN	W ramach funkcji IPSec VPN, SSL VPN – producenci powinien dostarczać klienta VPN współpracującego z oferowanym rozwiązaniem.
Routing i NAT	Rozwiązanie powinno zapewniać: obsługę Policy Routingu, routing statyczny, dynamiczny w oparciu o protokoły: RIPv2, OSPF, BGP. / Translacja adresów NAT adresu źródłowego i docelowego.
Oddzielne instancje	Możliwość budowy minimum 8 oddzielnych (fizycznych lub logicznych) instancji systemów bezpieczeństwa w zakresie Routingu, Firewall’a, IPSec VPN’a Antywirus’a, IPS’a.
Firewall	Polityka bezpieczeństwa systemu zabezpieczeń musi uwzględniać adresy IP, protokoły, usługi sieciowe, użytkowników, reakcje zabezpieczeń, rejestrowanie zdarzeń oraz zarządzanie pasmem sieci. / Możliwość tworzenia wydzielonych stref bezpieczeństwa Firewall np. DMZ.
Antyvirus	Silnik antywirusowy powinien umożliwiać skanowanie ruchu w obu kierunkach komunikacji dla protokołów działających na niestandardowych portach (np. FTP na porcie 2021) oraz powinien umożliwiać skanowanie archiwów typu zip, RAR.
IPS	Ochrona IPS powinna opierać się co najmniej na analizie protokołów i sygnatur. Baza sygnatur ataków powinna zawierać minimum 2000 wpisów. Ponadto administrator systemu powinien mieć możliwość definiowania własnych wyjątków lub sygnatur. Dodatkowo powinna być możliwość wykrywania anomalii protokołów i ruchu stanowiących podstawową ochronę przed atakami typu DoS oraz DDos.
Application Control	Funkcja Kontroli Aplikacji powinna umożliwiać kontrolę ruchu na podstawie głębokiej analizy pakietów, nie bazując jedynie na wartościach portów TCP/UDP.
Filtr treści WWW	Baza filtra WWW o wielkości co najmniej milion adresów URL pogrupowanych w kategorie tematyczne. W ramach filtra www powinny być dostępne takie kategorie stron jak: spyware, malware, spam. Administrator powinien mieć możliwość nadpisywania kategorii lub tworzenia wyjątków i reguł omijania filtra WWW.
Filtr URL	Automatyczne aktualizacje sygnatur ataków, aplikacji, szczepionek antywirusowych oraz ciągły dostęp do globalnej bazy zasilającej filtr URL.
Obsługa użytkowników i integracja z zewnętrznymi bazami danych	System zabezpieczeń musi umożliwiać weryfikację tożsamości użytkowników za pomocą nie mniej niż: / haseł statycznych i definicji użytkowników przechowywanych w lokalnej bazie systemu / haseł statycznych i definicji użytkowników przechowywanych w bazach zgodnych z LDAP / haseł dynamicznych (RADIUS) w oparciu o zewnętrzne bazy danych / Rozwiązanie powinno umożliwiać budowę architektury uwierzytelniania typu Single Sign On w środowisku Active Directory
Certyfikaty	Poszczególne elementy oferowanego systemu bezpieczeństwa powinny posiadać następujące certyfikaty: / ICSA lub EAL4 dla funkcji Firewall
Zarządzanie	Elementy systemu powinny mieć możliwość zarządzania lokalnego (HTTPS, SSH) jak i mieć możliwość współpracy z platformami dedykowanymi do centralnego zarządzania i monitorowania. Komunikacja systemów zabezpieczeń z platformami centralnego zarządzania musi być realizowana z wykorzystaniem szyfrowanych protokołów.
Support i gwarancja	Serwisy i licencje: W ramach postępowania powinny zostać dostarczone licencje aktywacyjne dla wszystkich wymaganych funkcji ochronnych, upoważniające do pobierania aktualizacji baz zabezpieczeń przez okres 3 lat. / Gwarancja na sprzęt min. 3 lat zgłoszenia przyjmowane w trybie 24/7 / Dodatkowe ubezpieczenie zapewniające dostawę sprzętu zastępczego na czas naprawy nie później niż 24h od zgłoszenia awarii.
ISO	Dla zapewnienia wysokiego poziomu usług, podmiot serwisujący urządzenie powinien posiadać certyfikat ISO 9001 w zakresie świadczenia usług serwisowych. Oferent powinien przedłożyć certyfikat ISO 9001 podmiotu serwisującego.
Inne	W przypadku istnienia takiego wymogu w stosunku do technologii objętej przedmiotem niniejszego postępowania (tzw. produkty podwójnego zastosowania), Dostawca winien przedłożyć dokument pochodzący od importera tej technologii stwierdzający, iż przy jej wprowadzeniu na terytorium Polski, zostały dochowane wymogi właściwych przepisów prawa, w tym ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (Dz.U. z 2004, Nr 229, poz. 2315 z późn zm.) oraz dokument potwierdzający, że importer posiada certyfikowany przez właściwą jednostkę system zarządzania jakością tzw. wewnętrzny system kontroli wymagany dla wspólnotowego systemu kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania.

# Pakiet nr 3 Oprogramowanie antywirusowe, EDR

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania antywirusowego do Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy obejmująca swym zakresem:
- migrację lub aktualizację obecnego środowiska antywirusowego
- przygotowanie automatycznego wdrożenia oprogramowania na nowych stacjach roboczych
- szkolenie administratorów w wymiarze min 6h z obsługi i konfiguracji systemu
Oprogramowanie antywirusowe
Nazwa parametru	Opis, wymagane minimalne
Administracja zdalna	1. Rozwiązanie musi wspierać instalację na systemach Windows Server (od 2012), Linux oraz w postaci maszyny wirtualnej w formacie OVA lub dysku wirtualnego w formacie VHD. / 2. Rozwiązanie musi zapewniać instalację z użyciem nowego lub istniejącego serwera bazy danych MS SQL i MySQL. / 3. Rozwiązanie musi zapewniać pobranie wszystkich wymaganych elementów serwera centralnej administracji w postaci jednego pakietu instalacyjnego i każdego z modułów oddzielnie bezpośrednio ze strony producenta. / 4. Rozwiązanie musi zapewniać dostęp do konsoli centralnego zarządzania w języku polskim z poziomu interfejsu WWW zabezpieczony za pośrednictwem protokołu SSL. / 5. Rozwiązanie musi zapewniać zabezpieczoną komunikację pomiędzy poszczególnymi modułami serwera za pomocą certyfikatów. / 6. Rozwiązanie musi zapewniać utworzenia własnego CA (Certification Authority) oraz dowolnej liczby certyfikatów z podziałem na typ elementu: agent, serwer zarządzający, serwer proxy, moduł zarządzania urządzeniami mobilnymi. / 7. Rozwiązanie musi wspierać zarządzanie urządzeniami z systemem iOS i Android. 8. Rozwiązanie musi zapewniać centralną konfigurację i zarządzanie przynajmniej takimi modułami jak: ochrona antywirusowa, antyspyware, które działają na stacjach roboczych w sieci. / 9. Rozwiązanie musi zapewniać weryfikację podzespołów zarządzanego komputera (w tym przynajmniej: producent, model, numer seryjny, informacje o systemie, procesor, pamięć RAM, wykorzystanie dysku twardego, informacje o wyświetlaczu, urządzenia peryferyjne, urządzenia audio, drukarki, karty sieciowe, urządzenia masowe). / 10. Rozwiązanie musi zapewniać instalowanie i odinstalowywanie oprogramowania firm trzecich dla systemów Windows oraz MacOS oraz odinstalowywanie oprogramowania zabezpieczającego firm trzecich, zgodnych z technologią OPSWAT. / 11. Rozwiązanie musi zapewniać wymuszenia dwufazowej autoryzacji podczas logowania do konsoli administracyjnej. / 12. Serwer administracyjny musi posiadać możliwość tworzenia grup statycznych i dynamicznych komputerów. / 13. Grupy dynamiczne muszą być tworzone na podstawie szablonu określającego warunki, jakie musi spełnić klient, aby został umieszczony w danej grupie. Warunki muszą zawierać co najmniej: adresy sieciowe IP, aktywne zagrożenia, stan funkcjonowania/ochrony, wersja systemu operacyjnego, podzespoły komputera. / 14. Rozwiązanie musi zapewniać korzystanie z minimum 100 szablonów raportów, przygotowanych przez producenta oraz musi zapewniać tworzenie własnych raportów przez administratora. / 15. Rozwiązanie musi zapewniać wysłanie powiadomienia przynajmniej za pośrednictwem wiadomości email, komunikatu SNMP oraz do dziennika syslog. / 16. Rozwiązanie musi zapewniać podział uprawnień administratorów w taki sposób, aby każdy z nich miał możliwość zarządzania konkretnymi grupami komputerów, politykami oraz zadaniami.
Ochrona stacji roboczych	1. Rozwiązanie musi wspierać systemy operacyjne Windows (Windows 7/Windows 8/Windows 8.1/Windows 10/Windows 11). / 2. Rozwiązanie musi wspierać architekturę ARM64. / 3. Rozwiązanie musi zapewniać wykrywanie i usuwanie niebezpiecznych aplikacji typu adware, spyware, dialer, phishing, narzędzi hakerskich, backdoor. / 4. Rozwiązanie musi posiadać wbudowaną technologię do ochrony przed rootkitami oraz podłączeniem komputera do sieci botnet. / 5. Rozwiązanie musi zapewniać wykrywanie potencjalnie niepożądanych, niebezpiecznych oraz podejrzanych aplikacji. / 6. Rozwiązanie musi zapewniać skanowanie w czasie rzeczywistym otwieranych, zapisywanych i wykonywanych plików. / 7. Rozwiązanie musi zapewniać skanowanie całego dysku, wybranych katalogów lub pojedynczych plików "na żądanie" lub według harmonogramu. / 8. Rozwiązanie musi zapewniać skanowanie plików spakowanych i skompresowanych oraz dysków sieciowych i dysków przenośnych. / 9. Rozwiązanie musi posiadać opcję umieszczenia na liście wykluczeń ze skanowania wybranych plików, katalogów lub plików na podstawie rozszerzenia, nazwy, sumy kontrolnej (SHA1) oraz lokalizacji pliku. / 10. Rozwiązanie musi zapewniać skanowanie i oczyszczanie poczty przychodzącej POP3 i IMAP „w locie” (w czasie rzeczywistym), zanim zostanie dostarczona do klienta pocztowego, zainstalowanego na stacji roboczej (niezależnie od konkretnego klienta pocztowego). 11. Rozwiązanie musi zapewniać skanowanie ruchu sieciowego wewnątrz szyfrowanych protokołów HTTPS, POP3S, IMAPS. / 12. Rozwiązanie musi posiadać wbudowane dwa niezależne moduły heurystyczne – jeden wykorzystujący pasywne metody heurystyczne i drugi wykorzystujący aktywne metody heurystyczne oraz elementy sztucznej inteligencji. Musi istnieć możliwość wyboru, z jaką heurystyka ma odbywać się skanowanie – z użyciem jednej lub obu metod jednocześnie. / 13. Rozwiązanie musi zapewniać blokowanie zewnętrznych nośników danych na stacji w tym przynajmniej: Pamięci masowych, optycznych pamięci masowych, pamięci masowych Firewire, urządzeń do tworzenia obrazów, drukarek USB, urządzeń Bluetooth, czytników kart inteligentnych, modemów, portów LPT/COM oraz urządzeń przenośnych. / 14. Rozwiązanie musi posiadać funkcję blokowania nośników wymiennych, bądź grup urządzeń ma umożliwiać użytkownikowi tworzenie reguł dla podłączanych urządzeń minimum w oparciu o typ, numer seryjny, dostawcę lub model urządzenia. / 15. Moduł HIPS musi posiadać możliwość pracy w jednym z pięciu trybów: • tryb automatyczny z regułami, gdzie program automatycznie tworzy i wykorzystuje reguły wraz z możliwością wykorzystania reguł utworzonych przez użytkownika, • tryb interaktywny, w którym to rozwiązanie pyta użytkownika o akcję w przypadku wykrycia aktywności w systemie, • tryb oparty na regułach, gdzie zastosowanie mają jedynie reguły utworzone przez użytkownika, • tryb uczenia się, w którym rozwiązanie uczy się aktywności systemu i użytkownika oraz tworzy odpowiednie reguły w czasie określonym przez użytkownika. Po wygaśnięciu tego czasu program musi samoczynnie przełączyć się w tryb pracy oparty na regułach, • tryb inteligentny, w którym rozwiązanie będzie powiadamiało wyłącznie o szczególnie podejrzanych zdarzeniach. / 16. Rozwiązanie musi być wyposażone we wbudowaną funkcję, która wygeneruje pełny raport na temat stacji, na której zostało zainstalowane, w tym przynajmniej z: zainstalowanych aplikacji, usług systemowych, informacji o systemie operacyjnym i sprzęcie, aktywnych procesów i połączeń sieciowych, harmonogramu systemu operacyjnego, pliku hosts, sterowników. / 17. Funkcja, generująca taki log, ma posiadać przynajmniej 9 poziomów filtrowania wyników pod kątem tego, które z nich są podejrzane dla rozwiązania i mogą stanowić zagrożenie bezpieczeństwa. / 18. Rozwiązanie musi posiadać automatyczną, inkrementacyjną aktualizację silnika detekcji. 19. Rozwiązanie musi posiadać tylko jeden proces uruchamiany w pamięci, z którego korzystają wszystkie funkcje systemu (antywirus, antyspyware, metody heurystyczne). / 20. Rozwiązanie musi posiadać funkcjonalność skanera UEFI, który chroni użytkownika poprzez wykrywanie i blokowanie zagrożeń, atakujących jeszcze przed uruchomieniem systemu operacyjnego. / 21. Rozwiązanie musi posiadać ochronę antyspamową dla programów pocztowych MS Outlook, Outlook Express, Windows Mail oraz Windows Live Mail. / 22. Zapora osobista rozwiązania musi pracować w jednym z czterech trybów: • tryb automatyczny – rozwiązanie blokuje cały ruch przychodzący i zezwala tylko na połączenia wychodzące, • tryb interaktywny – rozwiązanie pyta się o każde nowo nawiązywane połączenie, • tryb oparty na regułach – rozwiązanie blokuje cały ruch przychodzący i wychodzący, zezwalając tylko na połączenia skonfigurowane przez administratora, • tryb uczenia się – rozwiązanie automatycznie tworzy nowe reguły zezwalające na połączenia przychodzące i wychodzące. Administrator musi posiadać możliwość konfigurowania czasu działania trybu. / 23. Rozwiązanie musi być wyposażona w moduł bezpiecznej przeglądarki. / 24. Przeglądarka musi automatycznie szyfrować wszelkie dane wprowadzane przez Użytkownika. / 25. Praca w bezpiecznej przeglądarce musi być wyróżniona poprzez odpowiedni kolor ramki przeglądarki oraz informację na ramce przeglądarki. / 26. Rozwiązanie musi być wyposażone w zintegrowany moduł kontroli dostępu do stron internetowych. / 27. Rozwiązanie musi posiadać możliwość filtrowania adresów URL w oparciu o co najmniej 140 kategorii i podkategorii. / 28. Rozwiązanie musi zapewniać ochronę przed zagrożeniami 0-day. / 29. W przypadku stacji roboczych rozwiązanie musi posiadać możliwość wstrzymania uruchamiania pobieranych plików za pośrednictwem przeglądarek internetowych, klientów poczty e-mail, z nośników wymiennych oraz wyodrębnionych z archiwum.
Ochrona serwera	1. Rozwiązanie musi wspierać systemy Microsoft Windows Server 2012 i nowszych oraz Linux w tym co najmniej: RedHat Enterprise Linux (RHEL) 7 i 8, CentOS 7 i 8, Ubuntu Server 16.04 LTS i nowsze, Debian 9, Debian 10, SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 12, SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 15, Oracle Linux oraz Amazon Linux. / 2. Rozwiązanie musi zapewniać ochronę przed wirusami, trojanami, robakami i innymi zagrożeniami. / 3. Rozwiązanie musi zapewniać wykrywanie i usuwanie niebezpiecznych aplikacji typu adware, spyware, dialer, phishing, narzędzi hakerskich, backdoor. / 4. Rozwiązanie musi zapewniać możliwość skanowania dysków sieciowych typu NAS. 5. Rozwiązanie musi posiadać wbudowane dwa niezależne moduły heurystyczne – jeden wykorzystujący pasywne metody heurystyczne i drugi wykorzystujący aktywne metody heurystyczne oraz elementy sztucznej inteligencji. Rozwiązanie musi istnieć możliwość wyboru, z jaką heurystyka ma odbywać się skanowanie – z użyciem jednej lub obu metod jednocześnie. / 6. Rozwiązanie musi wspierać automatyczną, inkrementacyjną aktualizację silnika detekcji. / 7. Rozwiązanie musi posiadać możliwość wykluczania ze skanowania procesów. / 8. Rozwiązanie musi posiadać możliwość określenia typu podejrzanych plików, jakie będą przesyłane do producenta, w tym co najmniej pliki wykonywalne, archiwa, skrypty, dokumenty. Dodatkowe wymagania dla ochrony serwerów Windows: / 9. Rozwiązanie musi posiadać możliwość skanowania plików i folderów, znajdujących się w usłudze chmurowej OneDrive. / 10. Rozwiązanie musi posiadać system zapobiegania włamaniom działający na hoście (HIPS). / 11. Rozwiązanie musi wspierać skanowanie magazynu Hyper-V. 12. Rozwiązanie musi posiadać funkcjonalność skanera UEFI, który chroni użytkownika poprzez wykrywanie i blokowanie zagrożeń, atakujących jeszcze przed uruchomieniem systemu operacyjnego. / 13. Rozwiązanie musi zapewniać administratorowi blokowanie zewnętrznych nośników danych na stacji w tym przynajmniej: Pamięci masowych, optycznych pamięci masowych, pamięci masowych Firewire, urządzeń do tworzenia obrazów, drukarek USB, urządzeń Bluetooth, czytników kart inteligentnych, modemów, portów LPT/COM oraz urządzeń przenośnych. / 14. Rozwiązanie musi automatyczne wykrywać usługi zainstalowane na serwerze i tworzyć dla nich odpowiednie wyjątki. / 15. Rozwiązanie musi posiadać wbudowany system IDS z detekcją prób ataków, anomalii w pracy sieci oraz wykrywaniem aktywności wirusów sieciowych. / 16. Rozwiązanie musi zapewniać możliwość dodawania wyjątków dla systemu IDS, co najmniej w oparciu o występujący alert, kierunek, aplikacje, czynność oraz adres IP. / 17. Rozwiązanie musi posiadać ochronę przed oprogramowaniem wymuszającym okup za pomocą dedykowanego modułu. Dodatkowe wymagania dla ochrony serwerów Linux: / 18. Rozwiązanie musi pozwalać, na uruchomienie lokalnej konsoli administracyjnej, działającej z poziomu przeglądarki internetowej. / 19. Lokalna konsola administracyjna nie może wymagać do swojej pracy, uruchomienia i instalacji dodatkowego rozwiązania w postaci usługi serwera Web. / 20. Rozwiązanie, do celów skanowania plików na macierzach NAS / SAN, musi w pełni wspierać rozwiązanie Dell EMC Isilon. / 21. Rozwiązanie musi działać w architekturze bazującej na technologii mikro-serwisów. Funkcjonalność ta musi zapewniać podwyższony poziom stabilności, w przypadku awarii jednego z komponentów rozwiązania, nie spowoduje to przerwania pracy całego procesu, a jedynie wymusi restart zawieszonego mikro-serwisu.
Szyfrowanie	1. System szyfrowania danych musi wspierać instalację aplikacji klienckiej w środowisku Microsoft Windows 7/8/8.1/10 32-bit i 64-bit. / 2. System szyfrowania musi wspierać zarządzanie natywnym szyfrowaniem w systemach macOS (FileVault). 3. Aplikacja musi posiadać autentykacje typu Pre-boot, czyli uwierzytelnienie użytkownika zanim zostanie uruchomiony system operacyjny. Musi istnieć także możliwość całkowitego lub czasowego wyłączenia tego uwierzytelnienia. / 4. Aplikacja musi umożliwiać szyfrowanie danych tylko na komputerach z UEFI.
Endpoint Detection and Response	1. Rozwiązanie musi posiadać moduł EDR dla systemów Windows oraz MacOS współpracujący z systemem do ochrony stacji roboczych tego samego producenta. / 2. Rozwiązanie musi współpracować z serwerem administracyjnym produktu antywirusowego, tego samego producenta. / 3. Rozwiązanie musi posiadać serwer administracyjny z możliwością wysyłania zdarzeń do konsoli administracyjnej tego samego producenta. / 4. Rozwiązanie musi posiadać serwer administracyjny z możliwością wprowadzania wykluczeń, po których nie zostanie wyzwolony alarm bezpieczeństwa. / 5. Rozwiązanie musi zapewniać wykluczenia dotyczące procesu lub procesu „rodzica”. / 6. Rozwiązanie musi umożliwiać utworzenie wykluczenia automatycznie rozwiązujące alarmy, pasujące do utworzonego wykluczenia. / 7. Rozwiązanie musi zapewniać kryteria wykluczeń konfigurowane w oparciu o przynajmniej: nazwę procesu, ścieżkę procesu, wiersz polecenia, wydawcę, typ podpisu, SHA-1, nazwę komputera, grupę, użytkownika. / 8. Rozwiązanie musi umożliwić administratorowi weryfikację uruchomionych plików wykonywalnych na stacji roboczej z możliwością podglądu szczegółów wybranego procesu przynajmniej o: SHA-1, typ podpisu, wydawcę, opis pliku, wersję pliku, nazwę firmy, nazwę produktu, wersję produktu, oryginalną nazwę pliku, rozmiar pliku oraz reputację i popularność pliku. / 9. Rozwiązanie musi umożliwiać administratorowi, w ramach plików wykonywalnych oraz plików DLL, możliwość oznaczenia ich jako bezpieczne, pobrania do analizy oraz ich zablokowania. / 10. Konsola administracyjna musi umożliwiać dodawanie emotikon do co najmniej komentarzy, tagów, nazw reguł. / 11. Rozwiązanie musi posiadać konsolę administracyjną z możliwością audytowania innych administratorów konsoli. / 12. Rozwiązanie musi posiadać konsolę administracyjną z możliwością połączenia się do stacji roboczej i wykonywania poleceń powershell.
Licencje i wsparcie	Dostarczony system musi zapewniać ochronę 300 stacji roboczych w tym 10 serwerów oraz aktualizację komponentów, definicji, sygnatur przez 36 miesięcy.

miejscowość, ..............
.........................................................
(podpis osoby upoważnionej do
        reprezentowania Wykonawcy )

Załącznik nr 4 do SWZ

 Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
w rozumieniu ustawy z dnia16 lutego2007r.o ochronie konkurencji i konsumentów(Dz.U.z2019r.poz.369,1571i1667)

        Nr sprawy 20/TP/20202
 (Nazwa i adres wykonawcy)

………………………………………..
…………………………………………..
_____________________, dnia _____________ r.

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ
Przystępując do postępowania w sprawie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na Podniesienie poziomu bezpieczeństwa systemów informatycznych u świadczeniodawców

Ja niżej podpisany ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________
działając w imieniu i na rzecz ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________

 • oświadczam, że Wykonawca, którego reprezentuję nie należy do żadnej grupy kapitałowej*.
• oświadczam, że Wykonawca, którego reprezentuję nie należy do grupy kapitałowej w Wykonawcami, którzy złożyli oferty *.
• oświadczam, że Wykonawca, którego reprezentuję należy do grupy kapitałowej w skład której wchodzą*:

…………………….
(podpis Wykonawcy)

* niepotrzebne skreślić

# Załącznik nr 5
# PROJEKT UMOWY NR /20TP /2022

zawarta w dniu ………………………… 2022 r.
# pomiędzy
# Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku 05-400 Otwock, ul. Narutowicza 80, KRS: 0000080790, NIP: 532-16-64-002, reprezentowanym przez:
# Dyrektora Naczelnego - Antoniego Błachnio
# przy kontrasygnacie
# Głównej Księgowej - Marii Sierpińskiej,
# zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym”,
a
.........................................................................................................................................., reprezentowanym przez .....................................................................................................,
zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”, o następującej treści:

Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzenie negocjacji, Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania dostawę wraz z wdrożeniem systemu informatycznego (zwanego dalej Systemem)tj. W ramach zadania ; „Podniesienie poziomu bezpieczeństwa informatycznego u świadczeniodawców” , zgodnie ze złożoną ofertą, specyfikacją warunków zamówienia i opisem przedmiotu zamówienia , stanowiącymi integralną część niniejszej umowy.

§ 1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z wdrożeniem systemu informatycznego Pakiet nr :
2. Wykonawca dostarczy i wdroży system archiwizacji danych dla dostarczonego systemu.
3. Wykonawca zapewnia, że system spełnia w całości wymagania Zamawiającego zawarte
w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz w złożonej ofercie.
§ 2
Termin oraz warunki odbioru
1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia i wdrożenia przedmiotu umowy
w siedzibie Zamawiającego, oraz uruchomienia systemu w terminie ……………………( zgodnie ze złożoną ofertą )
2. W ramach wdrożenia systemu Wykonawca przeprowadzi w siedzibie Zamawiającego niezbędne szkolenia wymienione w SWZ. W razie potrzeby szkolenia będą powtarzane w przypadku zmian funkcjonalności systemu. Szkolenie użytkowników systemu obejmuje teorię i praktykę w zakresie umożliwiającym wykonywanie samodzielnej pracy przez wszystkich użytkowników.
3. Wykonawca przekaże Zamawiającemu pismo potwierdzające gotowość zainstalowanego systemu do eksploatacji na co najmniej 7 dni roboczych przed upływem terminu określonego w ust.1.
4. Odbiór przedmiotu umowy zostanie dokonany protokolarnie (protokół odbioru), przez komisję powołaną przez Zamawiającego w terminie 7 dni roboczych licząc od momentu podpisania protokołu przekazania. Za wszelkie wady stwierdzone w toku czynności odbioru przedmiotu umowy odpowiada Wykonawca i zobowiązuje się on do niezwłocznej wymiany towaru na wolny od wad, w przeciwnym wypadku Zamawiający odmówi przyjęcia przedmiotu umowy do czasu usunięcia wad
(w terminie ustalonym z Zamawiającym) i nie podpisze protokołu odbioru.
5. Za termin wykonania przedmiotu umowy uznaje się datę podpisania dwustronnego protokołu odbioru.
§ 3
Wartość umowy
1. Całkowita wartość przedmiotu umowy wynosi ………………….. zł brutto (słownie: ……..
……………………………. złotych), zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawcy. Wartość umowy w podanej kwocie obejmuje wszystkie koszty poniesione przez Wykonawcę
w związku z jej realizacją.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1, będzie płatne na podstawie faktury VAT, wystawionej po obustronnym podpisaniu bez zastrzeżeń protokołu odbioru, przelewem na konto bankowe Wykonawcy, wskazane na fakturze.
3. Płatność będzie dokonana w terminie 60 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z podpisanym przez Zamawiającego
i Wykonawcę protokołem odbioru. Za termin zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
§ 4
Warunki gwarancji
1. Przedmiot umowy jest objęty gwarancją, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia liczoną od momentu protokolarnego odbioru bez uwag wdrożonego systemu, dokonanego przez Zamawiającego, natomiast dostarczony sprzęt serwerowy objęty jest 36 miesięczną gwarancją liczoną od momentu protokolarnego odbioru bez uwag.
2. Wykonawca zabezpieczy w okresie gwarancji, bez dodatkowych kosztów, stałą aktualizację oprogramowania i wszystkich modułów stosownie do zmian występujących
w przepisach prawa, bez konieczności powiadamiania przez Zamawiającego o zmianach. Aktualizacja oprogramowania powinna być dokonywana w terminach umożliwiających sporządzanie (na podstawie danych pochodzących z systemu) sprawozdań budżetowych
i finansowych zgodnie ze zaktualizowanymi przepisami prawa.
3. Przed przystąpieniem do realizacji umowy Zamawiający podpisze z Wykonawcą umowę dotyczącą powierzenia mu przetwarzania danych osobowych, zgodnie z odpowiednimi przepisami w tym zakresie.
4. W czasie wykonywania prac serwisu gwarancyjnego Wykonawca zastosuje niezbędne środki dla zapewnienia ochrony danych osobowych przetwarzanych przez Zamawiającego.
5. Czynności serwisowe dokonywane na bazie danych będą się odbywały w siedzibie Zamawiającego. Niedozwolone jest wynoszenie jakichkolwiek danych poza siedzibę Zamawiającego ani tworzenie kopii baz danych, w całości ani w części.
6. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wszelkich wad, w szczególności technicznych, technologicznych, programowych i wykonawczych, uniemożliwiających prawidłową pracę lub obniżających jakość pracy.
7. Wykonawca zapewnia, że w przypadku, gdyby oprogramowanie dostarczone przez Wykonawcę lub usługa subskrypcji dla tego oprogramowania, wytworzonego przez Wykonawcę lub zakupionego przez niego u innego wykonawcy, wymagały dostępu do narzędzi i usług internetowych innych, niż standardowy dostęp do Internetu, Zamawiający nie będzie ponosił w okresie gwarancji jakichkolwiek kosztów związanych z tym dostępem (Zamawiający posiada stały szerokopasmowy dostęp do Internetu).
8. Wszelkie usterki lub błędy systemu informatycznego, stanowiącego przedmiot umowy, będą usuwane w następujących trybach i terminach:
1) pod pojęciem usterki rozumiany jest taki stan systemu, który umożliwia jego bezpieczną eksploatację przy unikaniu określonych zachowań użytkowników. Usterką nie jest jednak wadliwe działanie, niestabilne działanie lub brak działania często wykorzystywanej funkcji.
2) w przypadku wystąpienia usterki – Wykonawca podejmie się usuwania usterek natychmiast po przybyciu pracowników serwisu Wykonawcy, nie później jednak niż po 24 godzinach od momentu otrzymania informacji o usterce. Usunięcie usterki przebiega
w dwóch fazach. W ciągu pierwszych 4 godzin serwis Wykonawcy określi, w jaki sposób należy eksploatować system, aby wyeliminować ryzyko wynikające ze stwierdzonej usterki. W ciągu następnych 24 godzin serwis Wykonawcy przekaże system w pełni sprawny. Przekroczenie powyższego terminu skutkować będzie obowiązkiem uiszczenia przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego kary umownej z tytułu niedotrzymania warunków gwarancji w wysokości określonej w § 7 ust. 1 pkt 3,
3) pod pojęciem błędu należy rozumieć taki stan systemu, w którym jego część lub całość nie działa lub działa w sposób niepożądany w postaci błędnych wydruków, błędów
w danych, ich niespójności lub utraty kontroli nad systemem. Błędem jest wadliwe działanie, niestabilne działanie lub brak działania często wykorzystywanej funkcji.
4) w przypadku wystąpienia błędu Wykonawca podejmie się usunięcia błędu, nie później niż po 8 godzinach od momentu otrzymania informacji o błędzie. Usunięcie błędu przebiega w dwóch fazach. W ciągu pierwszych 4 godzin serwis Wykonawcy określi,
w jaki sposób należy eksploatować system, aby wyeliminować ryzyko wynikające ze stwierdzonego błędu. W ciągu następnych 6 godzin serwis Wykonawcy przekaże Zamawiającemu system w pełni sprawny. Przekroczenie powyższego terminu skutkować będzie obowiązkiem uiszczenia przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego kary umownej z tytułu niedotrzymania warunków gwarancji w wysokości określonej w § 7 ust. 1 pkt 3,
9. Przewiduje się możliwość zdalnej interwencji Wykonawcy dla usuwania usterek lub błędów podczas wdrażania systemu oraz w okresie serwisu gwarancyjnego, przy wykorzystaniu sieci WAN, poprzez zastosowanie (na warunkach określonych przez Zamawiającego) bezpiecznego łącza serwisowego, umożliwiającego Wykonawcy dostęp do serwera plików i serwera bazy danych, na których zainstalowano system. W przypadku podjęcia przez Wykonawcę próby usunięcia usterek lub błędów aplikacji przy wykorzystaniu łącza serwisowego obowiązują okresy ich usuwania wskazane w ust.
8 pkt.2 i 4.
10. W przypadku przekroczenia terminów określonych w ust. 8, w których powinien zostać usunięty błąd lub usterka, Zamawiający może dokonać ich usunięcia na koszt i ryzyko Wykonawcy. Zastosowanie tego trybu postępowania nie zwalnia Wykonawcy
z konieczności zapłacenia kar umownych określonych § 7 ust. 1 pkt 3.

§ 5
Warunki pomocy podczas eksploatacji systemu (HELPDESK gwarancyjny)
Wykonawca w okresie gwarancji zapewni prowadzenie przez swoich pracowników następujących usług typu „helpdesk”:
1. Usługa realizowana na rzecz administratorów systemu - Wykonawca zapewni administratorom możliwość skontaktowania się z pracownikiem „helpdesk” Wykonawcy każdego dnia roboczego w godzinach od 8:00 do 16:00. Usługa ta będzie realizowana przez kompetentnych pracowników Wykonawcy. W przypadku problemów, do których pracownik „helpdesk” nie będzie mógł udzielić wyjaśnień, Wykonawca zapewni możliwość skontaktowania się niezwłocznie z odpowiednim specjalistą Wykonawcy. Termin udzielenia wiążących wyjaśnień nie może przekraczać 4 godzin. Przekroczenie tego terminu będzie stanowiło podstawę wystąpienia do serwisu gwarancyjnego Wykonawcy tak, jakby w systemie pojawił się błąd lub usterka, zależnie od charakteru problemu.
2. Usługa realizowana na rzecz użytkowników systemu - użytkownicy muszą mieć możliwość skontaktowania się z pracownikiem „helpdesk” każdego dnia roboczego w godzinach od 8:00 do 16:00. Możliwość uzyskania wsparcia będzie realizowana przez kompetentnych pracowników Wykonawcy. W przypadku problemów, na które pracownik „helpdesk” nie będzie mógł udzielić wyjaśnień, Wykonawca zapewni możliwość skontaktowania się niezwłocznie z odpowiednim specjalistą Wykonawcy. Termin udzielenia wiążących wyjaśnień nie może przekraczać 2 godzin. W przypadku przekroczenia tego terminu pracownicy Zamawiającego wystąpią o udzielenie wyjaśnień w trybie pisemnym z wykorzystaniem poczty elektronicznej lub faksu. Brak uzyskania wyjaśnień w ciągu dalszych 2 godzin będzie podstawą do traktowania sytuacji tak, jakby Wykonawca nie wypełnił postanowień gwarancyjnych.
3. Wykonawca zapewni w okresie gwarancji dostosowywanie systemu do funkcjonowania także w przypadku zainstalowania przez Zamawiającego nowych wersji posiadanego systemu operacyjnego lub zainstalowania tzw. łat na system lub zmiany wykorzystywanych funkcjonalności w ramach posiadanej konfiguracji np. wykorzystywanych funkcjonalności Active Directory.
4. Osoby wykonujące zadania „helpdesk” Wykonawcy są zobowiązane do zapewnienia ochrony danych osobowych przetwarzanych przez Zamawiającego.

§ 6
Warunki licencyjne
1. Wykonawca przekaże Zamawiającemu, w terminie określonym w § 2 ust.1, licencje
i oryginalne nośniki do wszystkich oprogramowań (serwerowych, bazodanowych, narzędziowych i aplikacyjnych) wchodzących w skład systemu, zezwalające na prawidłowe korzystanie z systemu.
2. Licencje dla modułu obsługującego rejestrację wystawionych Mandatów karnych oraz aktualizacje modułu dokonane w okresie gwarancji pozwalają na nieograniczoną liczbę instalacji jednostanowiskowych w jednostkach administracji podległych Wojewodzie.
3. Wykonawca zobowiązuje się do udostępnienia niezbędnych informacji umożliwiających współpracę dostarczonego oprogramowania z innymi programami i sprzętem, które Zamawiający będzie chciał zintegrować z systemem w okresie trwania licencji.
4. Licencja programu do rozliczania mandatów oraz aktualizacje dokonane w okresie gwarancji zezwalają na:
a) bezterminowe korzystanie z programu, bez ograniczeń funkcjonalności i bez ponoszenia dodatkowych opłat ani ograniczeń funkcjonalności po okresie gwarancji dla funkcjonalności udostępnionych w okresie gwarancji,
b) kopiowanie dokumentacji programu w dowolnych ilościach na potrzeby własne lub dla potrzeb uprawnionych jednostek, którym przekazano Moduł obsługujący rejestrację wystawionych Mandatów,
c) wykorzystywanie programu w celu tworzenia pochodnych służbowych opracowań czy dokumentacji, w tym sprawozdawczości,
d) sporządzanie i przechowywanie kopii zapasowych danych wraz z całym programem.
5. W przypadku braku możliwości wykonywania usługi serwisowania przedmiotu umowy
z powodu wypowiedzenia umowy gwarancyjnej, likwidacji lub upadłości przedsiębiorstwa Wykonawcy, likwidacji części działalności związanej z obsługą przedmiotu zamówienia, przejęcia przez firmę trzecią Wykonawca wskaże inny podmiot
o odpowiednich kompetencjach, z którym może zostać zawarta umowa serwisowa na dotychczasowych warunkach.
6. Jeśli Wykonawca nie zrealizuje zapisu punktu 5, wówczas:
a) Wykonawca w ciągu 7 dni od dnia zaistnienia wymienionej okoliczności przekaże nieodpłatnie Zamawiającemu dokumentację niezbędną do samodzielnego serwisowania systemu,
b) Wykonawca zobowiązuje się w ciągu 7 dni od dnia zaistnienia wymienionej okoliczności przekazać nieodpłatnie Zamawiającemu kody źródłowe systemu,
c) Licencja zezwoli na modyfikację oprogramowania i jego wybranych modułów przez Zamawiającego lub firmy wskazane przez Zamawiającego.
7. Realizacja serwisu przez inny podmiot w okresie przewidzianym w niniejszej umowie jako gwarancyjny odbywać się będzie na koszt Wykonawcy.

§ 7
Kary umowne
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:
1) nie przystąpienia do wykonania zamówienia, niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia, odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, bądź przez Zamawiającego, z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, w wysokości 20% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 3 ust. 1,
2) zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy oraz usunięciu wad, o których mowa w § 2 ust. 4, w wysokości 0,5 % wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, liczony od terminów określonych w § 2,
3) niedotrzymania warunków gwarancji, o których mowa w § 4 w wysokości 0,2% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 3 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia
w wykonaniu obowiązków przyjętych z tytułu gwarancji.
2. Jeżeli kary umowne nie pokrywają poniesionej szkody Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
3. Zamawiający może potrącić kary umowne, o których mowa w ust. 1
z wynagrodzenia Wykonawcy bez uprzedniego wezwania do ich zapłacenia.
4. Kary umowne mogą być naliczane łącznie i podlegają kumulacji.
5. Zamawiający w terminie 30 dni ma prawo odstąpić od umowy w przypadku zwłoki
w wykonaniu przez Wykonawcę przedmiotu umowy wynoszącej więcej niż 10 dni roboczych licząc od terminu wskazanego w § 2 ust. 1. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 8
Ochrona danych osobowych
1. Przy wykonywaniu obowiązków wynikających z niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się stosować do obowiązujących przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych.
2. Strony zobowiążą swoich pracowników do przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych.
§ 9
Klauzula poufności
1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania, tak w okresie obowiązywania niniejszej umowy jak również po jej zakończeniu, tajemnicy, co do wszystkich danych pozyskanych przy wykonywaniu niniejszej umowy, a także innych informacji mogących mieć charakter poufny, dotyczących przedmiotu niniejszej umowy. W szczególności jako poufne należy traktować materiały przekazane przez Zamawiającego.
2. W przypadku ujawnienia przez Wykonawcę danych, pozyskanych przy wykonywaniu niniejszej umowy, a także innych informacji przekazanych mu jako poufne, dotyczących przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości stanowiącej 20% wartości kwoty, o której mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.
3. Kara umowna, o której mowa w punkcie poprzedzającym, nie ogranicza prawa Zamawiającego do żądania odszkodowania na zasadach ogólnych za poniesioną szkodę
w związku z ujawnieniem przez Wykonawcę danych, pozyskanych przy wykonywaniu niniejszej umowy, a także innych informacji mogących mieć charakter informacji poufnych, dotyczących przedmiotu niniejszej umowy.

§ 10
Prawa osób trzecich
1. Wykonawca zapewnia, że wykonanie przedmiotu umowy nie narusza praw osób trzecich, w szczególności w zakresie praw autorskich.
2. Wykonawca, w razie naruszenia praw autorskich z jego winy, na własny koszt zobowiązuje się bronić Zamawiającego przed wszelkimi roszczeniami związanymi z naruszeniem tych praw. W ramach tej odpowiedzialności Wykonawca zobowiązany jest pokryć koszty ewentualnego odszkodowania oraz koszty zasądzone prawomocnym orzeczeniem sądu, pod warunkiem, iż Zamawiający niezwłocznie poinformuje Wykonawcę na piśmie
o wystąpieniu z takim roszczeniem przez osobę trzecią.

§ 11
Rozstrzyganie sporów
1. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą na zasadach wzajemnej negocjacji.
2. Jeśli strony nie osiągną kompromisu, wówczas sprawy sporne rozpoznawane będą przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 12
Postanowienia końcowe
1. Po zakończeniu realizacji umowy, Wykonawca jest zobowiązany do zwrotu wszelkich materiałów, w jakiejkolwiek formie, razem z wszelkimi kopiami oraz opracowaniami,
w których wykorzystano dane i informacje, o jakich mowa w ust.1. Zamiast zwrotu dopuszcza się możliwość komisyjnego zniszczenia materiałów z udziałem upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2019 poz. 2019), oraz Kodeksu Cywilnego.
3. Dla zapewnienia prawidłowej realizacji umowy, strony wyznaczą pisemnie swoich przedstawicieli, którzy będą odpowiedzialni za koordynację realizacji niniejszej umowy.

 Przedstawicielem Wykonawcy uprawnionym do kontaktów będzie:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(imię i nazwisko, telefon)
Przedstawicielem Zamawiającego uprawnionym do kontaktów będzie:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(imię i nazwisko, telefon)
4. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

Zamawiający	Wykonawca